## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, КЛ-6 кВ протяжённостью 0,22 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором № 10-021/005-ПС-22 в г. Кировск ЛО (22-1-10-1-08-03-0-1301)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-10-1-08-03-0-1301
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.22 | 0.22
1 | Б2-02-3 | устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.18
2 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.22 |  |  |  | 0.22
3 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.04
4 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
5 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.63
5 | Н1-03 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | 1 км
6 | Н2-02 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки | 1 м по трассе
7 | Н2-04 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Кабельная эстакада (галерея, туннель) | 1 м по трассе
8 | Н4-01 | УНЦ кабельного сооружения с трубами (тыс. руб.) 90-140 | 1 км
10 | К5-01 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | 1 шт.
11 | Б7-03 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (тыс. руб.) | 1 га
12 | М4-01 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) | 100 м
13 | Л9-01 | УНЦ устройства лежневых дорог (тыс. руб.) | км
14 | Ф1-08-2 | УНЦ подводной прокладки КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | 1 км
15 | П8-01 | Затраты на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) (тыс. руб.) | 1 км
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Любченко Ю.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист отдела ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Тараканова М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)