## КоррИПР
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
|  |  | Инвестиционная программа | АО "ЛОЭСК" |  | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО
M_22-1-17-01-08-00-0-0027
Год раскрытия информации: __2023_ год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [5 empty] | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 16 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-01 | 551 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 25 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-02 | 573 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 40 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-03 | 590 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 63 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 100 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 160 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-06 | 703 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | мощность - 250 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Э2-07 | 775 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Защитные ограждения ПС | ТП | П, С, З | П, С, З | год | нд | нд | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | м периметра | У4-03 | 4.8 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 100 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 160 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 250 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 300 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-13-1 | 395 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 400 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 500 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-15-1 | 532 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 600 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-16-1 | 532 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 630 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 1000 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 1250 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-16-1 | 1220 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейка трансформатора | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | мощность 1600 кВА | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | Т5-22-1 | 1761 | 1.03 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | нд | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ячейка | В8-01 | 928 | 1.01 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн. руб | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 млн. руб | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн. руб | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы | ТП | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн. руб | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 35 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 1009 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 50 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 1279 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 70 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-03-2 | 1934 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 95 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 2037 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 120 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 2106 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 150 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-06-2 | 2214 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 185 | ТХ, заявитель | договор ТП | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 2394 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 240 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0.655 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 2161.107 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 300 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 1.269 | 1 км по трассе | К1-09-2 | 3266 | 1.08 | 4476.1183 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 400 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-10-2 | 3609 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 500 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-11-2 | 3982 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 630 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К1-12-2 | 4442 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 25 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-02-1 | 304 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 35 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-03-1 | 340 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 50 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 398 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-05-1 | 448 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 539 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 120 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 618 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 150 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 722 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 185 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 916 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 240 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1116 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 3.848 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 10401.144 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л1-02 -2 | 1151 | 1.44 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л1-01 -1 | 499 | 1.68 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л1-02 -2 | 798 | 1.68 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л3-02 -2 | 784 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л3-01 -1 | 517 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л3-01 -2 | 602 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 50 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-03 -3 | 400 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-04 -3 | 413 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-05 -3 | 431 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 10 | 120 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-06-3 | 449 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х16+1х25 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-14 -2 | 155 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х25+1х35 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-16 -2 | 175 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х25+1х55 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-17 -2 | 194 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х35+1х50 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-18 -2 | 207 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х50+1х50 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-20 -2 | 235 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х50+1х70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-22 -2 | 249 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х70+1х55 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-23 -2 | 261 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х70+1х70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-24 -2 | 291 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х70+1х95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-25 -2 | 309 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х95+1х70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-26 -2 | 317 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х95+1х95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-27 -2 | 358 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х120+1х95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-28 -2 | 407 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 3х150+1х95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-29 -2 | 452 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2х16 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-11 -4 | 120 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2х25 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-12 -4 | 128 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х16 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-32 -4 | 146 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х25 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-34 -4 | 163 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х35 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х50 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-37 -4 | 219 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х70 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-38 -4 | 262 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х95 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-39 -4 | 310 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 4х120 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Л7-40 -4 | 364 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Демонтаж ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | М2-01-1 | 160 | 1.18 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Демонтаж ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | М2-01-2 | 186 | 1.18 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Демонтаж ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | 1 цепь | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.18 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Демонтаж ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | 2 цепи | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | М2-02-2 | 336 | 1.18 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-35 | Арматура и устройство крепления провода СИП | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | ОПН | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Л11-02 | 2.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 6-35 | ОПН | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | УНЦ устройства лежневых дорог | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | РЗА и прочие шкафы (панели) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | РЗА и прочие шкафы (панели) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 1 труба d=90-140 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 1 труба d=160-300 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 2 трубы d=90-140 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 3 трубы d=90-140 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 4 трубы d=90-140 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 4 трубы d=160-200 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | 4 трубы d=225-300 | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | Н1-07 | 87659 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 6-20 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 шт. | К5-01 | 1410 | 1.08 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-10 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0.4 | Протяженность до 1 км | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | ПЗ-01 | 165 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-20 | Протяженность до 2 км | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | ВЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-20 | Протяженность до 5 км | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 0 | 1 ед. | ПЗ-03 | 561 | 1 | 0 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | КЛ | П, С, З | П, С, З | год | 0,4-20 | нд | Распоряжение об утверждении проектной и рабочей документации | от 20.02.2023 № 180 | Ленинградская область | 1 | 1.924 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1175.564 | нд
1.1.1.3. | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-046/005-ПС-20 в г.Мурино Всев. р-на ЛО | M_22-1-17-01-08-00-0-0027 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18213.9333 | нд

## Т6
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 12895.044 | 18213.9333
2 | НДС (20%) | 2579.0088 | 3642.7867
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 15474.0528 | 21856.72
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 18966.5847 | 26848.833
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 15474.0528 | 21856.72
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 18520.3129 | 18999.3917
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 17092.4746 | 17092.4746 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 915.5625 | 1825.0418 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 512.2759 | 81.8753 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 18.9666 | 26.8488
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 18.9666 | 26.8488