## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-17-01-08-00-0-0028
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
3 | Т5-22-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 | 3.2 | [7 empty] | 2
4 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 6 | [8 empty] | 6
6 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 4 |  |  |  | 4
7 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 3 |  |  |  | 3
8 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 2
9 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 1.5
исполнитель:
Начальник ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети" Гудименко М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)