## M_22-1-17-01-08-00-0-0028
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 1, 2) протяженностью 7 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-17-01-08-00-0-0028
Таблица 3. Строительство 2БКТП, РТП
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 28.01.2022 № 9
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Комплектные трансформаторные подстанции | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) | 2 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 3326.9
1.2 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа
1.3 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 16 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-01 | 551 | 1.03 | 0
1.4 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 25 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-02 | 573 | 1.03 | 0
1.5 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 40 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-03 | 590 | 1.03 | 0
1.6 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 63 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-04 | 617 | 1.03 | 0
1.7 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 100 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-05 | 655 | 1.03 | 0
1.8 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 160 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-06 | 703 | 1.03 | 0
1.9 | КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором | 6-20 | мощность - 250 кВА | 0 | 1 ед. | Э2-07 | 775 | 1.03 | 0
1.10 | Ограждение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.11 | Защитные ограждения ПС | нд | нд | 0 | м периметра | У4-03 | 4.8 | 1.04 | 0
2 | Трансформатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 100 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.03 | 0
2.2 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 160 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.03 | 0
2.3 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 250 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.03 | 0
2.4 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 300 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-13-1 | 395 | 1.03 | 0
2.5 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 400 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.03 | 0
2.6 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 500 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-15-1 | 532 | 1.03 | 0
2.7 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 600 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-16-1 | 532 | 1.03 | 0
2.8 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 630 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.03 | 0
2.9 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 1000 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.03 | 0
2.10 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 1250 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-16-1 | 1220 | 1.03 | 2513.2
2.11 | Ячейка трансформатора | 6-35 | мощность 1600 кВА | 0 | 1 ячейка | Т5-22-1 | 1761 | 1.03 | 0
3 | Выключатель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 6-20 | нд | 8 | 1 ячейка | В8-01 | 928 | 1.01 | 7498.24
4 | Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Проектно-изыскательские работы | 6-20 | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн. руб | 0 | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 0
4.2 | Проектно-изыскательские работы | 6-20 | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 млн. руб | 0 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 0
4.3 | Проектно-изыскательские работы | 6-20 | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн. руб | 0 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 0
4.4 | Проектно-изыскательские работы | 6-20 | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн. руб | 0 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13338.34
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 28.01.2022 № 9
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
5 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 35 | 0 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 1009 | 1.08 | 0
5.2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 50 | 0 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 1279 | 1.08 | 0
5.3 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 70 | 0 | 1 км по трассе | К1-03-2 | 1934 | 1.08 | 0
5.4 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 95 | 0 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 2037 | 1.08 | 0
5.5 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 120 | 0 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 2106 | 1.08 | 0
5.6 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 150 | 0 | 1 км по трассе | К1-06-2 | 2214 | 1.08 | 0
5.7 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 185 | 0 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 2394 | 1.08 | 0
5.8 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 240 | 0 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 0
5.9 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 300 | 0 | 1 км по трассе | К1-09-2 | 3266 | 1.08 | 0
5.10 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 400 | 0 | 1 км по трассе | К1-10-2 | 3609 | 1.08 | 0
5.11 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 500 | 0 | 1 км по трассе | К1-11-2 | 3982 | 1.08 | 0
5.12 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 10 | 630 | 14.1 | 1 км по трассе | К1-12-2 | 4442 | 1.08 | 67642.776
5.13 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 25 | 0 | 1 км по трассе | К3-02-1 | 304 | 1.08 | 0
5.14 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 35 | 0 | 1 км по трассе | К3-03-1 | 340 | 1.08 | 0
5.15 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 50 | 0 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 398 | 1.08 | 0
5.16 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 70 | 0 | 1 км по трассе | К3-05-1 | 448 | 1.08 | 0
5.17 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 95 | 0 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 539 | 1.08 | 0
5.18 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 120 | 0 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 618 | 1.08 | 0
5.19 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 150 | 0 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 722 | 1.08 | 0
5.20 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 185 | 0 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 916 | 1.08 | 0
5.21 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 0.4 | 240 | 1.2 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1116 | 1.08 | 1446.336
6 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | 1 цепь | 0 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0
6.2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | 2 цепи | 2.35 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 6352.05
6.3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 1 цепь | 0 | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0
6.4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | 2 цепи | 0.3 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 531.3
7 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 10 | 1 цепь | 0 | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 0
7.2 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 10 | 2 цепи | 0 | 1 км | Л1-02 -2 | 1151 | 1.44 | 0
7.3 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 0.4 | 1 цепь | 0 | 1 км | Л1-01 -1 | 499 | 1.68 | 0
7.4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 0.4 | 2 цепи | 0 | 1 км | Л1-02 -2 | 798 | 1.68 | 0
7.5 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 10 | 1 цепь | 0 | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 0
7.6 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 10 | 2 цепи | 0 | 1 км | Л3-02 -2 | 784 | 1.04 | 0
7.7 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 0.4 | 1 цепь | 0 | 1 км | Л3-01 -1 | 517 | 1.04 | 0
7.8 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 0.4 | 2 цепи | 0 | 1 км | Л3-01 -2 | 602 | 1.04 | 0
7.9 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 10 | 50 | 0 | 1 км | Л7-03 -3 | 400 | 1.04 | 0
7.10 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 10 | 70 | 0 | 1 км | Л7-04 -3 | 413 | 1.04 | 0
7.11 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 10 | 95 | 0 | 1 км | Л7-05 -3 | 431 | 1.04 | 0
7.12 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 10 | 120 | 0 | 1 км | Л7-06-3 | 449 | 1.04 | 0
7.13 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х16+1х25 | 0 | 1 км | Л7-14 -2 | 155 | 1.04 | 0
7.14 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х25+1х35 | 0 | 1 км | Л7-16 -2 | 175 | 1.04 | 0
7.15 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х25+1х55 | 0 | 1 км | Л7-17 -2 | 194 | 1.04 | 0
7.16 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х35+1х50 | 0 | 1 км | Л7-18 -2 | 207 | 1.04 | 0
7.17 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х50+1х50 | 0 | 1 км | Л7-20 -2 | 235 | 1.04 | 0
7.18 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х50+1х70 | 0 | 1 км | Л7-22 -2 | 249 | 1.04 | 0
7.19 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х70+1х55 | 0 | 1 км | Л7-23 -2 | 261 | 1.04 | 0
7.20 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х70+1х70 | 0 | 1 км | Л7-24 -2 | 291 | 1.04 | 0
7.21 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х70+1х95 | 0 | 1 км | Л7-25 -2 | 309 | 1.04 | 0
7.22 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х95+1х70 | 0 | 1 км | Л7-26 -2 | 317 | 1.04 | 0
7.23 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х95+1х95 | 0 | 1 км | Л7-27 -2 | 358 | 1.04 | 0
7.24 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х120+1х95 | 0 | 1 км | Л7-28 -2 | 407 | 1.04 | 0
7.25 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 3х150+1х95 | 0 | 1 км | Л7-29 -2 | 452 | 1.04 | 0
7.26 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 2х16 | 0 | 1 км | Л7-11 -4 | 120 | 1.04 | 0
7.27 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 2х25 | 0 | 1 км | Л7-12 -4 | 128 | 1.04 | 0
7.28 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х16 | 0 | 1 км | Л7-32 -4 | 146 | 1.04 | 0
7.29 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х25 | 0 | 1 км | Л7-34 -4 | 163 | 1.04 | 0
7.30 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х35 | 0 | 1 км | Л7-36-4 | 185 | 1.04 | 0
7.31 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х50 | 0 | 1 км | Л7-37 -4 | 219 | 1.04 | 0
7.32 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х70 | 0 | 1 км | Л7-38 -4 | 262 | 1.04 | 0
7.33 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х95 | 0 | 1 км | Л7-39 -4 | 310 | 1.04 | 0
7.34 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 0.4 | 4х120 | 0 | 1 км | Л7-40 -4 | 364 | 1.04 | 0
7.11 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
7.12 | Демонтаж ВЛ | 0,4 | 1 цепь | 0 | 1 км | М2-01-1 | 160 | 1.18 | 0
7.13 | Демонтаж ВЛ | 0.4 | 2 цепи | 0 | 1 км | М2-01-2 | 186 | 1.18 | 0
7.14 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | 1 цепь | 0 | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.18 | 0
7.15 | Демонтаж ВЛ | 6-20 | 2 цепи | 0 | 1 км | М2-02-2 | 336 | 1.18 | 0
7.16 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 0,4-35 | Арматура и устройство крепления провода СИП | 0 | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0
7.17 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 0.4 | ОПН | 0 | 1 ед. | Л11-02 | 2.5 | 1.04 | 0
7.18 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 6-35 | ОПН | 0 | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0
7 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 0,4-10 | нд | 19.5 | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 25.35
7.2 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 0,4-10 | нд | 0 | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
7.3 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | 0,4-10 | нд | 0 | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
7.4 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 0,4-10 | нд | 0 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
7.5 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 0,4-10 | нд | 0 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
7.6 | УНЦ устройства лежневых дорог | 0,4-10 | нд | 0 | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
8 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | РЗА и прочие шкафы (панели) | 0,4-10 | нд | 0 | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
8.2 | РЗА и прочие шкафы (панели) | 0,4-10 | нд | 0 | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
9 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9.1 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 1 труба d=90-140 | 0 | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0
9.2 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 1 труба d=160-300 | 0 | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0
9.3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 2 трубы d=90-140 | 0 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0
9.4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 3 трубы d=90-140 | 0 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 0
9.5 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 4 трубы d=90-140 | 0 | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0
9.6 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 4 трубы d=160-200 | 0 | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0
9.7 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 0,4-10 | 4 трубы d=225-300 | 0.036 | 1 км | Н1-07 | 87659 | 1.08 | 3408.1819
9.8 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки | 0,4-10 | нд | 0 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 0
9.9 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | 6-20 | нд | 0 | 1 шт. | К5-01 | 1410 | 1.08 | 0
10 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10.1 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | 0,4-10 | нд | 0 | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
10.2 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 0,4-10 | нд | 0 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 0
10.3 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | 0.4 | Протяженность до 1 км | 0 | 1 ед. | ПЗ-01 | 165 | 1 | 0
10.4 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | 0,4-20 | Протяженность до 2 км | 0 | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 0
10.5 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | 0,4-20 | Протяженность до 5 км | 0 | 1 ед. | ПЗ-03 | 561 | 1 | 0
10.6 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 0,4-10 | нд | 15.3 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 9348.3
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 88754.2939

## Т6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Ячейки с расчетами
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 102109.728 | 102092.6339 |  | Ячейки с данными из ИПР
2 | НДС (20%) | 20421.9456 | 20418.5268
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 122531.6736 | 122511.1607
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 157202.0073 | 165011.53 | 157202.0073
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 122531.6736 | 122511.1607
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 101243.44 | 101243.44
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 5.4565 | 5.4565 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 101237.9835 | 89403.3843 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 11834.5992 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 157.202 | 165.0115
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 157.202 | 165.0115