## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2022 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 82048.6624 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  | 45110.8833 | тыс. руб.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0029)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2022 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0029)
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2022 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-1 | Строительство 2БКТП-2 (ТП-204Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосоратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 | 1790.4837 | 229.8204 | 18438.5556 | 1424.2359 | 21883.0955
2 | 02-01-2 | Строительство 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ "РП-1370-2БКТП-1" до проектируемой 2БКТП-2 10/0,4кВ (ТП-204Н) по адресу: Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых" | 6344.2388 | 474.0603 |  | 51.3317 | 6869.6308
3 | 02-01-3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 (ТП-204Н) до ВРУ ЛОС по адресу: Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых" | 1731.6991 | 223.8604 |  | 13.5132 | 1969.0727
4 | 02-01-1 | Строительство 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосоратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 | 1627.5804 | 234.0515 | 19153.8472 | 1424.2359 | 22439.715
5 | 02-01-2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 (ТП-188Н) до проектируемой 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых": Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 | 1083.8688 | 34.4152 |  | 3.1883 | 1121.4723
6 | 02-01-1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 3 : Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых" | 787.5699 | 44.5943 |  | 2.566 | 834.7302
7 | 02-01-2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 4 : Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых" | 557.4203 | 39.2989 |  | 2.566 | 599.2853
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 13922.861 | 1280.1009 | 37592.4028 | 2921.637 | 55717.0016
Глава 9. Прочие работы и затраты
8 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-9 |  | 13922.861 | 1280.1009 | 37592.4028 | 2921.637 | 55717.0016
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
9 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 1129.8208 | 1129.8208
10 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 5080.3766 | 5080.3766
| Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 6210.1974 | 6210.1974
| Итого по Главам 1-10 |  | 13922.861 | 1280.1009 | 37592.4028 | 9131.8343 | 61927.199
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
11 |  | Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП2 |  |  |  | 3.8333 | 3.8333
12 |  | Вынос в натуру 4 КЛ-10 кВ |  |  |  | 12.75 | 12.75
13 |  | Вынос в натуру 2КЛ-10кВ |  |  |  | 12.75 | 12.75
14 |  | Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП3 |  |  |  | 3.8333 | 3.8333
15 |  | Вынос в натуру 2КЛ-0,4кВ от 2БКТП1 |  |  |  | 19.312 | 19.312
16 |  | Вынос в натуру 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3 |  |  |  | 12.75 | 12.75
17 |  | Вынос в натуру 2 КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпуса 4 |  |  |  | 12.75 | 12.75
18 |  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 8.3333 | 8.3333
19 |  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 8.3333 | 8.3333
20 |  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 8.3333 | 8.3333
21 |  | КИС Трансформаторная подстанцитя БКТП2 |  |  |  | 25.5 | 25.5
22 |  | КИС 4КЛ-10кВ |  |  |  | 29.75 | 29.75
23 |  | КИС 2КЛ-10 кВ |  |  |  | 29.75 | 29.75
24 |  | КИС Трансформаторная подстанцитя БКТП3 |  |  |  | 25.5 | 25.5
25 |  | КИС 2КЛ-0,4кВ от 2БКТП1 |  |  |  | 29.75 | 29.75
26 |  | КИС 2КЛ-0,4кВ ГРЩ корпус 3 |  |  |  | 29.75 | 29.75
27 |  | КИС 2КЛ-0.4 кВ ГРЩ корпус 4 |  |  |  | 29.75 | 29.75
28 |  | ПИР 2БКТП2 |  |  |  | 970.4031 | 970.4031
29 |  | ПИР 4 КЛ-10кВ |  |  |  | 549.5684 | 549.5684
30 |  | ПИР 2КЛ-10 кВ |  |  |  | 157.5252 | 157.5252
31 |  | ПИР 2БКТП 3 |  |  |  | 979.1691 | 979.1691
32 |  | ПИР 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП1 |  |  |  | 456.4774 | 456.4774
33 |  | ПИР 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпус 3 |  |  |  | 444.8425 | 444.8425
34 |  | ПИР 2КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпус 4 |  |  |  | 316.3193 | 316.3193
35 |  | РТН БКТП2 |  |  |  | 75 | 75
36 |  | РТН 4 КЛ 10 |  |  |  | 30 | 30
37 |  | РТН 2 КЛ 10 |  |  |  | 30 | 30
38 |  | РТН БКТП3 |  |  |  | 75 | 75
39 |  | РТН 2 КЛ 0,4 |  |  |  | 30 | 30
40 |  | РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3 |  |  |  | 30 | 30
41 |  | РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 4 |  |  |  | 30 | 30
42 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Затраты заказчика |  |  |  | 3605.6227 | 3605.6227
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 8082.6563 | 8082.6563
| Итого по Главам 1-12 |  | 13922.861 | 1280.1009 | 37592.4028 | 17214.4907 | 70009.8553
Налоги и обязательные платежи
43 |  | НДС 20% | 2784.5722 | 256.0202 | 7518.4806 | 1479.7341 | 12038.8071
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2784.5722 | 256.0202 | 7518.4806 | 1479.7341 | 12038.8071
| Всего по сводному расчету |  | 16707.4332 | 1536.1211 | 45110.8833 | 18694.2248 | 82048.6624
| в т.ч.Давальческое оборудование с НДС |  |  |  | 45110.8833
| ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования |  | 16707.4332 | 1536.1211 | 0 | 18694.2248 | 36937.7791

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2022 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 15367.6934 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  | 7287.7033 | тыс. руб.
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0029)
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2022 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ мощностью 3,2 МВА, КЛ-10/0,4 кВ (корп.№ 3, 4, котельная) протяженностью 3,8 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №17-071/005-ПС-20 в д.Новосаратовка Всев. р-на ЛО (M_22-1-17-01-08-00-0-0029)
(наименование стройки)
Составлена в базовых ценах 2001 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-1 | Строительство 2БКТП-2 (ТП-204Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосоратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 | 160.8368 | 16.3573 | 2978.765 | 88.4618 | 3244.4209
2 | 02-01-2 | Строительство 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ "РП-1370-2БКТП-1" до проектируемой 2БКТП-2 10/0,4кВ (ТП-204Н) по адресу: Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых" | 1083.8688 | 34.4152 |  | 3.1883 | 1121.4723
3 | 02-01-3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-2 (ТП-204Н) до ВРУ ЛОС по адресу: Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 ЖК "Город Первых" | 275.8915 | 16.4259 |  | 0.83934 | 293.1568
| 02-01-1 | Строительство 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых" по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новосоратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:480 | 145.8315 | 16.6535 | 3094.321 | 88.4618 | 3345.2678
| 02-01-2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-1 (ТП-188Н) до проектируемой 2БКТП-3 (ТП-202Н) ЖК "Город Первых": Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 | 790.2111 | 23.8581 |  | 1.5284 | 815.5976
| 02-01-1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 3 : Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых" | 787.5699 | 44.5943 |  | 2.566 | 834.7302
| 02-01-2 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 2БКТП-3 (ТП-202Н) до ГРЩ корпуса 4 : Ленинградская обл.. Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер 47:07:0605001:467 ЖК "Город Первых" | 557.4203 | 39.2989 |  | 2.566 | 599.2853
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 3801.6299 | 191.6032 | 6073.0861 | 187.6117 | 10253.9308
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-9 |  | 3801.6299 | 191.6032 | 6073.0861 | 187.6117 | 10253.9308
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
5 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 215.4192 | 215.4192
6 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 951.3144 | 951.3144
| Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 1166.7336 | 1166.7336
| Итого по Главам 1-10 |  | 3801.6299 | 191.6032 | 6073.0861 | 1354.3453 | 11420.6644
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП2 |  |  |  | 0.31242 | 0.31242
8 |  | Вынос в натуру 4 КЛ-10 кВ |  |  |  | 1.0391 | 1.0391
9 |  | Вынос в натуру 2КЛ-10кВ |  |  |  | 1.0391 | 1.0391
|  | Вынос в натуру Трансформаторная подстанция БКТП3 |  |  |  | 3.8333 | 3.8333
|  | Вынос в натуру 2КЛ-0,4кВ |  |  |  | 19.312 | 19.312
|  | Вынос в натуру 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3 |  |  |  | 1.0391 | 1.0391
|  | Вынос в натуру 2 КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпуса 4 |  |  |  | 1.0391 | 1.0391
10 |  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 0.67916 | 0.67916
|  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 0.67916 | 0.67916
|  | Соглашение о размещении объекта |  |  |  | 0.67916 | 0.67916
11 |  | КИС Трансформаторная подстанцитя БКТП2 |  |  |  | 2.0782 | 2.0782
12 |  | КИС 4КЛ-10кВ |  |  |  | 2.4246 | 2.4246
13 |  | КИС 2КЛ-10 кВ |  |  |  | 2.4246 | 2.4246
|  | КИС Трансформаторная подстанция БКТП3 |  |  |  | 25.5 | 25.5
|  | КИС 2КЛ-0,4кВ от БКТП1 |  |  |  | 29.75 | 29.75
|  | КИС 2КЛ-0,4кВ ГРЩ корпус 3 |  |  |  | 2.4246 | 2.4246
|  | КИС 2КЛ-0.4 кВ ГРЩ корпус 4 |  |  |  | 2.4246 | 2.4246
14 |  | ПИР 2БКТП 2 |  |  |  | 191.401 | 191.401
15 |  | ПИР 4 КЛ-10кВ |  |  |  | 127.8 | 127.8
16 |  | ПИР 2КЛ-0,4 кВ |  |  |  | 97 | 97
|  | ПИР 2БКТП 3 |  |  |  | 193.13 | 193.13
|  | ПИР 2КЛ-0,4 кВ от БКТП1 |  |  |  | 90.035 | 90.035
|  | ПИР 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпус 3 |  |  |  | 100.08 | 100.08
|  | ПИР 2КЛ-0,4 кВ до ГРЩ корпус 4 |  |  |  | 97 | 97
17 |  | РТН БКТП2 |  |  |  | 6.1125 | 6.1125
18 |  | РТН 4 КЛ 10 |  |  |  | 2.445 | 2.445
19 |  | РТН 2 КЛ 10 |  |  |  | 2.445 | 2.445
|  | РТН БКТП |  |  |  | 6.11 | 6.11
|  | РТН 2 КЛ 0,4 |  |  |  | 2.44 | 2.44
|  | РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 3 |  |  |  | 2.445 | 2.445
|  | РТН 2 КЛ-0,4кВ до ГРЩ корпуса 4 |  |  |  | 2.445 | 2.445
20 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Затраты заказчика |  |  |  | 675.1627 | 675.1627
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 1692.7295 | 1692.7295
| Итого по Главам 1-12 |  | 3801.6299 | 191.6032 | 6073.0861 | 3047.0748 | 13113.3939
Налоги и обязательные платежи
21 |  | НДС 20% | 760.326 | 38.3206 | 1214.6172 | 241.0357 | 2254.2995
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 760.326 | 38.3206 | 1214.6172 | 241.0357 | 2254.2995
| Всего по сводному расчету |  | 4561.9558 | 229.9238 | 7287.7033 | 3288.1105 | 15367.6934
| в т.ч.Давальческое оборудование с НДС |  |  |  | 7287.7033
| ВСЕГО по сводному расчету в текущих ценах без давальческого оборудования |  | 4561.9558 | 229.9238 | 0 | 3288.1105 | 8079.9901