## M_22-1-17-01-08-00-0-0035
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП мощностью 2х3,2 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 4,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-130/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, с/п Бугровское, п. Бугры
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-17-01-08-00-0-0035
Таблица 3. Строительство 2БКТП, РТП
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Документ, утвердивший плановые показатели: Распоряжение заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 28.01.2022 № 9
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) | 3 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 4990.35
2 | Трансформатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 100 кВА |  | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.03 | 0
2.2 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 160 кВА |  | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.03 | 0
2.3 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.03 | 0
2.4 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 300 кВА |  | 1 ячейка | Т5-13-1 | 395 | 1.03 | 0
2.5 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 400 кВА |  | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.03 | 0
2.6 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 500 кВА |  | 1 ячейка | Т5-15-1 | 532 | 1.03 | 0
2.7 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 600 кВА |  | 1 ячейка | Т5-16-1 | 532 | 1.03 | 0
2.8 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 630 кВА |  | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.03 | 0
2.9 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1000 кВА |  | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.03 | 0
2.10 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-21-1 | 1220 | 1.03 | 0
2.10 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1600 кВА | 4 | 1 ячейка | Т5-22-1 | 1761 | 1.03 | 7255.32
3 | Выключатель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 |  | 12 | 1 ячейка | В8-01 | 928 | 1.01 | 11247.36
4 | Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 0
4.2 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 0
4.3 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 0
4.4 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн. руб | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26493.03
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | План
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | сечение | 3.4 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 11217.96
1.2 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | сечение | 9.8 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1116 | 1.08 | 11811.744
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0
2.2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2 цепи | 1.7 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 4595.1
2.3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0
2.4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2 цепи | 4.9 | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 8677.9
3 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
3.2 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
3.3 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
3.4 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
3.5 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
3.6 | УНЦ устройства лежневых дорог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
4 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
4.2 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
5 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 труба d=90-140 |  | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0
5.2 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 труба d=160-300 |  | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0
5.3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0
5.4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 0
5.5 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0
5.6 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=160-200 |  | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0
5.7 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=225-300 |  | 1 км | Н1-07 | 87659 | 1.08 | 0
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  |  | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
6.2 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  | 6.6 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 1102.2
6.3 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-20 |  | 6.6 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 4032.6
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41437.504

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 67930.534 | 67930.534
2 | НДС (20%) | 13586.1068 | 13586.1068
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 81516.6408 | 81516.6408
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 109808.8312 | 125675.7345
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 81516.6408 | 81516.6408
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 80499.3086 | 80499.3086
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 80499.3086 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 80499.3086 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 109.8088 | 125.6757
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 109.8088 | 125.6757