## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство ТП мощностью 1х51,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 15,304 км, для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору №17-073/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, Куйвозовское СП
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-17-01-08-00-0-0045
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 51.26 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 150
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 27
2 | Т5-22-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 21 | 33.6 | [8 empty] | 1.6
3 | Т5-21-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 8 | 10 | [8 empty] | 1.25
4 | Т5-19-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 6 | 6 | [8 empty] | 1
5 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 | 1.26 | [8 empty] | 0.63
6 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.4 | [8 empty] | 0.4
7 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 150 | [8 empty] | 150
8 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 12.4 | [9 empty] | 240
9 | К1-09-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0 | [9 empty] | 300
10 | К1-12-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 2.45 | [9 empty] | 630
11 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 14.85 |  |  |  | 14.85 | [5 empty] | 2КЛ-10 | 2703
12 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0 | [9 empty] | 1КЛ-10 | 2320
13 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.45 |  |  |  | 0.45 | [5 empty] | 2 трубы d=90-140
14 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0 | [9 empty] | 3 трубы d=90-140
15 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 0 | [9 empty] | 240 | 1116
16 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2КЛ-0,4 | 1771
17 | Б2-01-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0 | [9 empty] | 1КЛ-0,4 | 1388
18 | Л1-02 -2 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0 | [9 empty] | 2цепи
19 | Л7-06-3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0
20 | Л3-02 -2 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0 | [9 empty] | 2цепи
исполнитель:
Начальник ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети" Гудименко М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)