## 10-04
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
ЗГД по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
(Подпись) (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта:
Строительство ТП мощностью 1 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,3 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО «Офис Пойнт» в соответствии с договором 17-016/005-ПС-22 по адресу: ЛО, Всеволожский район, д. Новосаратовка
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-17-1-08-03-0-1159
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[5 empty] | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВА | участки земли, га | здания (сооружения), м2 | штуки, комплекты, шт. | точки учета, шт.
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м периметра | 14
3 | Т5-19-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 |  |  |  | 1
4 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 3 | [6 empty] | 3
5 | П6-07 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
6 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.3 |  |  | 0.3
7 | Л1-02 -2 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.15
8 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе | 0.3