## 10-04
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
ЗГД по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
(Подпись) (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта:
Строительство ТП мощностью 10,7 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью трассы 9,8 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-011/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, г. Мурино, ЖК "ID Мурино 2"
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-17-1-08-03-0-1181
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[5 empty] | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВА | участки земли, га | здания (сооружения), м2 | штуки, комплекты, шт. | точки учета, шт.
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.8 | 10.7 | 0 | 0 | 36 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 6
2 | Т5-16-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 6 |  |  |  | 7.5
3 | Т5-22-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 |  |  |  | 3.2
4 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 36 | [6 empty] | 36
5 | П6-09 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
6 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 1.4 |  |  | 1.4
7 | К1-12-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 1.6 |  |  | 1.6
8 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 10.8 |  |  | 10.8
9 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 1.5
10 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 5.4
11 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе | 13.8