## 10-04
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
ЗГД по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
(Подпись) (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта:
Строительство ТП мощностью 2 МВА, 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,5 км, 2КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором 17-060/005-ПС-21 по адресу: Всеволожский район, д. Янино-1, ЖК "ЯНИЛА ДРАЙВ"
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-17-1-08-03-0-1182
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[5 empty] | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВА | участки земли, га | здания (сооружения), м2 | штуки, комплекты, шт. | точки учета, шт.
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Т5-19-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 12 | [6 empty] | 12
4 | П6-09 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
5 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.8 |  |  | 0.8
6 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 1.2 |  |  | 1.2
7 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.4
8 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.6
9 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.06
10 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе | 2