## Прил.2_35-110 кВ
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | M_22-1-20-0-01-07-0-0441
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [12 empty] | 2
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 900
2 | И1-1-1 | Выключатель 110-750 кВ с устройством фундаментов | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
3 | Т5-12-4 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2
4 | И5-01-3 | ТТ на три фазы | 1 ед. | 2
5 | И5-03-3 | ТН (четыре вторичные обмотки) на три фазы | 1 ед. | 2
6 | И5-04-3 | ОПН на три фазы | 1 ед. | 2
7 | И5-06-3 | Разъединитель на три полюса | 1 ед. | 8
8 | А1-08 | ПКУ с ТТ и ТН | 1 точка учета | 3
9 | З4-03 | Здания ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | м2 | 40
10 | А3-02 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
11 | А6-02 | Устройства обработки и присоединения | 1 ед. | 2
12 | А6-07 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) | 1 ед. | 2
13 | Н3-02-2 | Контрольный (силовой ) кабель | 1 км | 12
14 | И12-09 | Аккумуляторная батарея емкостью 350 А/ч | 1 ед. | 1
15 | И11-06-3 | РЗА трансформатора мощностью от 4 МВА | 1 ед. | 2
16 | И11-16-3 | Автоматика управления выключателем (присоединением) | 1 ед. | 2
17 | И12-01 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | 1 ед. | 1
18 | И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | 1 ед. | 1
19 | И13-02 | Щшкаф отходящих линий (12ед) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) | 1 ед. | 2
20 | И13-04 | Шкаф с зарядно-подзарядным устройством | 1 ед. | 2
21 | И13-06 | Шкаф ввода на переменном токе с АВ | 1 ед. | 2
22 | И13-07 | Шкаф отходящих линий (12 ед) на переменном токе с АВ | 1 ед. | 2
23 | И14-01 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | 1 объект | 1
24 | И14-04 | Регистратор записи диспетчерских переговоров | 1 объект | 1
25 | И14-10 | СКС | 1 объект | 1
26 | Н2-02 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии | 1 м по трассе | 90
27 | И15-01 | Шкаф ЦК системы видеонаблюдения | 1 ед. | 1
28 | И15-02 | Шкаф ЦК комплекса систем безопасности | 1 ед. | 1
29 | И15-04 | Поворотная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 1 точка наблюдения | 4
30 | И15-05 | Стационарная камера охранного (технологического) видеонаблюдения | 1 точка наблюдения | 8
31 | И15-07 | СКУД | 1 точка доступа | 2
32 | И15-08 | Система пожарной и охранной сигнализации | 1м2 здания | 80
33 | И15-09 | Система периметральной сигнализации | 1м периметра ПС | 173
34 | И15-10 | Система охранного освещения | 1 ед. | 173
35 | У3-02 | Откатные (раздвижные, автоматические, противопожарные) ворота | 1 ед. | 1
36 | У4-01 | Ограждение наружное | 1 м периметра ПС | 173
37 | П6-11 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 объект | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер, Холматов Р.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению, Тарасова Н.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по инвестициям, Голоулина Е.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовыму обеспечению, Горелик В.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник отдела ЭВС, Мирсков А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)