## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Кириш, Реконструкция ПС 110 кВ Кириши-строительная (ПС 63) (инв. № 200002053) в части замены ОРУ-110 кВ г. Кириши ЛО (22-1-20-0-01-07-0-0441)
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-20-0-01-07-0-0441
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 22.02.2022 № 14
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 900 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 2718
2 | УНЦ выключателя 110-750 кВ с устройством фундаментов (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 2500 А | 2 | 1 ед. | И1-1-1 | 3481 | 1.06 | 7379.72
3 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | 6(10,15)/НН | 2 | 1 ячейка | Т5-12-4 | 1433 | 1.03 | 2951.98
4 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ТТ на три фазы | 2 | 1 ед. | И5-01-3 | 2957 | 1.06 | 6268.84
5 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ТН(четыре вторичные обмотки) на три фазы | 2 | 1 ед. | И5-03-3 | 5526 | 1.06 | 11715.12
6 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ОПН на три фазы | 2 | 1 ед. | И5-04-3 | 221 | 1.06 | 468.52
7 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Разъединитель на три полюса | 8 | 1 ед. | И5-06-3 | 2735 | 1.06 | 23192.8
8 | УНЦ ИКК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ПКУ с ТТ и ТН | 3 | 1 точка учета | А1-08 | 4355 | 1.02 | 13326.3
9 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35-750 | нд | 40 | 1 м2 | 34-03 | 93 | 1.18 | 4389.6
10 | АСУТП ПС и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.02 | 24001.62
11 | Система ВЧ связи 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 2 | 1 ед. | А6-02 | 3354 | 1.06 | 7110.48
12 | Система ВЧ связи 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | комбинированная аппаратура по ВЧ(ВОЛС) | 2 | 1 ед. | А6-07 | 1442 | 1.06 | 3057.04
13 | УНЦ контрольного (силового ) кабеля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | сечение жилы 2,5 мм2 | 12 | 1 км | Н3-02-2 | 215 | 1.08 | 2786.4
14 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.02 | 5282.58
15 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-04 | 1332 | 1.02 | 1358.64
16 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-10 | 2687 | 1.02 | 2740.74
17 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | РЗА трансформатора мощностью от 4 МВА | 2 | 1 ед. | И11-6-3 | 1113 | 1.02 | 2270.52
18 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Автоматика управления выключателем | 2 | 1 ед. | И11-16-3 | 717 | 1.02 | 1462.68
19 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.02 | 1496.34
20 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И12-02 | 1016 | 1.02 | 1036.32
21 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И12-09 | 29 | 1.02 | 29.58
22 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 100 А | 2 | 1 ед. | И13-02 | 1671 | 1.02 | 3408.84
23 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 100 А | 2 | 1 ед. | И13-04 | 1388 | 1.02 | 2831.52
24 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 2500 А | 2 | 1 ед. | И13-06 | 2124 | 1.02 | 4332.96
25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 630 А | 2 | 1 ед. | И13-07 | 1416 | 1.02 | 2888.64
26 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 90 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 777.6
27 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.02 | 2334.78
28 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.02 | 552.84
29 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.02 | 2615.28
30 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 8 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.02 | 1117.92
31 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 2 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.02 | 236.64
32 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 80 | 1м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.02 | 106.08
33 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 173 | 1м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.02 | 970.53
34 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 173 | 1 ед. | И15-10 | 3.5 | 1.02 | 617.61
35 | УНЦ защитных конструкций ПС (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | У3-02 | 177 | 1.04 | 184.08
36 | УНЦ защитных конструкций ПС (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 173 | 1 м периметра ПС | У4-01 | 11 | 1.04 | 1979.12
| Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
37 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 1 | 1 объект | П6-11 | 15000 | 1 | 15000
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164998.26

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 164998.26 | 164998.26
2 | НДС (20%) | 32999.652 | 32999.652
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 197997.912 | 197997.912
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 277082.8727 | 313942.7722
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 197997.912 | 197997.912
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 226433.5198 | 226433.5198
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 43017.28 | 790.85 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 183416.2398 | 97021.219 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 128621.4508 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 277.0829 | 313.9428
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 277.0829 | 313.9428