## Прил.2_35-110 кВ
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, Реконструкция ПС 110/10 кВ Валим (03) (инв. № 000001243) в части замены оборудования 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ (22-1-20-0-01-07-0-0466)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | M_22-1-20-0-01-07-0-0466
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [12 empty] | 19
1 | В3-04 | Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ | 1 ячейка | 19
2 | А3-02 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
3 | И11-16-1 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | 1 ед. | 19
4 | Н3-02-2 | Контрольный (силовой) кабель | 1 км | 3
5 | Д3-01 | ШПС | 1 ед. | 1
6 | П6-10 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс. руб.) | 1 объект | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер, Холматов Р.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению, Тарасова Н.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по инвестициям, Голоулина Е.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовыму обеспечению, Горелик В.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник отдела ЭВС, Мирсков А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)