## 35-110
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | L_20-1-20-1-08-03-0-1343
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 6.4 | [7 empty] | 28
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 1648
2 | З2-01 | Постоянная часть ЗПС | 1 ед. | 1
3 | В3-14-1 | Ячейка выключателя КРУ 6-35кВ | 1 ячейка | 6 | [8 empty] | 6
4 | Т4-03-1 | Ячейка трансформатора 35-500 кВ* | 1 ячейка | 2* | 6.4 | [7 empty] | 2
5 | Т5-12-4 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
6 | В3-01-1 | Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ | 1 ячейка | 8 | [8 empty] | 8
7 | А1-05 | ИКК | 1 точка учета | 2 | [8 empty] | 2
8 | А1-04 | ИКК | 1 точка учета | 8 | [8 empty] | 8
9 | А3-01 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
10 | А6-01 | Система ВЧ связи 35-750 кВ | 1 ед. | 1
11 | Н3-02-5 | Контрольный (силовой) кабель | 1 км | 4
12 | И14-01 | Сети связи | 1 объект | 1
13 | И14-07 | Сети связи | 1 объект | 1
14 | И14-10 | Сети связи | 1 объект | 1
15 | И13-02 | Системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
16 | И13-04 | Системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
17 | И13-06 | Системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
18 | И13-07 | Системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
19 | Н2-02 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии | 1 м по трассе | 50
20 | И15-01 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 1
21 | И15-02 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 1
22 | И15-04 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка наблюдения | 2
23 | И15-05 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка наблюдения | 10
24 | И15-07 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка доступа | 2
25 | И15-08 | Комплексная система безопасности ПС | 1м2 здания | 115
26 | И15-09 | Комплексная система безопасности ПС | 1м периметра ПС | 174
27 | И15-10 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 174
28 | П11-01 | Кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | 1 га | 0.1648
29 | У3-02 | Защитные конструкции ПС | 1 ед. | 1
30 | П1-01 | Проектно-изыскательские работы для ПС | 1 ед. | 1
* - в УНЦ отсутствует расценка на трансформаторы мощностью 3,2 МВА, указана расценка на трансформаторы мощностью 4 МВА
исполнитель:
Главный специалист ОПР, Русанов Максим Алекснадрович
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)