## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во 2КЛ-0.4 кВ от РП-11 до ГРЩ-0.4 кВ объекта заявителя в г. Гатчина ЛО (20-1-06-1-08-03-0-1171)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | L_20-1-06-1-08-03-0-1171
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | К3-09-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 4х0,188 |  |  |  | 0.376 | 0.376
2 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 2х0,057
3 | Н1-05 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 2х0,112
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Воробьев А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ОКС Романова А.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)