## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ (РП-9 ф. 9-14 "Сады") до проектируемой МТП-10/0,4 кВ (СНТ "Ольха") в г. Сосновый Бор ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | 19-1-08-1-08-06-1-0968
K_19-1-08-1-08-06-1-0968
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-02 -1 | ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | 1 км | 0.01
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.01
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 0.01
4 | ПЗ-02 | Проектно-изыскательские работы | 1 ед. | 1
5 | П9-01 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 0.01
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству " АО ЛОЭСК" "Западные электросети", Крот А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Инженер ОКС, Галин Д.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)