## 35-110
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | L_20-1-20-1-08-03-0-1344
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 1.87 |  |  | 1.87
1 | Л1-03-2 | ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 1.87
2 | Л3-03-2 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 1.87 |  | 1.87
3 | Л5-03 | Провод ВЛ 04-750 кв сталеалюминиевого типа | 1 км | 3.9083
4 | О2-03-3 | ОКСН | 1 км | 1.9542
5 | О1-01-1 | ОКГТ | 1 км | 1.9542
6 | ПЗ-06 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | 1 ед. | 1
7 | П10-02-1 | Кадастровые работы для ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений | 100 км | 0.0187
8 | П9-02 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 1.87
9 | Б6-02 | Очистка участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ВЛ(КЛ) | 1 км по трассе | 1.87
исполнитель:
Главный специалист ОПР, Русанов Максим Алекснадрович
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)