## 19-1-08-1-08-06-2-0778
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ РП-9 ф. 9-06 "Коваши" до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в СНТ "Березка" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-2-0778) | K_19-1-08-1-08-06-2-0778 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) |  |  |  | 10 |  | Распоряжение Заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 10.11.2020 № 47б |  |  | 0.113 | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 124.8062
|  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.113 | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 82.1465
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | [7 empty] | 3 | 0.113 | 1 км | Л7-05 -3 | 431 | 1.04 | 151.9534
|  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.019 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 44.08
|  |  | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.034 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 2037 | 1.08 | 74.7986
|  |  | УНЦ устройства лежневых дорог (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.). Арматура и устройство крепления провода СИП | [9 empty] | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.18 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) Расчистка кустарников и мелколесья | [9 empty] | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.588 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 153.468
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) | [8 empty] | 1.47 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 11.9687
|  |  | УНЦ больших переходов ВЛ (тыс. руб.) | [7 empty] | 0.05 | 1 | 1 переход | Ж2-01-1 | 32718 | 1.07 | 1750.413
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по В Л (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.147 | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 82.467
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.147 | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 82.761
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | П9-01 | 279 | 1 | 0
|  |  | УНЦ ИИК (тыс.руб.) Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП, РТП) РУ 6-20 кВ | [9 empty] | 1 точка | А1-04 | 38 | 1.02 | 0
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ без ПКУ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 ячейка | В6-01 | 1358 | 1.06 | 0
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 ячейка | В7-01 | 1663 | 1.06 | 0
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | [13 empty] | 2558.8625 | нд

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 2558.8625 | 2558.8625
2 | НДС (20%) | 511.7725 | 511.7725
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 3070.635 | 3070.635
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 3548.6649 | 3548.6649
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 3070.635 | 3070.635
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 1678.7754 | 1678.7754
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 1678.7754 | 1678.7754 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 3.5487 | 3.5487
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 3.5487 | 3.5487