## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от09.11.2021г. №497 о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во КЛ-6 кВ от ТП-65 до ТП-159 взамен КЛ-6 кВ "ТП-66 - ТП-65" (инв.№ 050001221) в г.Выборг ЛО (K_20-1-05-1-01-00-2-0395)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  |  | K_20-1-05-1-01-00-2-0395
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.35 | 0.35 |  |  | 0
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.31
2 | К1-04-1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.35 |  |  |  | 0.35
3 | Б4-01 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1 м2 | 250
4 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.04
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала "Северный", Конюхов М.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)