## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети"
Козлов И.А.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ-10кв Ф-3 от ЛПО к Лесн. (инв.№100000644) в г.п. Вырица Гатчинского района ЛО (K_21-1-06-1-01-04-2-0171)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_21-1-06-1-01-04-2-0171
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 49.53
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.09 |  | 0.09 |  |  | 0.09
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.09
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.09
4 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га | 0.09
5 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га | 0.9
6 | ПЗ-02 | Проектно-изыскательские работы | 1 ед. | 1
7 | П9-01 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 0.09
8 | И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели) | 1 ед | 1
9 | В7-01 | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 1 ячейка | 1
исполнитель:
Специалист ПТО, Малоева Е.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)