## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тихв, РК оборудования КТПН-10/0,4кВ (20) в г. Тихвин ЛО (инв.№ 000004095) (K_20-1-20-0-01-04-2-0408)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-20-0-01-04-2-0408
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
2 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 2
исполнитель:
Инженер ПТО, Костенко Д.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)