## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп.№27 ВЛЗ-10 кВ отпайка от оп.23 КВЛ-10 кВ ф.553-01 до ТП-108 до проек-й КТП-10/0,4кВ вблизи СНТ «Строитель-2» в г. Волхов
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | L_20-1-20-1-08-03-0-1421
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.3
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.3
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
исполнитель:
Начальник ОКС Восточного филиала, Мальчиков С.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)