## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во новой КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-51 (инв.№ 050003343, 050003345) в гп. Лесогорский Выборгский район ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0396)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-05-1-01-00-2-0396
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-11-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.16
3 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м периметра | 25
4 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)