## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА на границе участка заявителя в Выборгском районе ЛО (K_20-1-05-1-08-03-2-0577)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-05-1-08-03-2-0577
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э1-07-1 | КТП киоскового типа 6-20 кВ | 1 ед. | 1 | 0.4
2 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 0
исполнитель:
начальник отдела капитального строительства Алиев В.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)