## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
СосБ, Стр-во КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК "Парус" в г. Сосновый Бор ЛО (K_19-1-08-1-08-06-1-1075).
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_19-1-08-1-08-06-1-1075
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР | [8 empty] | В физических параметрах для ИПР указываются общие физические параметры на титул (магистральная протяженность линии, суммарная трансформаторная мощность и т.д.).
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1 | [8 empty] | 1
2 | Т5-12-1 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | 0.4 | [7 empty] | 2
3 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка
4 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1 | [8 empty] | 1
исполнитель:
Инженер ОКС, Галин Д.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)

## Табличные значения
Площадные |  |  |  | Линейные
1хКТП |  |  |  | КЛ-10 |  |  |  | КЛ-0,4
Наименование УНЦ |  |  |  | Наименование УНЦ |  |  |  | Наименование УНЦ
| Технические характеристики (мощность тран-ов) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) |  | Технические характеристики (Сечение) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) |  | Технические характеристики (Сечение) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)
УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ(тыс.руб.) | 1000 | Э1-09-1 | 2297 | УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | 630 | К1-12-2 | 4442 | УНЦ КЛ-0,4кВ (тыс. руб.), алюминий, количество жил - 4 | 240 | К3-10-1 | 1116
| 630 | Э1-08-1 | 2153 |  | 500 | К1-11-2 | 3982 |  | 185 | К3-09-1 | 916
| 400 | Э1-07-1 | 1025 |  | 400 | К1-10-2 | 3609 |  | 150 | К3-08-1 | 722
| 250 | Э1-06-1 | 800 |  | 300 | К1-09-2 | 3266 |  | 120 | К3-07-1 | 618
| 160 | Э1-05-1 | 750 |  | 240 | К1-08-2 | 3055 |  | 95 | К3-06-1 | 539
| 100 | Э1-04-1 | 710 |  | 185 | К1-07-2 | 2394 |  | 70 | К3-05-1 | 448
2хКТП |  |  |  |  | 150 | К1-06-2 | 2214 |  | 50 | К3-04-1 | 398
Наименование УНЦ |  |  |  |  | 120 | К1-05-2 | 2106 |  | 35 | К3-03-1 | 340
| Технические характеристики | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) |  | 95 | К1-04-2 | 2037 | УНЦ на демонтаж В Л 0,4-750 кВ (тыс. руб.). | 10 | М2-02-2 | 336
УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ(тыс.руб.) | 1000 | Э1-09-2 | 3232 |  | 70 | К1-03-2 | 1934 | УНЦ на демонтаж В Л 0,4-750 кВ (тыс. руб.). | 0.4 | М2-02-1 | 160
| 630 | Э1-08-2 | 2944 | КЛ-10/0,4
| 400 | Э1-07-2 | 2824 | Наименование УНЦ
| 250 | Э1-06-2 | 2728 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | 2 | Н1-03 | 23088
| 160 | Э1-05-2 | 2225 |  | 3 | Н1-04 | 23636
| 100 | Э1-04-2 | 2153
1хБКТП |  |  |  | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | 1 | Б2-02-3 | 2 320 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | 1 | Б2-01-3 | 1388
Наименование УНЦ |  |  |  |  | 2 | Б2-02-4 | 2703 |  | 2 | Б2-01-4 | 1771
| Технические характеристики | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)
УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ (тыс. руб.) | 2500 | Э3-12-1 | 9861
| 1600 | Э3-11-1 | 8207 | ВЛ-0,4 |  |  |  | ВЛ-10 кВ
| 1250 | Э3-10-1 | 6811 | Наименование УНЦ |  |  |  | Наименование УНЦ
| 1000 | Э3-09-01 | 6701 |  | Технические характеристики (Сечение) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) |  | Технические характеристики (Сечение) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)
| 630 | Э3-08-1 | 6432 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | 3х25+1х35 | Л7-16 -2 | 175 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | 120 | Л7-06-3 | 449
РТП, 2БКТП |  |  |  |  | 3х25+1х55 | Л7-17 -2 | 194 |  | 95 | Л7-05 -3 | 431
Наименование УНЦ |  |  |  |  | 3х35+1х50 | Л7-18 -2 | 207 |  | 70 | Л7-04 -3 | 413
| Технические характеристики | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) |  | 3х50+1х50 | Л7-20 -2 | 235 |  | 50 | Л7-03 -3 | 400
УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ. | 1600 | Т5-22-1 | 1761 |  | 3х50+1х70 | Л7-22 -2 | 249
| 1250 | Т5-21-1 | 1220 |  | 3х70+1х70 | Л7-24 -2 | 291 | ВЛ-10
| 1000 | Т5-19-1 | 886 |  | 3х70+1х95 | Л7-25 -2 | 309 | Наименование УНЦ
| 630 | Т5-17-1 | 532 |  | 3х95+1х70 | Л7-26 -2 | 317 |  | Технические характеристики (кол-во цепей) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)
| 400 | Т5-12-1 | 309 |  | 3х95+1х95 | Л7-27 -2 | 358 | УНЦ В Л 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | 1 | Л1-02 -1 | 767
| 250 | Т5-12-1 | 309 |  | 3х120+1х95 | Л7-28 -2 | 407 |  | 2 | Л1-02 -2 | 1151
СТП, МТП |  |  |  |  | 3х150+1х95 | Л7-29 -2 | 452
Наименование УНЦ | [7 empty] | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 1 | Л3-02 -1 | 699
| Технические характеристики | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | ВЛ-0,4 |  |  |  |  | 2 | Л3-02 -2 | 784
УНЦ КТП мачтового (шкафного,столбового)типа с одним трансформатором 6-20 кВ(тыс.руб.) | 250 | Э2-07 | 775 | Наименование УНЦ
| 160 | Э2-06 | 703 |  | Технические характеристики (кол-во цепей) | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС)
| 100 | Э2-05 | 655 | УНЦ В Л 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) | 1 | Л1-01 -1 | 499
| 63 | Э2-04 | 617 |  | 2 | Л1-02 -2 | 798
| 40 | Э2-03 | 590
| 25 | Э2-02 | 573 | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 1 | Л3-01 -1 | 517
| 16 | Э2-01 | 551 |  | 2 | Л3-01 -2 | 602
Note on L21: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент
Note on Q21: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент
Note on Q36: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент
Note on Q39: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент
Note on L43: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент
Note on L46: Корбут Михаил Александрович: кол-во цепей (кабеля/провода), если больше двух то добавляется расчетный коэфицент