## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
СосБ, Стр-во ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ РП-9 ф.9-06 "Коваши" до проек-й КТП-10/0,4 кВ в СНТ "Березка" в г. Сосновый Бор ЛО (K_19-1-08-1-08-06-2-0778)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_19-1-08-1-08-06-2-0778
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.15
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.15 |  | 0.15
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.15
4 | Л9-01 | Устройствл лежневых дорог | 1 км | 0.1
5 | Л11-01 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 5
6 | Л11-03 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 3
9 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га | 0.015
исполнитель:
Инженер ОКС, Галин Д.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)