## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во КЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-20 в г.Выборг ЛО (K_21-1-05-1-01-00-2-0194)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_21-1-05-1-01-00-2-0194
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 250 | 57
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.29
2 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.29 |  |  |  | 0.29 | 0.29
3 | Б4-01 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1 м2 | 250 | [7 empty] | 250
4 | Н4-02 | Устройство кабельного сооружения с трубами | 1 км | 0.2
5 | П9-54 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 0.29
6 | П5-02 | Проектно-изыскательские работы | 1 км по трассе | 1
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)