## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети"
Козлов И.А.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ 10кВ Ф-4ПС от КТП 57 ул.Pабочая (инв. №100000653) в п. Вырица Гатчинского района ЛО (K_20-1-06-1-01-04-2-0365)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-06-1-01-04-2-0365
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.29 |  | 0.29 |  |  | 0.29
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.29
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.29
4 | Л11-01 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 152
5 | Л11-03 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 20
8 | И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели) | 1 ед | 1
9 | В7-01 | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 1 ячейка | 1
исполнитель:
Специалист ПТО Малоева Е.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)