## КоррИПР
Приложение 4 к Приказу ______ от ___ сентября 2020 года
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Год раскрытия информации: 2022 год
Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  |  | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | нд | 35 | нд | Приказ Первого заместителя генерального директора АО "ЛОЭСК" от 31.12.2020 № 1374 | нд | нд | 1623.6 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 |  | 4903.272 | нд
нд | нд | нд | УНЦ постоянной части ЗПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | З2-01 | 31011 | 1.18 | 36592.98 | нд
нд | нд | нд | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35кВ | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток-800(1000)А, номин.ток отключения-20 кА | нд | нд | нд | 6 | 1 ячейка | В3-14-1 | 5533 | 1.01 | 33529.98 | нд
|  |  | УНЦ выключателя 35кВ с устройством фундамента (тыс.руб.) | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток-2000А,номинальный ток отключения 31,5 кА |  |  |  | 2 | 1 ед. | И2-01-2 | 2812 | 1.06 | 5961.44
нд | нд | нд | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | ПС | нд | нд | 35 | мощность-4 МВА,Т 35/НН | нд | нд | нд | 2 | 1 ячейка | Т4-03-1 | 12906 | 1.03 | 26586.36 | нд
нд | нд | нд | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | ПС | нд | нд | 10 | сухой Т10/НН, мощность 250 кВА | нд | нд | нд | 2 | 1 ячейка | Т5-12-4 | 1433 | 1.03 | 2951.98 | нд
нд | нд | нд | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | ПС | нд | нд | 10 | номинальный ток-1000А, номин.ток отключения-20 кА | нд | нд | нд | 8 | 1 ячейка | В3-01-1 | 1188 | 1.01 | 9599.04 | нд
нд | нд | нд | УНЦ ИКК | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1 точка учета | А1-05 | 90 | 1.02 | 183.6 | нд
нд | нд | нд | УНЦ ИКК | ПС | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 8 | 1 точка учета | А1-04 | 38 | 1.02 | 310.08 | нд
нд | нд | нд | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | А3-01 | 7115 | 1.02 | 7257.3 | нд
нд | нд | нд | УНЦ система ВЧ связи 35-750 кВ | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | А6-01 | 1908 | 1.06 | 2022.48 | нд
нд | нд | нд | УНЦ контрольного (силового ) кабеля | ПС | нд | нд | нд | сечение жилы 2,5 мм2 | нд | нд | нд | 4 | 1 км | Н3-02-5 | 215 | 1.08 | 928.8 | нд
нд | нд | нд | УНЦ сети связи | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.02 | 5282.58 | нд
нд | нд | нд | УНЦ сети связи | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 объект | И14-07 | 1368 | 1.02 | 1395.36 | нд
нд | нд | нд | УНЦ сети связи | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 объект | И14-10 | 744 | 1.02 | 758.88 | нд
нд | нд | нд | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток 100 А | нд | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-02 | 1671 | 1.02 | 3408.84 | нд
нд | нд | нд | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток 100 А | нд | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-04 | 1388 | 1.02 | 2831.52 | нд
нд | нд | нд | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток 2500 А | нд | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-06 | 2124 | 1.02 | 4332.96 | нд
нд | нд | нд | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | ПС | нд | нд | 35 | номинальный ток 630 А | нд | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-07 | 1416 | 1.02 | 2888.64 | нд
нд | нд | нд | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии | ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 432 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.02 | 2334.78 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.02 | 552.84 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.02 | 1307.64 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.02 | 1397.4 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.02 | 236.64 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 115 | 1м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.02 | 152.49 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 174 | 1м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.02 | 976.14 | нд
нд | нд | нд | УНЦ комплексная система безопасности ПС | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 174 | 1 ед. | И15-10 | 3.5 | 1.02 | 621.18 | нд
нд | нд | нд | Затраты на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 0.1624 | 1 га | П11-01 | 2014 |  | 327.0736 | нд
нд | нд | нд | УНЦ защитных конструкций ПС (тыс.руб.) | ПС | нд | нд | 35 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | У3-02 | 177 | 1.04 | 184.08 | нд
нд | нд | нд | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС | ПС | нд | нд | 35 | 35кВ/РУНН | нд | нд | нд | 1 | 1 ед. | П1-01 | 7235 |  | 7235 | нд
нд | нд | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167483.3556 | нд

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 167483.3556 | 167483.3556
2 | НДС (20%) | 33496.6711 | 33496.6711
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 200980.0267 | 200980.0267
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 253295.9584 | 261835.2557
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 200980.0267 | 200980.0267
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 199197.32 | 237656.9203
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 70544.3631 | 70544.3631 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 128652.9569 | 157467.838 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 9644.7191 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 253.296 | 261.8353
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 253.296 | 261.8353