## ТХ
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Директор по реализации услуг транспорта электрической энергии
Гельгорн Е.В.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тихв, Установка ИПКУЭ 0,4 кВ при ТП заявителей до 15 кВт с расчетной платой на территории Восточного филиала, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-20-1-02-04-0-0956
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество
1 | А1-02 | Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП) РУ 6-20кВ | 1 точка учета | 1
2 | Л7-11-4 | Провод СИП-4, 16мм2 / -мм2 | 1 точка учета | 0.004
3 | Л7-32-4 | Провод СИП-4, 16мм2 / -мм2 | 1 точка учета | 0.008
4 | Л11-01 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 точка учета | 1
5 | П6-04 | Проектно-изыскательские работы | 1 точка учета | 1