## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, Стр-во 2БКТП-10/0,4 кВ по Волховскому проспекту в г.Волхов ЛО (K_19-1-20-1-08-03-2-0813)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_19-1-20-1-08-03-2-0813
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2 | 1.26
2 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2
3 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 6
исполнитель:
Начальник ОКС Восточного филиала, Мальчиков С.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)