## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во реклоузера на ВЛ Ф-4 ПС 35-10 Вырица (инв.№100000680) в г.п. Вырица Гатчинского р-на ЛО (21-1-06-1-01-04-2-0169)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_21-1-06-1-01-04-2-0169
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Л1-02 -1 | ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.09 |  | 0.09 |  |  | 0.09
2 | Л3-02 -1 | Опор ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.09
3 | Л7-04 -3 | Провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.09
4 | Б7-01 | На вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) Расчистка кустарников и мелколесья | 1 га | 0.09
5 | Б7-03 | На вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | 1 га | 0.9
8 | И12-06 | РЗА и прочие шкафы (панели) КК | 1 ед | 1
9 | В7-01 | Автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 1
исполнитель:
Начальник ПТО филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Давыденков М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов