## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-50 до ТП-51 в п.Лесогорский Выборгского района ЛО (20-1-05-1-01-00-2-0394)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-05-1-01-00-2-0394
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  | 0
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.56
2 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.6 |  |  |  | 0.6
3 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.04
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)