## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Подп, Стр-во КЛ-10 кВ от оп.22 ВЛ-10 кВ ф.267-03 (ВЛ-10 кВ от оп.КВЛ-10кВ до КТП-103(15) инв.000004877) до БКТП-10/0,4кВ на пр.Кирова в г.Подпорожье
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | L_20-1-20-1-08-03-0-0987
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.08
2 | К1-06-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.1 |  |  |  | 0.12 | 0.12
3 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.02
исполнитель:
Начальник ОКС Восточного филиала, Мальчиков С.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)