## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Всев, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от проектируемой БКТП-2 до ГРЩ1 встроенных помещений в д. Кудрово Всеволожского района ЛО (K_19-1-17-1-08-03-2-1353)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_19-1-17-1-08-03-2-1353
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.095 |  |  | 0.24
1 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.095 | [6 empty] | 0.095
2 | К3-09-1 | КЛ-0,4кВ | 1 км по трассе | 0.095 |  |  |  | 0,048+0,047
3 | Б4-01 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1 м2
4 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2
5 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км
6 | Н2-02 | Устройство кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Железобетонные лотки | 1 м по трассе
7 | Н2-04 | Устройство кабельных сооружений для прокладки кабельной линии. Кабельная эстакада (галерея, туннель) | 1 м по трассе
8 | Н4-01 | Устройство кабельного сооружения с трубами | 1 км
9 | Н4-02 | Устройство кабельного сооружения с трубами | 1 км | 0.05 | [6 empty] | 0.05
10 | К5-01 | Установка страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | 1 шт.
11 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га
12 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 1 га
13 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м
14 | Л9-01 | Устройствл лежневых дорог | км
15 | П8-01 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | 1 км
16 | П9-54 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 0.095 | [6 empty] | 0.095
исполнитель:
Начальник ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети" Гудименко М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)