## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.№04 (уч.ВЛ-10кВ ТП-21-КТП-56 (ин.№050003230)) до проект.КТП-10/0,4кВ на гр.уч.заяв.в Выб.р.(K_20-1-05-1-08-03-2-0578)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | K_20-1-05-1-08-03-2-0578
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 3.8
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 3.8
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 3.8 |  | 3.8
исполнитель:
Начальник отдела капитального строительства Алиев В.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)