## свод
Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 5.1 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 5.1-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 35134.45
2 | 5.1-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1350.44
|  | Итого без НДС | 36484.89
|  | Итого с НДС | 43781.87

## ССР ОДПУ к База
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 6562.6164 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 01.01.2001 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | СМР | 111.66 | 684.5 |  |  | 796.16
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | Оборудование |  |  | 3126.19 |  | 3126.19
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 98.53 | 98.53
|  | Итого по Главе2 | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 98.53 | 4020.88
|  | Итого по Главам1-2 | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 98.53 | 4020.88
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 109.32 | 109.32
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 109.32 | 109.32
|  | Итого по Главам 1-9 | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 207.85 | 4130.2
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 207.85 | 4130.2
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Расчет № 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |  | 41.877 | 41.877
9 | Расчет № 2-1 | Пректно-изыскательские работы |  |  |  | 1296.77 | 1296.77
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1338.647 | 1338.647
|  | Итого по Главам 1-12 | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 1546.497 | 5468.847
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 1546.497 | 5468.847
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 20% | 22.332 | 136.9 | 625.238 | 309.2994 | 1093.7694
|  | Всего по сводному расчету | 133.992 | 821.4 | 3751.428 | 1855.7964 | 6562.6164
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 111.66 | 684.5 | 3126.19 | 1546.497 | 5468.847
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 133.992 | 821.4 | 3751.428 | 1855.7964 | 6562.6164

## ССР ОДПУ к Тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 43781.8679 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 3 кв. 2023 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | СМР | 528.5023 | 11336.4856 |  |  | 11864.988
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | Оборудование |  |  | 19788.78 |  | 19788.78
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2061.4119 | 2061.4119
|  | Итого по Главе2 | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 2061.4119 | 33715.1799
|  | Итого по Главам1-2 | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 2061.4119 | 33715.1799
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 5.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 1350.44 | 1350.44
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 1350.44 | 1350.44
|  | Итого по Главам 1-9 | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 3411.8519 | 35065.6199
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 3411.8519 | 35065.6199
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | Расчет № 1.1 | Предпроектное обследование |  |  |  | 496.75 | 496.75
9 | Расчет №2-1 | Пректно-изыскательские работы |  |  |  | 922.52 | 922.52
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 1419.27 | 1419.27
|  | Итого по Главам 1-12 | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 4831.1219 | 36484.8899
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 4831.1219 | 36484.8899
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 20% | 105.7005 | 2267.2971 | 3957.756 | 966.2244 | 7296.978
|  | Всего по сводному расчету | 634.2028 | 13603.7828 | 23746.536 | 5797.3463 | 43781.8679
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 528.5023 | 11336.4856 | 19788.78 | 4831.1219 | 36484.8899
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 634.2028 | 13603.7828 | 23746.536 | 5797.3463 | 43781.8679

## комплекс1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-01
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 42.16 | -4.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1.16 | -0.11 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11.41 | -0.25 | тыс.руб.
| монтажных работ | 24.84 | -0.68 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24.14 |  | чел.час.
| оборудования | 19.79 | -3.13 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.48 |  | чел.час.
| прочих затрат | 4.52 | -0.1 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 0.36; 10: 2.6; 11: 45.85; 12: 119.21
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 9: 0; 10: 0; 11: 8.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 0.36; 7: 0.27648
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 2.6; 12: 119.21
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.6; 12: 119.21
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.52; 12: 115.63
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.33; 12: 60.8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.45; 12: 295.64
2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.39; 9: 1.2; 10: 2.63; 11: 45.85; 12: 120.59
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 9: 1.2; 10: 0.03; 11: 13.5; 12: 0.41
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 1.2; 10: 0.01; 11: 45.85; 12: 0.46
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.72; 6: 1.2; 7: 0.30864
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.2; 7: 0.00084
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.58; 10: 2.66; 12: 121
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.64; 12: 121.05
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2.4; 12: 110.16
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1.27; 12: 58.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.33; 12: 289.26
3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 0.36; 10: 22.33; 11: 45.85; 12: 1023.83
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 0.36; 10: 9.69; 11: 13.5; 12: 130.82
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 0.36; 10: 1.2; 11: 45.85; 12: 55.02
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 9: 0; 10: 0; 11: 8.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 6: 0.36; 7: 2.322
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 0.36; 7: 0.0972
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 32.02; 12: 1154.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.53; 12: 1078.85
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.82; 12: 1046.48
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12; 12: 550.21
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.84; 12: 2751.34
4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) | bar: 4 to 7
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.41; 9: 0.36; 10: 15.27; 11: 45.85; 12: 700.13
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.27; 9: 0.36; 10: 0.82; 11: 13.5; 12: 11.07
| 4 | М |  |  | 8: 98.28; 9: 0; 10: 0; 11: 8.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 6: 0.36; 7: 1.6056
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.96; 10: 16.09; 12: 711.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.27; 12: 700.13
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.81; 12: 679.13
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.79; 12: 357.07
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.69; 12: 1747.4
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 53.37
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 42.83
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10.54
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1.21
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6.33
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.63
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.03
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.01
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.4
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.27
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 111.98
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 40.2
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10.51
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.2
|  | накладные расходы |  |  | 10: 40.15
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.12
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 44.04
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 42.55
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22.39
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 118.31
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.2; 10: 8.33; 11: 45.85; 12: 381.93
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.2; 10: 2.17; 11: 13.5; 12: 29.3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 0.31; 11: 45.85; 12: 14.21
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 8.25; 12: 4.21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.2; 7: 0.84
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 11.01; 12: 415.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.64; 12: 396.14
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.38; 12: 384.26
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.41; 12: 202.03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.8; 12: 1001.73
6 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 9: 1.2; 10: 74.45; 11: 45.85; 12: 3413.53
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 9: 1.2; 10: 32.29; 11: 13.5; 12: 435.92
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 9: 1.2; 10: 4; 11: 45.85; 12: 183.4
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 23.52; 11: 8.25; 12: 194.04
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 6: 1.2; 7: 7.74
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.2; 7: 0.324
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 130.26; 12: 4043.49
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.45; 12: 3596.93
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 76.1; 12: 3489.02
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 40.01; 12: 1834.43
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.37; 12: 9366.94
7 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.41; 9: 1.2; 10: 50.89; 11: 45.85; 12: 2333.31
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.27; 9: 1.2; 10: 2.72; 11: 13.5; 12: 36.72
| 4 | М |  |  | 8: 98.28; 10: 98.28; 11: 8.25; 12: 810.81
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.46; 6: 1.2; 7: 5.352
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.96; 10: 151.89; 12: 3180.84
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.89; 12: 2333.31
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.36; 12: 2263.31
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 25.95; 12: 1189.99
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 227.2; 12: 6634.14
8 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06
Объем=(4,5+1,5) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 288.02; 9: 1.2; 10: 20.74; 11: 45.85; 12: 950.93
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 68.98; 9: 1.2; 10: 4.97; 11: 13.5; 12: 67.1
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.02; 9: 1.2; 10: 0.29; 11: 45.85; 12: 13.3
| 4 | М |  |  | 8: 73.7; 10: 4.42; 11: 8.25; 12: 36.47
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 6: 1.2; 7: 2.2061
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.2; 7: 0.02304
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 430.7; 10: 30.13; 12: 1054.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.03; 12: 964.23
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 20.4; 12: 935.3
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.73; 12: 491.76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.26; 12: 2481.56
9 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02
Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 9: 1.2; 10: 4.69; 11: 45.85; 12: 215.04
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 9: 1.2; 10: 1.36; 11: 13.5; 12: 18.36
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.2; 10: 0.12; 11: 45.85; 12: 5.5
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 0.72; 11: 8.25; 12: 5.94
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 6: 1.2; 7: 0.4992
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.2; 7: 0.0096
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 6.77; 12: 239.34
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.81; 12: 220.54
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.67; 12: 213.92
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.45; 12: 112.48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.89; 12: 565.74
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 330.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 159.1
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 43.51
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4.72
|  | Материалы |  |  | 10: 127.45
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 572.52
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 159.1
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 43.51
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.72
|  | материалы |  |  | 10: 127.45
|  | накладные расходы |  |  | 10: 158.91
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 83.55
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 163.82
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 158.91
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 83.55
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 572.52
Раздел 3. Параметрирование счетчика
10 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.1; 9: 1.2; 10: 46.92; 11: 45.85; 12: 2151.28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 6: 1.2; 7: 2.988
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 46.92; 12: 2151.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2151.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.72; 12: 1591.95
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.89; 12: 774.46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46.92
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 46.92
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 98.53
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 98.53
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.92
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.72
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.89
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 46.92
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 34.72
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.89
|  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  | 10: 98.53
Раздел 4. Оборудование
11 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2292.4 |  | 2292.4 | 6.33 | 14510.88
О
(Инженерное оборудование)
Цена=14510,88/6,33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2292.4; 12: 14510.88
12 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277.93 |  | 833.79 | 6.33 | 5277.9
О
(Инженерное оборудование)
Цена=1759,30/6,33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 833.79; 12: 5277.9
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 3126.19
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 3126.19
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 3126.19; 12: 19788.78
Раздел 5. Материал
13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0.002 | 1 | 0.002 | 25699.92 |  | 51.4 | 8.25 | 424.05
(Материалы для строительных работ)
Объем=2 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.4; 12: 424.05
14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0.0045 | 1 | 0.0045 | 2291.15 |  | 10.31 | 8.25 | 85.06
(Материалы для строительных работ)
Объем=4,5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.31; 12: 85.06
15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 2291.15 |  | 3.44 | 8.25 | 28.38
(Материалы для строительных работ)
Объем=1,5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.44; 12: 28.38
16 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40.18 |  | 40.18 | 8.25 | 331.49
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.18; 12: 331.49
Итоги по разделу 5 Материал :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 105.33
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 105.33
|  | Строительные работы |  |  | 10: 105.33
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 105.33
|  | Итого по разделу 5 Материал |  |  | 10: 105.33
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 535.68; 12: 14059.93
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 248.85; 12: 11409.78
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 54.05; 12: 729.7
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 5.93; 12: 271.89
|  | Материалы |  |  | 10: 232.78; 12: 1920.45
|  | Строительные работы |  |  | 10: 111.66; 12: 1158.24
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.63; 12: 120.59
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.03; 12: 0.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.01; 12: 0.46
|  | материалы |  |  | 10: 105.33; 12: 868.98
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.4; 12: 110.16
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.27; 12: 58.1
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 684.5; 12: 24844.49
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 199.3; 12: 9137.91
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 54.02; 12: 729.29
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 5.92; 12: 271.43
|  | материалы |  |  | 10: 127.45; 12: 1051.47
|  | накладные расходы |  |  | 10: 199.06; 12: 9127.05
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 104.67; 12: 4798.77
|  | Оборудование |  |  | 10: 3126.19; 12: 19788.78
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 3126.19; 12: 19788.78
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.92; 12: 2151.28
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.72; 12: 1591.95
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.89; 12: 774.46
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 254.78; 12: 11681.67
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 236.18; 12: 10829.16
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 122.83; 12: 5631.33
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4020.88; 12: 50309.2
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  | 10: 0.4563; 12: 13926.4
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  | 12: 33715.18
| Расчет №1.1 | ППО |  |  | 12: 496.75
| Расчет №2-1 | ПИР |  |  | 12: 922.52
|  | Итого по смете |  |  | 12: 35134.45
|  | Сумма НДС |  |  | 12: 7026.89
|  | Всего с НДС |  |  | 12: 42161.34

## комплекс2 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-02
Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 1.62 | -0.11 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.39 | -0.05 | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3.31 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 5.01 | -0.11 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР
1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 9: 1.2; 10: 52.06; 11: 45.85; 12: 2386.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.76; 6: 1.2; 7: 3.312
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 52.06; 12: 2386.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38.52; 12: 1766.34
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.74; 12: 859.3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38.52; 12: 1766.34
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 18.74; 12: 859.3
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38.52; 12: 1766.34
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18.74; 12: 859.3
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
|  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  | 10: 0.26941; 12: 1350.44
|  | Сумма НДС |  |  | 12: 270.09
|  | Всего с НДС |  |  | 12: 1620.53

## ППО
Форма № 3п
Расчет №1.1
на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 ПУ в 1 МКД): Ленинградской области
Ед.изм.-1 счетчик.
№ п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/час в БУЦ | Индекс пересчета в текущий уровень цен 3 кв. 2023 г. , Письмо Минстроя России от 15.09.2023 г. №57002-ИФ/09 | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб.
|  | Количество, чел | Должность | Обоснование
| Предпроектное обследование ППО | 1 | Инженер III категории | ТС-10-3-3 | 2 | 12.69 | 45.85 | 581.84 | 1163.67
| Накладные расходы 50% | [7 empty] | 581.84
| Рентабельность 10% | [7 empty] | 174.55
| Итого по смете без НДС | [7 empty] | 1920.06
| Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,258721 без НДС | [7 empty] | 496.75
| Сумма НДС | [7 empty] | 99.35
| Всего по смете с НДС | [7 empty] | 596.1

## ПИР
Расчет № 2-1
Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области
Наименование строительства и стадии проектирования
Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб.
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр
Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО | ПО |  | 33770
|  |  |  | не разрабатывается | не разрабатывается
| п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0
| п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | Ф5 | 0 | 0 | 0
| п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | Ф6 | 0 | 0 | 0
| п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | Ф7 | 0 | 0 | 0
| Режим функционирования АСУ | Ф8 | 0 | 0 | 0
п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом
|  | Сум Б | 1 | 0 | 0
| п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0
|  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770
Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0.4
Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0.4
Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0.8
Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта | [5 empty] | 0.3
Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: | [6 empty] | 1296.77
Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=5,54 письмо Минстроя от 11.09.2023 г. №55664-ИФ/09) | [5 empty] | 5.54 | 7184.09
Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС | [5 empty] | 0.128 | 922.52
НДС 20% | [5 empty] | 20% | 184.5
Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., с НДС | [6 empty] | 1107.02