## свод
Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании»
на территории Ленинградской области
№№ | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях,
п/п |  |  | без НДС
1 | 3.1-01-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании Ленинградской области (СМР, ПНР) | 18684.71
2 | 3.1-01-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290.76
|  | Итого без НДС | 18975.47
|  | Итого с НДС | 22770.56

## ССР 3ф база
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 3504.036 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 01.01.2001 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 3.1-01-01 | СМР | 18.32 | 134.77 |  |  | 153.09
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 3.1-01-01 | Оборудование |  |  | 2559.09 |  | 2559.09
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 3.1-01-01 | ПНР |  |  |  | 98.53 | 98.53
|  | Итого по Главе2 | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 98.53 | 2810.71
|  | Итого по Главам1-2 | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 98.53 | 2810.71
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 3.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 109.32 | 109.32
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 109.32 | 109.32
|  | Итого по Главам 1-9 | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 207.85 | 2920.03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
7 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 207.85 | 2920.03
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
9 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 207.85 | 2920.03
Непредвиденные затраты
10
|  | Итого с непредвиденными затратами | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 207.85 | 2920.03
Налоги и обязательные платежи
11 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 20% | 3.664 | 26.954 | 511.818 | 41.57 | 584.006
|  | Всего по сводному расчету | 21.984 | 161.724 | 3070.908 | 249.42 | 3504.036
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 18.32 | 134.77 | 2559.09 | 207.85 | 2920.03
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 21.984 | 161.724 | 3070.908 | 249.42 | 3504.036

## ССР 3ф тек
УТВЕРЖДАЮ:
Пом. директора по экономике и финансам
_________________________________/А.Н. Воронин/
| Заказчик | АО "Петербургская сбытовая компания"
(наименование организации)
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 22770.564 | тыс.руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
Составлена в ценах 3 кв. 2023 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2 .Основные объекты строительства
1 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | СМР | 101.4287 | 1203.8502 |  |  | 1305.279
2 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | Оборудование |  |  | 16198.99 |  | 16198.99
3 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-01 | ПНР |  |  |  | 1180.441 | 1180.441
|  | Итого по Главе2 | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1180.441 | 18684.71
|  | Итого по Главам1-2 | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1180.441 | 18684.71
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | Локальный сметный расчет (смета) № 1.1-01-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 290.76 | 290.76
5 | ГСН 81-05-02-2007, т.4, п.2.4 | Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,1% |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 290.76 | 290.76
|  | Итого по Главам 1-9 | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1471.201 | 18975.47
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
6 | Постановление РФ от 21.06.2010г. №468 | Cодержание службы заказчика застройщика-2,14% |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1471.201 | 18975.47
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
8 | [6 empty] | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1471.201 | 18975.47
Непредвиденные затраты
9
|  | Итого с непредвиденными затратами | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1471.201 | 18975.47
Налоги и обязательные платежи
10 | Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ | НДС - 20% | 20.2857 | 240.77 | 3239.798 | 294.2402 | 3795.094
|  | Всего по сводному расчету | 121.7145 | 1444.6203 | 19438.788 | 1765.4412 | 22770.564
|  | в том числе затраты Подрядчика, без НДС | 101.4287 | 1203.8502 | 16198.99 | 1471.201 | 18975.47
|  | в том числе затраты Подрядчика, с НДС | 121.7145 | 1444.6203 | 19438.788 | 1765.4412 | 22770.564

## комплекс1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-01
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 25.71 | -2.81 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.39 | -0.02 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.96 | -0.09 | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.61 | -0.13 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7.11 |  | чел.час.
| оборудования | 16.2 | -2.56 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 4.52 | -0.1 | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 9: 0.36; 10: 3.29; 11: 45.85; 12: 150.85
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 9: 0; 10: 0; 11: 8.25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 0.36; 7: 0.35021
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 3.29; 12: 150.85
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.29; 12: 150.85
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.19; 12: 146.32
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.68; 12: 76.93
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.16; 12: 374.1
2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.39; 9: 1.2; 10: 2.63; 11: 45.85; 12: 120.59
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 9: 1.2; 10: 0.03; 11: 13.5; 12: 0.41
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 9: 1.2; 10: 0.01; 11: 45.85; 12: 0.46
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.72; 6: 1.2; 7: 0.30864
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.2; 7: 0.00084
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.58; 10: 2.66; 12: 121
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.64; 12: 121.05
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2.4; 12: 110.16
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1.27; 12: 58.1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.33; 12: 289.26
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5.95
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5.92
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 0.03
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.01
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6.33
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.63
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.03
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.01
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.4
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.27
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 8.16
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3.29
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3.19
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.68
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5.93
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5.59
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2.95
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 14.49
Раздел 2. Монтажные работы
3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 9: 1.2; 10: 8.33; 11: 45.85; 12: 381.93
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.2; 10: 2.17; 11: 13.5; 12: 29.3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 0.31; 11: 45.85; 12: 14.21
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 8.25; 12: 4.21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.2; 7: 0.84
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 11.01; 12: 415.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.64; 12: 396.14
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.38; 12: 384.26
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.41; 12: 202.03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.8; 12: 1001.73
4 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.02; 9: 1.2; 10: 22.82; 11: 45.85; 12: 1046.3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.87; 9: 1.2; 10: 3.44; 11: 13.5; 12: 46.44
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.2; 10: 0.31; 11: 45.85; 12: 14.21
| 4 | М |  |  | 8: 36.31; 10: 36.31; 11: 8.25; 12: 299.56
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.2; 7: 2.4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.2; 7: 0.024
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.2; 10: 62.57; 12: 1392.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.13; 12: 1060.51
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.44; 12: 1028.69
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.8; 12: 540.86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.81; 12: 2961.85
5 | ФЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 137.52; 9: 1.2; 10: 2.48; 11: 45.85; 12: 113.71
| 4 | М |  |  | 8: 9.67; 10: 0.15; 11: 8.25; 12: 1.24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 6: 1.2; 7: 0.2232
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 147.19; 10: 2.63; 12: 114.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.48; 12: 113.71
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.23; 12: 102.34
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.14; 12: 52.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6; 12: 269.6
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 76.21
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 33.63
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5.61
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.62
|  | Материалы |  |  | 10: 36.97
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 126.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 33.63
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.61
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.62
|  | материалы |  |  | 10: 36.97
|  | накладные расходы |  |  | 10: 33.05
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17.35
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 34.25
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 33.05
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 17.35
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 126.61
Раздел 3. Параметрирование счетчика
6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.1; 9: 1.2; 10: 46.92; 11: 45.85; 12: 2151.28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 6: 1.2; 7: 2.988
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 46.92; 12: 2151.28
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2151.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 34.72; 12: 1591.95
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 16.89; 12: 774.46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46.92
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 46.92
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 98.53
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 98.53
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.92
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.72
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.89
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 46.92
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 34.72
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.89
|  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  | 10: 98.53
Раздел 4. Оборудование
7 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2349.17 |  | 2349.17 | 6.33 | 14870.22
О
(Инженерное оборудование)
Цена=14870,22/6,33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2349.17; 12: 14870.22
8 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209.92 |  | 209.92 | 6.33 | 1328.77
О
(Инженерное оборудование)
Цена=1328,77/6,33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.92; 12: 1328.77
Итоги по разделу 4 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 2559.09
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2559.09
|  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  | 10: 2559.09; 12: 16198.99
Раздел 5. Материал
9 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10 |  |  | 1000 м | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 7991.46 |  | 11.99 | 8.25 | 98.92
(Материалы для строительных работ)
Объем=1,5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.99; 12: 98.92
Итоги по разделу 5 Материал :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11.99
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 11.99
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11.99
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 11.99
|  | Итого по разделу 5 Материал |  |  | 10: 11.99
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 141.07; 12: 4444.74
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 86.47; 12: 3964.66
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5.64; 12: 76.15
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.63; 12: 28.88
|  | Материалы |  |  | 10: 48.96; 12: 403.93
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18.32; 12: 388.18
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.63; 12: 120.59
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.03; 12: 0.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.01; 12: 0.46
|  | материалы |  |  | 10: 11.99; 12: 98.92
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.4; 12: 110.16
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.27; 12: 58.1
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 134.77; 12: 4607.28
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 36.92; 12: 1692.79
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.61; 12: 75.74
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.62; 12: 28.42
|  | материалы |  |  | 10: 36.97; 12: 305.01
|  | накладные расходы |  |  | 10: 36.24; 12: 1661.61
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.03; 12: 872.13
|  | Оборудование |  |  | 10: 2559.09; 12: 16198.99
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 2559.09; 12: 16198.99
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 98.53; 12: 4517.69
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.92; 12: 2151.28
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.72; 12: 1591.95
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.89; 12: 774.46
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 87.1; 12: 3993.54
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 73.36; 12: 3363.72
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 37.19; 12: 1704.69
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2810.71; 12: 25712.14
|  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  | 10: 0.26129; 12: 2485.72
|  | Итого по смете |  |  | 12: 18684.71
|  | Сумма НДС |  |  | 12: 3736.94
|  | Всего с НДС |  |  | 12: 22421.65

## комплекс2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
| Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-02
Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г.
| Сметная стоимость |  | 0.35 | -0.11 | тыс.руб.
в том числе:
|  | строительных работ | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.39 | -0.05 | тыс.руб.
|  | монтажных работ | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3.31 |  | чел.час.
|  | оборудования | 0 | 0 | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
|  | прочих затрат | 5.01 | -0.11 | тыс.руб.
№ п/п |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[7 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР
1 |  | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | bar: 4 to 7
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  |  | 8: 43.38; 9: 1.2; 10: 52.06; 11: 45.85; 12: 2386.95
|  |  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.76; 6: 1.2; 7: 3.312
|  |  | Итого по расценке |  |  | 8: 43.38; 10: 52.06; 12: 2386.95
|  |  | ФОТ |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 38.52; 12: 1766.34
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.74; 12: 859.3
|  |  | Всего по позиции |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
Итоги по смете:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  |  | Прочие затраты |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
в том числе:
|  |  | оплата труда |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  |  | накладные расходы |  |  | 10: 38.52; 12: 1766.34
|  |  | сметная прибыль |  |  | 10: 18.74; 12: 859.3
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 52.06; 12: 2386.95
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38.52; 12: 1766.34
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 18.74; 12: 859.3
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 109.32; 12: 5012.59
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  | 10: 0.058006; 12: 290.76
|  |  | Сумма НДС |  |  | 12: 58.15
|  |  | Всего с НДС |  |  | 12: 348.91