Приложение № 16

к Договору № 23-466 от _____________

Единичные расценки и сметная документация

- Единичные расценки

| № п/п | Код технического решения | Наименование технического решения (ТР) | Договорная единичная расценка ТР, руб. (без НДС), в т.ч.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс 1 | Комплекс 2 | Комплекс 3 | Всего |
| 1 | 1Ф Быт 1.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области | 9 329,02 | 290,76 | х | 9 619,78 |
| 2 | 1Ф Быт 1.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области | 8 729,59 | 290,76 | х | 9 020,35 |
| 3 | 1Ф Быт 2.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области | 19 173,43 | 290,76 | х | 19 464,19 |
| 4 | 3Ф Быт 3.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области | 18 684,71 | 290,76 | х | 18 975,47 |
| 5 | 3Ф Быт 3.2 БА | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области | 17 055,94 | 290,76 | х | 17 346,70 |
| 6 | 3Ф Быт 4.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области | 30 859,98 | 290,76 | х | 31 150,74 |
| 7 | 3Ф ТТ 5.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 35 134,45 | 1 350,44 | х | 36 484,89 |
| 8 | 3Ф ПВ 5.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 21 230,81 | 1 350,44 | х | 22 581,25 |
| 9 | 3Ф ТТ 6.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 35 134,45 | 1 350,44 | х | 36 484,89 |
| 10 | 3Ф ПВ 6.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 21 230,81 | 1 350,44 | х | 22 581,25 |
| 11 | 3Ф ТТ 7.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 38 631,81 | 1 350,44 | х | 39 982,25 |
| 12 | 3Ф ПВ 7.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 36 002,84 | 1 350,44 | х | 37 353,28 |
| 13 | 3Ф ТТ 8.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 75 524,60 | 2 700,88 | х | 78 225,48 |
| 14 | 3Ф ПВ 8.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 70 266,66 | 2 700,88 | х | 72 967,54 |
| 15 | 1Ф ПВ 9.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 10 470,39 | 1 350,44 | х | 11 820,83 |
| 16 | 1Ф ПВ 10.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 20 002,77 | 1 350,44 | х | 21 353,21 |
| 17 | Ш | Установка шлюза на территории Ленинградской области | х | х | 58 748,37 | 58 748,37 |
| 18 | Р | Установка роутера на территории Ленинградской области | х | х | 17 580,19 | 17 580,19 |
| 19 | 3Ф ТТ ЮЛ 12.1 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 33 715,18 | 1 350,44 | х | 35 065,62 |
| 20 | 3Ф ПВ ЮЛ 12.2 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 19 811,54 | 1 350,44 | х | 21 161,98 |
| 21 | 3Ф ТТ ЮЛ 13.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 33 715,18 | 1 350,44 | х | 35 065,62 |
| 22 | 3Ф ПВ ЮЛ 13.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 19 811,54 | 1 350,44 | х | 21 161,98 |
| 23 | 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 37 212,54 | 1 350,44 | х | 38 562,98 |
| 24 | 3Ф ПВ ЮЛ 14.2 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 34 583,57 | 1 350,44 | х | 35 934,01 |
| 25 | 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области | 9 051,12 | 1 350,44 | х | 10 401,56 |
| 26 | 1Ф ПВ ЮЛ 16.1 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области | 18 583,50 | 1 350,44 | х | 19 933,94 |

Для использования при оформлении результатов выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) технических решений и единичных расценок, указанных в настоящем разделе, необходимо наличие соответствующих базовых локальных сметных расчетов (ЛСР) в разделе №2 приложения 16 к Договору («Сметная документация»). ЛСР должны быть разработаны на основании сметно-нормативной базы Минстроя России.

При оформлении результата выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) допускается отклонение от базовых ЛСР и указание в актах выполненных работ фактического состава выполненных работ и использованных материалов и оборудования, при условии соответствия стоимости акта выполненных работ и стоимости соответствующих единичных расценок, приведенных в разделе №1 приложения 17 к Договору, а также использования сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции, применяемой для базовых ЛСР.

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |
| м.п. (при наличии печати) |  |  | м.п. (при наличии печати) |  |

- Сметная документация

Приложение № 1

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 11,19 | (1,49) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,23 | (0,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,57 | (0,07) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,05 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,38 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 8,30 | (1,31) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,02 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 1,30 | 36,95 | 48,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,13824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 1,30 |  | 48,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  | 48,04 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1,26 |  | 46,60 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,66 |  | 24,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  | 119,14 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 4 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 12,74 | 1,2 | 15,29 | 36,95 | 564,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 1,2 | 1,04 | 12,16 | 12,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 20,04 |  | 20,04 | 8,12 | 162,72 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 33,65 |  | 36,37 |  | 740,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  | 564,97 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,83 |  | 548,02 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,80 |  | 288,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  | 1 576,49 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,31 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,63 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,37 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,94 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,37 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,66 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,34 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78,90 |  | 78,90 | 6,33 | 499,43 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=499,43/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,90 |  | 499,43 |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,97 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,97 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,97 |  | 8 304,75 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,19 |  | 2 772,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,48 |  | 2 567,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 |  | 39,40 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 11,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  | 166,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,56 |  | 2 048,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,93 |  | 736,42 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,21 |  | 39,04 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 11,45 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,47 |  | 166,21 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,63 |  | 725,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,32 |  | 381,41 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,97 |  | 8 304,75 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,97 |  | 8 304,75 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,80 |  | 2 579,11 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,75 |  | 2 097,13 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,48 |  | 1 052,36 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 490,39 |  | 14 227,14 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17294876 |  | 1 024,27 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 329,02 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 865,80 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 194,82 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 2

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 4,04 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 3

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 1.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 9 329,02 |
| 2 | 1.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 9 619,78 |
|  |  | Итого с НДС | 11 543,74 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 4

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 10,48 | (1,35) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,23 | (0,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,00 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,47 | (0,01) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,77 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 7,81 | (1,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,02 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 1,30 | 36,95 | 48,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,13824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 1,30 |  | 48,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  | 48,04 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 1,26 |  | 46,60 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 0,66 |  | 24,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  | 119,14 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,34 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,82 |  | 2 032,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,19 |  | 2 002,32 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | 26,75 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 11,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 3,49 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,56 |  | 472,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,64 |  | 171,45 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  | 26,39 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 11,45 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 3,49 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |  | 177,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 93,28 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,51 |  | 2 014,14 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,92 |  | 1 549,11 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 |  | 764,23 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,49 |  | 12 151,22 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21267632 |  | 924,27 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 729,59 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 745,92 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 475,51 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 5

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 6

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 1.2 БА «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 1.2-02-01 | Установка (замена) 1Ф интеллектуального ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 8 729,59 |
| 2 | 1.2-02-02 | Установка (замена) 1Ф интеллектуального ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 9 020,35 |
|  |  | Итого с НДС | 10 824,42 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 7

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 23,01 | (2,7) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,99 | (0,12) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,80 | (0,1) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 6,19 | (0,22) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 8,76 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,30 | (2,26) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,43 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 2 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 12,74 | 1,2 | 15,29 | 36,95 | 564,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 1,2 | 1,04 | 12,16 | 12,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 20,04 |  | 20,04 | 8,12 | 162,72 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 1,34 | 1,2 | 1,608 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 33,65 |  | 36,37 |  | 740,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,29 |  | 564,97 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,83 |  | 548,02 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,80 |  | 288,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  | 1 576,49 |
| 3 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 154,92 | 1,2 | 5,58 | 36,95 | 206,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 1,2 | 0,01 | 12,16 | 0,12 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 51,53 |  | 1,55 | 8,12 | 12,59 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 16,29 | 1,2 | 0,58644 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 206,76 |  | 7,14 |  | 218,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,59 |  | 206,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,42 |  | 200,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,85 |  | 105,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 524,58 |
| 4 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 93,25 | 1,2 | 7,27 | 36,95 | 268,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,25 | 1,2 | 3,61 | 12,16 | 43,90 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,39 | 36,95 | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  | 2,41 | 8,12 | 19,57 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,92 | 1,2 | 0,77376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 176,53 |  | 13,29 |  | 332,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  | 283,04 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 7,43 |  | 274,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,91 |  | 144,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,63 |  | 751,00 |
| 5 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,01 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,37 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,99 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,37 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,99 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,02 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,99 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,02 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,38 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78,90 |  | 78,90 | 6,33 | 499,43 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=499,43/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,90 |  | 499,43 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд"№ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,91 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,91 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,91 |  | 14 298,89 |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб) 40х16 мм |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 0,83 |  | 2,49 | 8,12 | 20,22 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  | 20,22 |
| 11 | ФССЦ-21.1.06.09-0154 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 15 727,78 |  | 110,09 | 8,12 | 893,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,09 |  | 893,93 |
| 12 | ФССЦ-20.1.01.03-0002 | Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм2 12 пар |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6,29 | 0,4 | 2,52 | 8,12 | 20,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Используем 3 пары из 12 МАТ=0,4 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  | 20,46 |
| 13 | ФССЦ-20.5.04.09-0003 | Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 | 223,94 |  | 6,72 | 8,12 | 54,57 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,72 |  | 54,57 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,11 |  | 5 586,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,93 |  | 3 803,26 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,99 |  | 571,41 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,19 |  | 1 211,42 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  | 989,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,82 |  | 989,18 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,38 |  | 6 189,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,01 |  | 2 069,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,99 |  | 571,41 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,37 |  | 222,24 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,99 |  | 2 179,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,02 |  | 1 146,12 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,91 |  | 14 298,89 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 258,91 |  | 14 298,89 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,74 |  | 3 980,99 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,71 |  | 3 462,80 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,91 |  | 1 770,25 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 699,64 |  | 25 118,03 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31936642 |  | 3 455,27 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 754,16 |
|  | Расчет №1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 173,43 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834,69 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 008,12 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 8

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 9

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф Быт 2.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования" на территории Ленинградской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 2.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 19 173,43 |
| 2 | 2.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 19 464,19 |
|  |  | Итого с НДС | 23 357,03 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 10

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 22,42 | (2,81) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,33 | (0,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,20 | (0,09) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 3,77 | (0,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,11 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 16,20 | (2,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 114,30 | 0,36 | 3,29 | 36,95 | 121,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,16 | 0,36 | 0,350208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 116,59 |  | 3,29 |  | 121,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  | 121,57 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,19 |  | 117,92 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,68 |  | 62,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  | 301,49 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,49 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 4 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 5 | ФЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных |  |  | 100 м | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 137,52 | 1,2 | 2,48 | 36,95 | 91,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 9,67 |  | 0,15 | 8,12 | 1,22 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,4 | 1,2 | 0,2232 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 147,19 |  | 2,63 |  | 92,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |  | 91,64 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 2,23 |  | 82,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,14 |  | 42,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  | 217,49 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,97 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,97 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,05 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,05 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,35 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,61 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209,92 |  | 209,92 | 6,33 | 1 328,77 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1328,77/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,92 |  | 1 328,77 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,09 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,09 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,09 |  | 16 198,99 |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10 |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 7 991,46 |  | 11,99 | 8,12 | 97,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  | 97,36 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,07 |  | 3 661,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,47 |  | 3 195,07 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  | 68,58 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  | 23,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,96 |  | 397,56 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,32 |  | 330,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  | 97,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,77 |  | 3 774,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,92 |  | 1 364,20 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |  | 68,22 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  | 22,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,97 |  | 300,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,24 |  | 1 339,07 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |  | 702,83 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,09 |  | 16 198,99 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,09 |  | 16 198,99 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,10 |  | 3 218,34 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,36 |  | 2 710,77 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,19 |  | 1 373,78 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 810,71 |  | 23 944,75 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32091364 |  | 2 485,72 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 684,71 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 736,94 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 421,65 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 11

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 12

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 3.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании Ленинградской области (СМР, ПНР) | 18 684,71 |
| 2 | 3.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 18 975,47 |
|  |  | Итого с НДС | 22 770,56 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 13

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 20,47 | (2,49) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,23 | (0,01) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,26 | (0,06) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 1,11 | (0,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4,49 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,87 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,02 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 114,30 | 0,36 | 3,29 | 36,95 | 121,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 12,16 | 0,36 | 0,350208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 116,59 |  | 3,29 |  | 121,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  | 121,57 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,19 |  | 117,92 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,68 |  | 62,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  | 301,49 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,49 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,01 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,88 |  | 2 291,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,17 |  | 2 260,23 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,20 |  | 26,75 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | 11,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 4,14 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,96 |  | 1 112,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,62 |  | 429,36 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,17 |  | 26,39 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 11,45 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 4,14 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  | 427,58 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,09 |  | 224,81 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,49 |  | 2 272,05 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,69 |  | 1 799,28 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,25 |  | 895,76 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 485,99 |  | 19 856,38 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43835737 |  | 2 185,72 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 055,94 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 411,19 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 467,13 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 14

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 15

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 3.2 БА «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 3.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 17 055,94 |
| 2 | 3.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) на готовом основании без установки (замены) автоматического выключателя на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 17 346,70 |
|  |  | Итого с НДС | 20 816,04 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 16

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 37,03 | (4,07) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,65 | (0,2) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4,08 | (0,11) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 7,06 | (0,26) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9,56 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 22,19 | (3,51) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,45 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 2 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 3 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 154,92 | 1,2 | 5,58 | 36,95 | 206,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 1,2 | 0,01 | 12,16 | 0,12 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 51,53 |  | 1,55 | 8,12 | 12,59 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 16,29 | 1,2 | 0,58644 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,2 | 0,00036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 206,76 |  | 7,14 |  | 218,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,59 |  | 206,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,42 |  | 200,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,85 |  | 105,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,41 |  | 524,58 |
| 4 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 100 м | 0,065 | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 93,25 | 1,2 | 7,27 | 36,95 | 268,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 46,25 | 1,2 | 3,61 | 12,16 | 43,90 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,39 | 36,95 | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  | 2,41 | 8,12 | 19,57 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,92 | 1,2 | 0,77376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 176,53 |  | 13,29 |  | 332,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  | 283,04 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 7,43 |  | 274,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,91 |  | 144,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,63 |  | 751,00 |
| 5 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,54 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,19 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,54 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,39 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,02 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,66 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,60 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,02 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,19 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209,92 |  | 209,92 | 6,33 | 1 328,77 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1328,77/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,92 |  | 1 328,77 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,03 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,03 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,03 |  | 22 193,13 |
| Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб) 40х16 мм |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 0,83 |  | 2,49 | 8,12 | 20,22 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  | 20,22 |
| 11 | ФССЦ-21.1.06.09-0178 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 |  |  | 1000 м | 0,007 | 1 | 0,007 | 25 431,81 |  | 178,02 | 8,12 | 1 445,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,02 |  | 1 445,52 |
| 12 | ФССЦ-20.5.04.09-0003 | Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 | 223,94 |  | 11,20 | 8,12 | 90,94 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  | 90,94 |
| 13 | ФССЦ-20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 | 223,94 |  | 11,20 | 8,12 | 90,94 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  | 90,94 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материалы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,40 |  | 6 684,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,46 |  | 4 081,49 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,39 |  | 600,59 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  | 189,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,55 |  | 2 001,98 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  | 1 647,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,91 |  | 1 647,62 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,19 |  | 7 057,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,54 |  | 2 347,80 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,39 |  | 600,59 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  | 189,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,64 |  | 354,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,60 |  | 2 460,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,02 |  | 1 293,86 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,03 |  | 22 193,13 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,03 |  | 22 193,13 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,58 |  | 4 270,67 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,32 |  | 3 743,79 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,91 |  | 1 917,99 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 065,66 |  | 34 538,97 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58704632 |  | 7 247,58 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 440,71 |
|  | Расчет №1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 859,98 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 172,00 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 031,98 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 17

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 0,35 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07197742 |  | 290,76 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 18

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф Быт 4.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 4.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 30 859,98 |
| 2 | 4.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ потребителей (ФЛ) с выносом из помещения собственника в места общего пользования на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 290,76 |
|  |  | Итого без НДС | 31 150,74 |
|  |  | Итого с НДС | 37 380,89 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 19

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 42,16 | (4,02) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,09 | (0,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9,20 | (0,25) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 20,28 | (0,68) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24,14 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 19,79 | (3,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,48 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 2,60 | 36,95 | 96,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,52 |  | 93,19 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  | 49,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  | 238,26 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
| 3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 0,36 | 22,33 | 36,95 | 825,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 0,36 | 9,69 | 12,16 | 117,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 0,36 | 1,20 | 36,95 | 44,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 0,36 | 0,0972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 32,02 |  | 942,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,53 |  | 869,43 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,82 |  | 843,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,00 |  | 443,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,84 |  | 2 229,68 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 0,36 | 15,27 | 36,95 | 564,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 0,36 | 0,82 | 12,16 | 9,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 0,36 | 1,6056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 16,09 |  | 574,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,27 |  | 564,23 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,81 |  | 547,30 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,79 |  | 287,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |  | 1 409,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,04 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,55 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,31 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 6 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  | 7 624,68 |
| 7 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  | 5 494,48 |
| 8 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5+1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 20,74 | 36,95 | 766,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 4,97 | 12,16 | 60,44 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,29 | 36,95 | 10,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 4,42 | 8,12 | 35,89 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,20608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,02304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 30,13 |  | 862,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,03 |  | 777,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 20,40 |  | 753,75 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,73 |  | 396,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,26 |  | 2 012,72 |
| 9 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 4,69 | 36,95 | 173,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 1,36 | 12,16 | 16,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,12 | 36,95 | 4,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,72 | 8,12 | 5,85 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 6,77 |  | 195,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,67 |  | 172,40 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,45 |  | 90,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89 |  | 458,73 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  | 14 510,88 |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  | 5 277,90 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 25 699,92 |  | 51,40 | 8,12 | 417,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,40 |  | 417,37 |
| 14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 83,72 |
| 15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 27,93 |
| 16 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,68 |  | 11 742,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,85 |  | 9 195,01 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,05 |  | 657,26 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  | 219,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,78 |  | 1 890,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,66 |  | 1 088,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,50 |  | 20 278,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,30 |  | 7 364,14 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,02 |  | 656,90 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  | 218,74 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,06 |  | 7 355,40 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,67 |  | 3 867,27 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,78 |  | 9 414,12 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,18 |  | 8 727,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,83 |  | 4 538,22 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 020,88 |  | 44 796,54 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55688314 |  | 13 926,40 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,18 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 134,45 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 026,89 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,34 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 20

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 21

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 5.1 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 5.1-02-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 35 134,45 |
| 2 | 5.1-02-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 36 484,89 |
|  |  | Итого с НДС | 43 781,87 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 22

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 25,48 | (2,67) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,42 | (0,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,75 | (0,07) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,43 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,91 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,87 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
| 2 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 2,60 | 36,95 | 96,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,52 |  | 93,19 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  | 49,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  | 238,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,78 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 4 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 14,08 | 36,95 | 520,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 4,08 | 12,16 | 49,61 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,36 | 36,95 | 13,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 2,16 | 8,12 | 17,54 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 1,4976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 20,32 |  | 587,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,44 |  | 533,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,01 |  | 517,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,36 |  | 272,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,69 |  | 1 377,08 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 24 422,55 |  | 146,54 | 8,12 | 1 189,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,05 |  | 4 042,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,56 |  | 2 754,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 76,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,21 |  | 1 211,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,87 |  | 1 423,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,94 |  | 2 426,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,01 |  | 924,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  | 21,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,91 |  | 920,40 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,10 |  | 483,93 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,24 |  | 2 780,11 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,03 |  | 2 292,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,26 |  | 1 154,88 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 672,51 |  | 22 360,13 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65973022 |  | 4 941,32 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 811,54 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 230,81 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 246,16 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 476,97 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 23

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 24

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 5.2 «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 5.2-02-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 21 230,81 |
| 2 | 5.2-02-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 22 581,25 |
|  |  | Итого с НДС | 27 097,50 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 25

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 42,16 | (3,9) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,86 | (0,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7,61 | (0,21) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 16,40 | (0,57) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 19,63 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 19,79 | (3,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,38 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 2 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  | 7 624,68 |
| 3 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  | 5 494,48 |
| 4 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5+1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 20,74 | 36,95 | 766,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 4,97 | 12,16 | 60,44 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,29 | 36,95 | 10,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 4,42 | 8,12 | 35,89 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,20608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,02304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 30,13 |  | 862,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,03 |  | 777,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 20,40 |  | 753,75 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,73 |  | 396,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,26 |  | 2 012,72 |
| 5 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 4,69 | 36,95 | 173,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 1,36 | 12,16 | 16,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,12 | 36,95 | 4,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,72 | 8,12 | 5,85 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 6,77 |  | 195,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,67 |  | 172,40 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,45 |  | 90,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89 |  | 458,73 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  | 14 510,88 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  | 5 277,90 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 25 699,92 |  | 51,40 | 8,12 | 417,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,40 |  | 417,37 |
| 10 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 83,72 |
| 11 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 27,93 |
| 12 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,31 |  | 10 031,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,02 |  | 7 612,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  | 529,10 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  | 174,40 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,78 |  | 1 890,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  | 16 401,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  | 5 878,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  | 529,10 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  | 174,40 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  | 5 871,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  | 3 087,10 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,74 |  | 7 786,84 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,63 |  | 7 154,49 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,44 |  | 3 711,23 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 902,57 |  | 40 686,21 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66641688 |  | 13 926,40 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,18 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 134,45 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 026,89 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 161,34 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 26

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 27

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 6.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 6.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 35 134,45 |
| 2 | 6.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 36 484,89 |
|  |  | Итого с НДС | 43 781,87 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 28

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 25,48 | (2,66) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,19 | (0,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,56 | (0,07) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,19 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,33 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,87 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 2 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 14,08 | 36,95 | 520,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 4,08 | 12,16 | 49,61 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,36 | 36,95 | 13,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 2,16 | 8,12 | 17,54 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 1,4976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 20,32 |  | 587,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,44 |  | 533,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,01 |  | 517,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,36 |  | 272,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,69 |  | 1 377,08 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 24 422,55 |  | 146,54 | 8,12 | 1 189,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,79 |  | 3 849,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,33 |  | 2 561,74 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,21 |  | 1 211,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  | 2 187,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  | 828,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  | 21,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  | 827,21 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  | 434,93 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  | 2 586,49 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,11 |  | 2 110,14 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,66 |  | 1 059,06 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659,73 |  | 21 888,77 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70404017 |  | 4 941,32 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 811,54 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 230,81 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 246,16 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 476,97 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 29

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 30

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 6.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 6.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 21 230,81 |
| 2 | 6.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 22 581,25 |
|  |  | Итого с НДС | 27 097,50 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 31

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 46,36 | (5,19) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 2,15 | (0,27) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9,38 | (0,25) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 21,64 | (0,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24,58 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 25,78 | (4,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,79 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  | 7 624,68 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  | 5 494,48 |
| 5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5+1,5+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 27,65 | 36,95 | 1 021,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 6,62 | 12,16 | 80,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,39 | 36,95 | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 5,90 | 8,12 | 47,91 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,94144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,03072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 40,17 |  | 1 150,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,04 |  | 1 036,08 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,20 |  | 1 005,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,30 |  | 528,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,67 |  | 2 683,48 |
| 6 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,69 | 1,2 | 15,52 | 36,95 | 573,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 64,58 | 1,2 | 3,87 | 12,16 | 47,06 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,53 | 1,2 | 0,39 | 36,95 | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 25,64 |  | 1,28 | 8,12 | 10,39 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,6512 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 0,0312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 348,91 |  | 20,67 |  | 630,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,91 |  | 587,87 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 15,43 |  | 570,23 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,11 |  | 299,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,21 |  | 1 500,95 |
| 7 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 5,56 | 36,95 | 205,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,72 | 12,16 | 8,76 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,10 | 36,95 | 3,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 2,00 | 8,12 | 16,24 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,59136 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00792 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 8,28 |  | 230,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66 |  | 209,14 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,49 |  | 202,87 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,89 |  | 106,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,66 |  | 539,97 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,22 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  | 14 510,88 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  | 5 277,90 |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной c окном, IP 54 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  | 25 782,92 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 7,32 |  | 36,60 | 8,12 | 297,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,60 |  | 297,19 |
| 13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 25 699,92 |  | 154,20 | 8,12 | 1 252,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,20 |  | 1 252,10 |
| 14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 83,72 |
| 15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 27,93 |
| 16 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  | 129,76 |
| 17 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
| 18 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,16 |  | 13 702,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,85 |  | 9 379,75 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  | 1 076,79 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  | 343,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,76 |  | 3 246,03 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  | 2 154,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  | 2 154,47 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  | 21 638,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  | 7 646,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  | 1 076,79 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  | 343,27 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  | 1 091,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  | 7 749,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  | 4 074,55 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  | 25 782,92 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  | 25 782,92 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,14 |  | 9 723,02 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,45 |  | 9 032,58 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,16 |  | 4 698,68 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 186,90 |  | 53 216,75 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41662502 |  | 11 429,62 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 212,54 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 631,81 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 726,36 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 358,17 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 32

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 33

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 7.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 38 631,81 |
| 2 | 7.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 39 982,25 |
|  |  | Итого с НДС | 47 978,70 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 34

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 43,20 | (4,35) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 2,15 | (0,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5,00 | (0,14) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 9,38 | (0,32) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 12,18 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 23,15 | (3,66) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,46 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 3 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 4 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 6,91 | 36,95 | 255,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 1,66 | 12,16 | 20,19 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,10 | 36,95 | 3,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 1,47 | 8,12 | 11,94 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,73536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,00768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 10,04 |  | 287,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  | 259,02 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6,80 |  | 251,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,58 |  | 132,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,42 |  | 670,80 |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 17,18 | 36,95 | 634,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 3,24 | 12,16 | 39,40 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,22 | 36,95 | 8,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 1,51 | 8,12 | 12,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 1,82784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,01728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 21,93 |  | 686,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  | 642,93 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,88 |  | 623,64 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,87 |  | 327,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,68 |  | 1 637,99 |
| 6 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,085 | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 1,11 | 12,16 | 13,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,15 | 36,95 | 5,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 3,10 | 8,12 | 25,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 12,80 |  | 356,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  | 322,94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,48 |  | 313,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,46 |  | 164,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,74 |  | 834,02 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 361,70 |  | 361,70 | 6,33 | 2 289,59 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2289,59/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,70 |  | 2 289,59 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной c окном, IP 54 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 3,00 |  | 24,00 | 8,12 | 194,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 194,88 |
| 12 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 24 422,55 |  | 219,80 | 8,12 | 1 784,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  | 1 784,78 |
| 13 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  | 129,76 |
| 14 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,30 |  | 8 147,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,28 |  | 4 998,58 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  | 629,66 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  | 191,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,24 |  | 2 519,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  | 2 146,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  | 2 146,93 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  | 9 382,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  | 3 264,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  | 629,66 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  | 191,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  | 372,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  | 3 352,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  | 1 762,89 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,47 |  | 5 190,35 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,47 |  | 4 635,88 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,61 |  | 2 387,02 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 345,19 |  | 38 324,24 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75342133 |  | 11 429,62 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 583,57 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 002,84 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,57 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 203,41 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 35

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территорииЛенинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |

Приложение № 36

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 7.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 7.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 36 002,84 |
| 2 | 7.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 37 353,28 |
|  |  | Итого с НДС | 44 823,94 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 37

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 90,63 | (9,99) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 4,23 | (0,52) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 18,24 | (0,49) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 41,65 | (1,44) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 47,78 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 49,55 | (7,83) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,41 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 7,28 | (0,2) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 1,2 | 58,80 | 12,16 | 715,01 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,29 | 1,2 | 6,35 | 36,95 | 234,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  | 3,47 | 8,12 | 28,18 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 1,2 | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 72,91 |  | 86,80 |  | 1 649,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,88 |  | 1 141,01 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,95 |  | 1 106,78 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,75 |  | 581,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,50 |  | 3 338,27 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 16,66 | 36,95 | 615,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 4,34 | 12,16 | 52,77 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,62 | 36,95 | 22,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 1,02 | 8,12 | 8,28 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 22,02 |  | 676,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,28 |  | 638,50 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,76 |  | 619,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,81 |  | 325,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,59 |  | 1 621,63 |
| 3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 148,90 | 36,95 | 5 501,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 64,58 | 12,16 | 785,29 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 7,99 | 36,95 | 295,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 47,04 | 8,12 | 381,96 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 15,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 260,52 |  | 6 669,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,89 |  | 5 797,09 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 152,18 |  | 5 623,18 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 80,01 |  | 2 956,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,71 |  | 15 248,81 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 101,78 | 36,95 | 3 760,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 5,45 | 12,16 | 66,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 196,56 | 8,12 | 1 596,07 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 10,704 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 303,79 |  | 5 423,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,78 |  | 3 760,77 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 98,73 |  | 3 647,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 51,91 |  | 1 917,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 454,43 |  | 10 989,05 |
| 5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 65,67 | 36,95 | 2 426,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 15,73 | 12,16 | 191,28 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,92 | 36,95 | 33,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 14,00 | 8,12 | 113,68 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 6,98592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,07296 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 95,40 |  | 2 731,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,59 |  | 2 460,50 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 64,59 |  | 2 386,69 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 33,96 |  | 1 254,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,95 |  | 6 373,02 |
| 6 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 258,69 | 1,2 | 31,04 | 36,95 | 1 146,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 64,58 | 1,2 | 7,75 | 12,16 | 94,24 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 6,53 | 1,2 | 0,78 | 36,95 | 28,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 25,64 |  | 2,56 | 8,12 | 20,79 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 3,3024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 0,0624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 348,91 |  | 41,35 |  | 1 261,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,82 |  | 1 175,75 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 30,87 |  | 1 140,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 16,23 |  | 599,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,45 |  | 3 002,07 |
| 7 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 11,12 | 36,95 | 410,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 1,43 | 12,16 | 17,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,20 | 36,95 | 7,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 4,01 | 8,12 | 32,56 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 1,18272 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,01584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 16,56 |  | 460,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,32 |  | 418,27 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 10,98 |  | 405,72 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 5,77 |  | 213,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,31 |  | 1 079,87 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,44 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,70 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,08 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,66 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,70 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,08 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,06 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,56 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,06 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,94 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 93,84 | 36,95 | 3 467,39 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 5,976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 69,44 |  | 2 565,87 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 33,78 |  | 1 248,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 292,40 |  | 4 584,80 | 6,33 | 29 021,76 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 584,80 |  | 29 021,76 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 277,93 |  | 1 667,58 | 6,33 | 10 555,78 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 667,58 |  | 10 555,76 |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной с окномна 2 ПУ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 575,43 |  | 1 575,43 | 6,33 | 9 972,48 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9972,48/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575,43 |  | 9 972,48 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 827,81 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 827,81 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 827,81 |  | 49 550,00 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 7,32 |  | 73,20 | 8,12 | 594,38 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,20 |  | 594,38 |
| 13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,012 | 1 | 0,012 | 25 699,92 |  | 308,40 | 8,12 | 2 504,21 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,40 |  | 2 504,21 |
| 14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,008 | 1 | 0,008 | 2 291,15 |  | 18,33 | 8,12 | 148,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,33 |  | 148,84 |
| 15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 2 291,15 |  | 20,62 | 8,12 | 167,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,62 |  | 167,43 |
| 16 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  | 129,76 |
| 17 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
| 18 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 40,18 |  | 80,36 | 8,12 | 652,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,36 |  | 652,52 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,79 |  | 26 574,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,54 |  | 18 236,31 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,08 |  | 1 922,25 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  | 622,97 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,17 |  | 6 416,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  | 4 234,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,51 |  | 4 234,65 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,94 |  | 41 652,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,70 |  | 14 768,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,08 |  | 1 922,25 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,86 |  | 622,97 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,66 |  | 2 181,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,06 |  | 14 930,15 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  | 7 849,88 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 827,81 |  | 49 550,04 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 827,81 |  | 49 550,04 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  | 2 565,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  | 1 248,26 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,40 |  | 18 859,28 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,50 |  | 17 496,02 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,22 |  | 9 098,14 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 989,32 |  | 102 718,93 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44848858 |  | 23 845,64 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 395,68 |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,14 |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,78 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 524,60 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 104,92 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 629,52 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 38

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 3,24 | (0,22) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,85 | (0,1) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6,62 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,24 | (0,22) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 104,11 | 36,95 | 3 846,86 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 6,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33433312 |  | 2 700,88 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,18 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 241,06 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 39

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 8.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 75 524,60 |
| 2 | 8.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ полукосвенного включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 700,88 |
|  |  | Итого без НДС | 78 225,48 |
|  |  | Итого с НДС | 93 870,58 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 40

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 84,32 | (8,24) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 4,13 | (0,51) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 8,84 | (0,24) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 15,47 | (0,54) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 21,15 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 44,29 | (7) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,73 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 7,28 | (0,2) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 1,2 | 58,80 | 12,16 | 715,01 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,29 | 1,2 | 6,35 | 36,95 | 234,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  | 3,47 | 8,12 | 28,18 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 1,2 | 0,564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 72,91 |  | 86,80 |  | 1 649,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,88 |  | 1 141,01 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 29,95 |  | 1 106,78 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 15,75 |  | 581,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,50 |  | 3 338,27 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 16,66 | 36,95 | 615,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 4,34 | 12,16 | 52,77 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,62 | 36,95 | 22,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 1,02 | 8,12 | 8,28 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 22,02 |  | 676,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,28 |  | 638,50 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,76 |  | 619,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,81 |  | 325,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,59 |  | 1 621,63 |
| 3 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 45,65 | 36,95 | 1 686,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 6,89 | 12,16 | 83,78 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,62 | 36,95 | 22,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 72,62 | 8,12 | 589,67 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 4,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 125,16 |  | 2 360,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,27 |  | 1 709,68 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 44,88 |  | 1 658,39 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 23,60 |  | 871,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,64 |  | 4 890,55 |
| 4 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 6,91 | 36,95 | 255,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 1,66 | 12,16 | 20,19 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,10 | 36,95 | 3,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 1,47 | 8,12 | 11,94 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,73536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,00768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 10,04 |  | 287,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  | 259,02 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6,80 |  | 251,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,58 |  | 132,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,42 |  | 670,80 |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 34,36 | 36,95 | 1 269,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 6,49 | 12,16 | 78,92 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,43 | 36,95 | 15,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 3,02 | 8,12 | 24,52 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 3,65568 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,03456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 43,87 |  | 1 373,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,79 |  | 1 285,49 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 33,75 |  | 1 246,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 17,74 |  | 655,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,36 |  | 3 275,57 |
| 6 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,17 | 1 | 0,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8,5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 17,18 | 36,95 | 634,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 2,22 | 12,16 | 27,00 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 6,19 | 8,12 | 50,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 1,82784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,02448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 25,59 |  | 712,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,49 |  | 646,25 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,97 |  | 626,86 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,92 |  | 329,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,48 |  | 1 668,51 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,29 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,79 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,99 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,29 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,79 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,11 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,11 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,99 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 93,84 | 36,95 | 3 467,39 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 5,976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 69,44 |  | 2 565,87 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 33,78 |  | 1 248,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2 349,17 |  | 4 698,34 | 6,33 | 29 740,44 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 698,34 |  | 29 740,44 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 361,70 |  | 723,40 | 6,33 | 4 579,18 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2289,59/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,40 |  | 4 579,18 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной с окномна 2 ПУ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 575,43 |  | 1 575,43 | 6,33 | 9 972,48 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9972,48/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 575,43 |  | 9 972,48 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,17 |  | 44 292,10 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 3,00 |  | 48,00 | 8,12 | 389,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  | 389,76 |
| 12 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,018 | 1 | 0,018 | 24 422,55 |  | 439,61 | 8,12 | 3 569,63 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(9*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,61 |  | 3 569,63 |
| 13 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  | 129,76 |
| 14 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,53 |  | 14 653,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,13 |  | 8 835,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,40 |  | 977,67 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  | 311,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,00 |  | 4 839,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  | 4 126,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,21 |  | 4 126,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,99 |  | 15 465,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,29 |  | 5 368,46 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,40 |  | 977,67 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,43 |  | 311,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,79 |  | 712,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,11 |  | 5 509,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,40 |  | 2 896,79 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,17 |  | 44 292,10 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,17 |  | 44 292,10 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,06 |  | 7 281,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,84 |  | 3 467,39 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,44 |  | 2 565,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,78 |  | 1 248,26 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,56 |  | 9 147,34 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,55 |  | 8 075,43 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,18 |  | 4 145,05 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 243,43 |  | 71 165,61 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88732882 |  | 23 845,64 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 137,74 |
|  | Расчет №1.2 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,14 |
|  | Расчет №2-4 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,78 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 266,66 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 053,33 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 319,99 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 41

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 3,24 | (0,22) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,85 | (0,1) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6,62 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,24 | (0,22) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 104,11 | 36,95 | 3 846,86 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 6,624 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,11 |  | 3 846,86 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,04 |  | 2 846,68 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,48 |  | 1 384,87 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,63 |  | 8 078,41 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33433312 |  | 2 700,88 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,18 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 241,06 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 42

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 8.2 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 8.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 70 266,66 |
| 2 | 8.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ОДПУ прямого включения (2 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 2 700,88 |
|  |  | Итого без НДС | 72 967,54 |
|  |  | Итого с НДС | 87 561,05 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 43

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Ш-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка шлюза на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 70,50 | (8,49) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,16 | (0,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,32 | (0,09) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 4,25 | (0,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,18 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 51,97 | (8,21) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,39 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 4,04 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 1,62 | 12,16 | 19,70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,11 | 36,95 | 4,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 0,76 | 8,12 | 6,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,00864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 10,97 |  | 343,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 321,46 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,44 |  | 311,82 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,44 |  | 163,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |  | 819,03 |
| 3 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 4,55 | 36,95 | 168,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,59 | 12,16 | 7,17 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,08 | 36,95 | 2,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 1,64 | 8,12 | 13,32 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 6,78 |  | 188,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 171,08 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,49 |  | 165,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,36 |  | 87,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  | 441,81 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,96 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" № ИТ/102 от 14.09.2023 | Шкаф коммуникационный CG-ZB-02 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8 209,63 |  | 8 209,63 | 6,33 | 51 966,95 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=51966,95/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  | 51 966,95 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  | 51 966,95 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 2,27 |  | 9,08 | 8,12 | 73,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,08 |  | 73,73 |
| 7 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 2 106,90 |  | 10,53 | 8,12 | 85,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,53 |  | 85,50 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,05 |  | 4 033,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,73 |  | 3 315,52 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  | 515,22 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | 158,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,95 |  | 202,59 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  | 159,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  | 159,23 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  | 4 245,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  | 1 391,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  | 515,22 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | 158,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  | 43,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  | 1 503,91 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  | 790,71 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  | 51 966,95 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,63 |  | 51 966,95 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,02 |  | 3 474,04 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,22 |  | 2 927,39 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,14 |  | 1 483,21 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 486,04 |  | 60 410,88 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69385938 |  | 5 858,90 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 825,85 |
|  | Расчет №2-3 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 748,37 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 749,67 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 498,04 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 44

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: Ш «Установка шлюза» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | Ш-02 | Установка шлюза на территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 58 748,37 |
|  |  | Итого без НДС | 58 748,37 |
|  |  | Итого с НДС | 70 498,04 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 45

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Р-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка роутера на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 21,10 | (2,63) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,16 | (0,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3,32 | (0,09) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 4,25 | (0,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7,18 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,88 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,39 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 4,04 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 1,62 | 12,16 | 19,70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,11 | 36,95 | 4,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 0,76 | 8,12 | 6,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,00864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 10,97 |  | 343,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 321,46 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,44 |  | 311,82 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,44 |  | 163,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |  | 819,03 |
| 3 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 4,55 | 36,95 | 168,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,59 | 12,16 | 7,17 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,08 | 36,95 | 2,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 1,64 | 8,12 | 13,32 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 6,78 |  | 188,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 171,08 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,49 |  | 165,95 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,36 |  | 87,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  | 441,81 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,96 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Шкаф коммуникационный RRC-ZB-01 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 351,47 |  | 2 351,47 | 6,33 | 14 884,80 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14884,80/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  | 14 884,80 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  | 14 884,80 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-24.3.03.05-0001 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 2,27 |  | 9,08 | 8,12 | 73,73 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,08 |  | 73,73 |
| 7 | ФССЦ-21.2.03.08-0012 | Шнур ШВВП 2х0,75-380 |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 2 106,90 |  | 10,53 | 8,12 | 85,50 |
|  |  | (Материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,53 |  | 85,50 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,05 |  | 4 033,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,73 |  | 3 315,52 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  | 515,22 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | 158,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,95 |  | 202,59 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  | 159,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,61 |  | 159,23 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,48 |  | 4 245,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,67 |  | 1 391,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,37 |  | 515,22 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  | 158,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,34 |  | 43,36 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  | 1 503,91 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  | 790,71 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  | 14 884,80 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,47 |  | 14 884,80 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,02 |  | 3 474,04 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,22 |  | 2 927,39 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,14 |  | 1 483,21 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627,88 |  | 23 328,73 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20995792 |  | 1 772,87 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 657,67 |
|  | Расчет №2-2 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 580,19 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,04 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 096,23 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 46

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: Р «Установка роутера» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | Р-02 | Установка роутера на территории Ленинградской области (СМР, ПНР, ПИР) | 17 580,19 |
|  |  | Итого без НДС | 17 580,19 |
|  |  | Итого с НДС | 21 096,23 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 47

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 12,56 | (1,66) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,98 | (0,24) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,81 | (0,08) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,82 | (0,08) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6,07 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 7,81 | (1,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 17,18 | 36,95 | 634,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 3,24 | 12,16 | 39,40 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,22 | 36,95 | 8,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 1,51 | 8,12 | 12,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 1,82784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,01728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 21,93 |  | 686,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  | 642,93 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,88 |  | 623,64 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,87 |  | 327,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,68 |  | 1 637,99 |
| 3 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,085 | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 1,11 | 12,16 | 13,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,15 | 36,95 | 5,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 3,10 | 8,12 | 25,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 12,80 |  | 356,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  | 322,94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,48 |  | 313,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,46 |  | 164,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,74 |  | 834,02 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,79 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 3,00 |  | 24,00 | 8,12 | 194,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 194,88 |
| 7 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 24 422,55 |  | 219,80 | 8,12 | 1 784,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  | 1 784,78 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,39 |  | 4 909,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,03 |  | 2 809,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  | 79,29 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,84 |  | 2 020,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  | 1 979,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  | 1 979,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  | 2 824,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  | 1 075,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  | 79,29 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 40,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  | 1 067,70 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  | 561,37 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,71 |  | 2 834,42 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,62 |  | 2 350,63 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,08 |  | 1 185,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660,16 |  | 16 250,62 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14751400 |  | 1 245,80 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 051,12 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 470,39 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 094,08 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 564,47 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 48

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 49

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ 9.1 «Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 9.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 10 470,39 |
| 2 | 9.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 11 820,83 |
|  |  | Итого с НДС | 14 185,00 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 50

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 24,00 | (2,87) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,03 | (0,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4,09 | (0,11) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 7,04 | (0,26) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9,59 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 15,13 | (2,39) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,44 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 3 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 4 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 1,62 | 12,16 | 19,70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,11 | 36,95 | 4,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 0,76 | 8,12 | 6,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,00864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 10,97 |  | 343,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 321,46 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,44 |  | 311,82 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,44 |  | 163,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |  | 819,03 |
| 5 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 4,55 | 36,95 | 168,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,59 | 12,16 | 7,17 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,08 | 36,95 | 2,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 1,64 | 8,12 | 13,32 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 6,78 |  | 188,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 171,08 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,49 |  | 165,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,36 |  | 87,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  | 441,81 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,74 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209,92 |  | 209,92 | 6,33 | 1 328,77 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1328,77/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,92 |  | 1 328,77 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-24.3.03.05-0003 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 4,72 |  | 18,88 | 8,12 | 153,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,88 |  | 153,31 |
| 11 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Зажим CTN 70Р |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 36,01 | 1,05 | 75,62 | 8,12 | 614,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=292,38/8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,62 |  | 614,03 |
| 12 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
| 13 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм |  |  | 10 шт | 1 | 1 | 1 | 4,30 |  | 4,30 | 8,12 | 34,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  | 34,92 |
| 14 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 4 805,96 |  | 24,03 | 8,12 | 195,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,03 |  | 195,12 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,26 |  | 6 052,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,75 |  | 4 092,20 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  | 583,44 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  | 181,42 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,53 |  | 1 376,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  | 7 042,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  | 2 358,51 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  | 583,44 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  | 181,42 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  | 341,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  | 2 463,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  | 1 295,36 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,66 |  | 4 273,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,40 |  | 3 746,66 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 1 919,49 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 871,54 |  | 26 846,60 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29485927 |  | 3 455,27 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 583,50 |
|  | Расчет №1.1 | ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Расчет №2-1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,52 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 002,77 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,55 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 003,32 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 51

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 10.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 52

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ 10.1 «Установка (замена) 1Ф ОДПУ прямого включения (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 10.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ППО, ПИР, СМР, ПНР) | 20 002,77 |
| 2 | 10.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ОДПУ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 21 353,21 |
|  |  | Итого с НДС | 25 623,85 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 53

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 40,46 | (4,02) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,09 | (0,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9,20 | (0,25) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 20,28 | (0,68) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24,14 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 19,79 | (3,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,48 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 2,60 | 36,95 | 96,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,52 |  | 93,19 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  | 49,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  | 238,26 |
| 2 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
| 3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (демонтаж) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 0,36 | 22,33 | 36,95 | 825,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 0,36 | 9,69 | 12,16 | 117,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 0,36 | 1,20 | 36,95 | 44,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 0,36 | 2,322 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 0,36 | 0,0972 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 32,02 |  | 942,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,53 |  | 869,43 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,82 |  | 843,35 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 12,00 |  | 443,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,84 |  | 2 229,68 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 (демонтаж) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 0,36 | 15,27 | 36,95 | 564,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 0,36 | 0,82 | 12,16 | 9,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 0,36 | 1,6056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 16,09 |  | 574,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,27 |  | 564,23 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,81 |  | 547,30 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,79 |  | 287,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |  | 1 409,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,37 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,04 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,55 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,31 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 6 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  | 7 624,68 |
| 7 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  | 5 494,48 |
| 8 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5+1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 20,74 | 36,95 | 766,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 4,97 | 12,16 | 60,44 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,29 | 36,95 | 10,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 4,42 | 8,12 | 35,89 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,20608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,02304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 30,13 |  | 862,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,03 |  | 777,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 20,40 |  | 753,75 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,73 |  | 396,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,26 |  | 2 012,72 |
| 9 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 4,69 | 36,95 | 173,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 1,36 | 12,16 | 16,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,12 | 36,95 | 4,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,72 | 8,12 | 5,85 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 6,77 |  | 195,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,67 |  | 172,40 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,45 |  | 90,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89 |  | 458,73 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  | 14 510,88 |
| 12 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  | 5 277,90 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 25 699,92 |  | 51,40 | 8,12 | 417,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,40 |  | 417,37 |
| 14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 83,72 |
| 15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 27,93 |
| 16 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,68 |  | 11 742,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,85 |  | 9 195,01 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,05 |  | 657,26 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,93 |  | 219,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,78 |  | 1 890,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,66 |  | 1 088,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,50 |  | 20 278,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,30 |  | 7 364,14 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,02 |  | 656,90 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  | 218,74 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,06 |  | 7 355,40 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,67 |  | 3 867,27 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,78 |  | 9 414,12 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,18 |  | 8 727,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,83 |  | 4 538,22 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 020,88 |  | 44 796,54 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55688314 |  | 13 926,40 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,18 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 743,04 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 458,22 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 54

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 55

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 12.1 ЮЛ «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 12.2-01-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 33 715,18 |
| 2 | 12.2-01-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 35 065,62 |
|  |  | Итого с НДС | 42 078,74 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 56

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового 3Ф интеллектуального ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 23,77 | (2,67) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,42 | (0,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,75 | (0,07) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,43 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,91 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,87 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-4-6 | Демонтаж: электросчетчиков |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 219,39 | 1,2 | 2,63 | 36,95 | 97,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,19 | 1,2 | 0,03 | 12,16 | 0,36 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,2 | 0,01 | 36,95 | 0,37 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 25,72 | 1,2 | 0,30864 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,2 | 0,00084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 221,58 |  | 2,66 |  | 97,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  | 97,55 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  | 233,13 |
| 2 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (отсоединение) |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 90,24 | 0,36 | 2,60 | 36,95 | 96,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 0 | 0,00 | 8,12 |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 9,6 | 0,36 | 0,27648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  | 96,07 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 2,52 |  | 93,19 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,33 |  | 49,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  | 238,26 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,92 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,78 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 4 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 14,08 | 36,95 | 520,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 4,08 | 12,16 | 49,61 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,36 | 36,95 | 13,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 2,16 | 8,12 | 17,54 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 1,4976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 20,32 |  | 587,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,44 |  | 533,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,01 |  | 517,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,36 |  | 272,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,69 |  | 1 377,08 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
| Раздел 3. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 4. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| Раздел 5. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 24 422,55 |  | 146,54 | 8,12 | 1 189,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,05 |  | 4 042,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,56 |  | 2 754,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |  | 76,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,21 |  | 1 211,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,87 |  | 1 423,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,63 |  | 97,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,36 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,37 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  | 88,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  | 46,82 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,94 |  | 2 426,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,01 |  | 924,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  | 21,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,91 |  | 920,40 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,10 |  | 483,93 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,24 |  | 2 780,11 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,03 |  | 2 292,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,26 |  | 1 154,88 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 672,51 |  | 22 360,13 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65973022 |  | 4 941,32 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 811,54 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,31 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 773,85 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 57

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 12.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 58

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 12.2 ЮЛ «Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 12.2-02-01 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 19 811,54 |
| 2 | 12.2-02-02 | Демонтаж ПУ с установкой нового интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ на готовом основании (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 21 161,98 |
|  |  | Итого с НДС | 25 394,38 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 59

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 40,46 | (3,9) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,86 | (0,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 7,61 | (0,21) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 16,40 | (0,57) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 19,63 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 19,79 | (3,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,38 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 2 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  | 7 624,68 |
| 3 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  | 5 494,48 |
| 4 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,5+1,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 20,74 | 36,95 | 766,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 4,97 | 12,16 | 60,44 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,29 | 36,95 | 10,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 4,42 | 8,12 | 35,89 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,20608 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,02304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 30,13 |  | 862,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,03 |  | 777,06 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 20,40 |  | 753,75 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 10,73 |  | 396,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,26 |  | 2 012,72 |
| 5 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 4,69 | 36,95 | 173,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 1,36 | 12,16 | 16,54 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,12 | 36,95 | 4,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 0,72 | 8,12 | 5,85 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 0,4992 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 6,77 |  | 195,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  | 177,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,67 |  | 172,40 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,45 |  | 90,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,89 |  | 458,73 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,06 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  | 14 510,88 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  | 5 277,90 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 25 699,92 |  | 51,40 | 8,12 | 417,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,40 |  | 417,37 |
| 10 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  | 83,72 |
| 11 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  | 27,93 |
| 12 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,31 |  | 10 031,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,02 |  | 7 612,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  | 529,10 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  | 174,40 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,78 |  | 1 890,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,33 |  | 855,28 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,52 |  | 16 401,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  | 5 878,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,51 |  | 529,10 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,72 |  | 174,40 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,91 |  | 5 871,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,55 |  | 3 087,10 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126,19 |  | 19 788,78 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,74 |  | 7 786,84 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,63 |  | 7 154,49 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,44 |  | 3 711,23 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 902,57 |  | 40 692,21 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66641688 |  | 13 926,40 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,18 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 715,18 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 743,04 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 458,22 |

Приложение № 60

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 61

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ 13.1 ЮЛ " Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)" на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 13.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 33 715,18 |
| 2 | 13.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 35 065,62 |
|  |  | Итого с НДС | 42 078,74 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 62

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 23,77 | (2,66) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,19 | (0,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,56 | (0,07) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,19 | (0,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5,33 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 14,87 | (2,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 2 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 195,52 | 1,2 | 14,08 | 36,95 | 520,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 56,70 | 1,2 | 4,08 | 12,16 | 49,61 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,02 | 1,2 | 0,36 | 36,95 | 13,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 35,96 |  | 2,16 | 8,12 | 17,54 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,8 | 1,2 | 1,4976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,4 | 1,2 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 288,18 |  | 20,32 |  | 587,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,44 |  | 533,56 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 14,01 |  | 517,55 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 7,36 |  | 272,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,69 |  | 1 377,08 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,33 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 24 422,55 |  | 146,54 | 8,12 | 1 189,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,79 |  | 3 849,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,33 |  | 2 561,74 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,21 |  | 1 211,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,54 |  | 1 189,90 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,49 |  | 2 187,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  | 828,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |  | 76,00 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 24,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |  | 21,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |  | 827,21 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |  | 434,93 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 |  | 2 586,49 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,11 |  | 2 110,14 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,66 |  | 1 059,06 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 659,73 |  | 21 888,74 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70404017 |  | 4 941,32 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 811,54 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 811,54 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,31 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 773,85 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 63

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 64

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ПВ 13.2 ЮЛ «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 13.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 19 811,54 |
| 2 | 13.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 21 161,98 |
|  |  | Итого с НДС | 25 394,38 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 65

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 44,66 |  | (5,19) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 2,15 |  | (0,27) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 9,38 | (0,25) |  | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 21,64 |  | (0,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24,58 |  |  | чел.час. |
|  | оборудования | 25,78 |  | (4,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,79 |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 |  | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 |  | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 |  | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 |  | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 |  | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 |  | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 |  | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 |  | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 |  | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  | 810,79 |
| 3 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20,68 | 1,2 | 74,45 | 36,95 |  | 2 750,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8,97 | 1,2 | 32,29 | 12,16 |  | 392,65 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 | 1,2 | 4,00 | 36,95 |  | 147,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | 23,52 | 8,12 |  | 190,98 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2,15 | 1,2 | 7,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,2 | 0,324 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 37,49 |  | 130,26 |  |  | 3 334,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,45 |  |  | 2 898,73 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 76,10 |  |  | 2 811,77 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 40,01 |  |  | 1 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,37 |  |  | 7 624,68 |
| 4 | ФЕРм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 42,41 | 1,2 | 50,89 | 36,95 |  | 1 880,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 | 1,2 | 2,72 | 12,16 |  | 33,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 98,28 |  | 98,28 | 8,12 |  | 798,03 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 4,46 | 1,2 | 5,352 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 142,96 |  | 151,89 |  |  | 2 711,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,89 |  |  | 1 880,39 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 49,36 |  |  | 1 823,98 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 25,95 |  |  | 959,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,20 |  |  | 5 494,48 |
| 5 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 27,65 | 36,95 |  | 1 021,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 6,62 | 12,16 |  | 80,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,39 | 36,95 |  | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 5,90 | 8,12 |  | 47,91 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 2,94144 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,03072 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 40,17 |  |  | 1 150,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,04 |  |  | 1 036,08 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,20 |  |  | 1 005,00 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,30 |  |  | 528,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,67 |  |  | 2 683,48 |
| 6 | ФЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 258,69 | 1,2 | 15,52 | 36,95 |  | 573,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 64,58 | 1,2 | 3,87 | 12,16 |  | 47,06 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 6,53 | 1,2 | 0,39 | 36,95 |  | 14,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 25,64 |  | 1,28 | 8,12 |  | 10,39 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 27,52 | 1,2 | 1,6512 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 0,0312 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 348,91 |  | 20,67 |  |  | 630,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,91 |  |  | 587,87 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 15,43 |  |  | 570,23 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,11 |  |  | 299,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,21 |  |  | 1 500,95 |
| 7 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 100 м | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 5,56 | 36,95 |  | 205,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,72 | 12,16 |  | 8,76 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,10 | 36,95 |  | 3,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 2,00 | 8,12 |  | 16,24 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,59136 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00792 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 8,28 |  |  | 230,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,66 |  |  | 209,14 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 5,49 |  |  | 202,87 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,89 |  |  | 106,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,66 |  |  | 539,97 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,91 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,22 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 |  | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 292,40 |  | 2 292,40 | 6,33 |  | 14 510,88 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14510,88/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,40 |  |  | 14 510,88 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Трансформатор тока измерительный 0,4кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 277,93 |  | 833,79 | 6,33 |  | 5 277,90 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1759,30/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,79 |  |  | 5 277,90 |
| 11 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной c окном, IP 54 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 |  | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  | 25 782,92 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-24.3.03.05-0004 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 7,32 |  | 36,60 | 8,12 |  | 297,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,60 |  |  | 297,19 |
| 13 | ФССЦ-21.1.08.03-0364 | Кабель контрольный КВВГ 10х2,5 |  |  |  | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 25 699,92 |  | 154,20 | 8,12 |  | 1 252,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,20 |  |  | 1 252,10 |
| 14 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 |  |  |  | 1000 м | 0,0045 | 1 | 0,0045 | 2 291,15 |  | 10,31 | 8,12 |  | 83,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  |  | 83,72 |
| 15 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 (ж/з) |  |  |  | 1000 м | 0,0015 | 1 | 0,0015 | 2 291,15 |  | 3,44 | 8,12 |  | 27,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,44 |  |  | 27,93 |
| 16 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 |  | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  |  | 129,76 |
| 17 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 |  | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  | 37,51 |
| 18 | ФССЦ-20.5.02.02-0004 | Коробки испытательные, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размер 68х220х33 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40,18 |  | 40,18 | 8,12 |  | 326,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,18 |  |  | 326,26 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,16 |  |  | 13 702,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,85 |  |  | 9 379,75 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  | 1 076,79 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 343,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,76 |  |  | 3 246,03 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  | 2 154,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,33 |  |  | 2 154,47 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,91 |  |  | 21 638,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  | 7 646,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,55 |  |  | 1 076,79 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |  |  | 343,27 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,43 |  |  | 1 091,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,73 |  |  | 7 749,65 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,27 |  |  | 4 074,55 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  | 25 782,92 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 073,13 |  |  | 25 782,92 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,14 |  |  | 9 723,02 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,45 |  |  | 9 032,58 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,16 |  |  | 4 698,68 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 186,90 |  |  | 53 216,75 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41662502 |  |  | 11 429,62 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 212,54 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 212,54 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 442,51 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 655,05 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 66

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 67

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ ЮЛ 14.1 «Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 14.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 37 212,54 |
| 2 | 14.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ полукосвенного включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 38 562,98 |
|  |  | Итого с НДС | 46 275,58 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 68

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.2-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 41,50 | (4,35) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 2,15 | (0,26) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5,00 | (0,14) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 9,38 | (0,32) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 12,18 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 23,15 | (3,66) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,46 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 6,94 | 1,2 | 8,33 | 36,95 | 307,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  | 0,51 | 8,12 | 4,14 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,7 | 1,2 | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 9,26 |  | 11,01 |  | 338,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,64 |  | 319,24 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,38 |  | 309,66 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,41 |  | 162,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  | 810,79 |
| 3 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 4 | ФЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 288,02 | 1,2 | 6,91 | 36,95 | 255,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 68,98 | 1,2 | 1,66 | 12,16 | 20,19 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 1,2 | 0,10 | 36,95 | 3,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 73,70 |  | 1,47 | 8,12 | 11,94 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 30,64 | 1,2 | 0,73536 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,32 | 1,2 | 0,00768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 430,70 |  | 10,04 |  | 287,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,01 |  | 259,02 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 6,80 |  | 251,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 3,58 |  | 132,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,42 |  | 670,80 |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 17,18 | 36,95 | 634,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 3,24 | 12,16 | 39,40 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,22 | 36,95 | 8,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 1,51 | 8,12 | 12,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 1,82784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,01728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 21,93 |  | 686,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  | 642,93 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,88 |  | 623,64 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,87 |  | 327,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,68 |  | 1 637,99 |
| 6 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,085 | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 1,11 | 12,16 | 13,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,15 | 36,95 | 5,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 3,10 | 8,12 | 25,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 12,80 |  | 356,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  | 322,94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,48 |  | 313,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,46 |  | 164,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,74 |  | 834,02 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,98 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 349,17 |  | 2 349,17 | 6,33 | 14 870,22 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14870,22/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 349,17 |  | 14 870,22 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 361,70 |  | 361,70 | 6,33 | 2 289,59 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2289,59/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,70 |  | 2 289,59 |
| 10 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной c окном, IP 54 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 3,00 |  | 24,00 | 8,12 | 194,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 194,88 |
| 12 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 24 422,55 |  | 219,80 | 8,12 | 1 784,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  | 1 784,78 |
| 13 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 |  |  | 1000 м | 0,002 | 1 | 0,002 | 7 991,46 |  | 15,98 | 8,12 | 129,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  | 129,76 |
| 14 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,30 |  | 8 147,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,28 |  | 4 998,58 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  | 629,66 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  | 191,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,24 |  | 2 519,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  | 2 146,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,40 |  | 2 146,93 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,45 |  | 9 382,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,36 |  | 3 264,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,78 |  | 629,66 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  | 191,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,84 |  | 372,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,75 |  | 3 352,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,72 |  | 1 762,89 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 657,81 |  | 23 153,95 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,47 |  | 5 190,35 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,47 |  | 4 635,88 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,61 |  | 2 387,02 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 345,19 |  | 38 324,24 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75342133 |  | 11 429,62 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 583,57 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 583,57 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 916,71 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 500,28 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 69

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 14.2-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 70

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 3Ф ТТ ЮЛ 14.2 «Установка (замена) интеллектуального ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Лениградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 14.2-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 34 583,57 |
| 2 | 14.2-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 3Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 35 934,01 |
|  |  | Итого с НДС | 43 120,81 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 71

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 10,86 | (1,66) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,98 | (0,24) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2,81 | (0,08) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 2,82 | (0,08) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6,07 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 7,81 | (1,23) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,05 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 2 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 17,18 | 36,95 | 634,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 3,24 | 12,16 | 39,40 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,22 | 36,95 | 8,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 1,51 | 8,12 | 12,26 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 1,82784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,01728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 21,93 |  | 686,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  | 642,93 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 16,88 |  | 623,64 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 8,87 |  | 327,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,68 |  | 1 637,99 |
| 3 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м | 0,085 | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 1,11 | 12,16 | 13,50 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,15 | 36,95 | 5,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 3,10 | 8,12 | 25,17 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 12,80 |  | 356,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  | 322,94 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,48 |  | 313,25 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,46 |  | 164,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,74 |  | 834,02 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,67 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,79 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-24.3.03.05-0002 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 3,00 |  | 24,00 | 8,12 | 194,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  | 194,88 |
| 7 | ФССЦ-21.1.06.09-0112 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 |  |  | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 24 422,55 |  | 219,80 | 8,12 | 1 784,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  | 1 784,78 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,39 |  | 4 909,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,03 |  | 2 809,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  | 79,29 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,84 |  | 2 020,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  | 1 979,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,80 |  | 1 979,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,76 |  | 2 824,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 |  | 1 075,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  | 79,29 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  | 25,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  | 40,92 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 |  | 1 067,70 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,19 |  | 561,37 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,71 |  | 2 834,42 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,62 |  | 2 350,63 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,08 |  | 1 185,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660,16 |  | 16 250,62 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14751400 |  | 1 245,80 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 051,12 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 051,12 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 810,22 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 861,34 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 72

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 15.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 73

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: 1Ф ПВ ЮЛ 15.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 15.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 9 051,12 |
| 2 | 15.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ без шкафа учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 10 401,56 |
|  |  | Итого с НДС | 12 481,87 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 74

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции` сметных нормативов |  |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16.1-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 22,30 |  | (2,87) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 1,03 |  | (0,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 4,09 | (0,11) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 7,04 |  | (0,26) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9,59 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 15,13 |  | (2,39) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0,44 |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 3,64 |  | (0,1) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 20,44 | 1,2 | 24,53 | 36,95 | 906,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 33,47 | 1,2 | 40,16 | 12,16 | 488,35 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 3,42 | 1,2 | 4,10 | 36,95 | 151,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  | 2,94 | 8,12 | 23,87 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 1,2 | 2,472 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,31 | 1,2 | 0,372 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 56,85 |  | 67,63 |  | 1 418,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,63 |  | 1 057,88 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 27,77 |  | 1 026,14 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 14,60 |  | 539,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 2 984,26 |
| 2 | ФЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 | 1,2 | 3,34 | 36,95 | 123,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 1,81 | 1,2 | 2,17 | 12,16 | 26,39 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  | 0,43 | 8,12 | 3,49 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 1,2 | 0,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |  | 5,94 |  | 153,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  | 134,86 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 3,54 |  | 130,81 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 1,86 |  | 68,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,34 |  | 352,88 |
| 3 | ФЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19,02 | 1,2 | 22,82 | 36,95 | 843,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 2,87 | 1,2 | 3,44 | 12,16 | 41,83 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 36,95 | 11,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 36,31 |  | 36,31 | 8,12 | 294,84 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 58,20 |  | 62,57 |  | 1 179,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  | 854,65 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 22,44 |  | 829,01 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 11,80 |  | 435,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  | 2 444,75 |
| 4 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 178,98 | 1,2 | 8,59 | 36,95 | 317,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 1,2 | 1,62 | 12,16 | 19,70 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 2,26 | 1,2 | 0,11 | 36,95 | 4,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  | 0,76 | 8,12 | 6,17 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 19,04 | 1,2 | 0,91392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 1,2 | 0,00864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 231,67 |  | 10,97 |  | 343,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 321,46 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 8,44 |  | 311,82 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 4,44 |  | 163,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,85 |  | 819,03 |
| 5 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  | 100 м | 0,045 | 1 | 0,045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 84,22 | 1,2 | 4,55 | 36,95 | 168,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 10,86 | 1,2 | 0,59 | 12,16 | 7,17 |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1,2 | 0,08 | 36,95 | 2,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 36,43 |  | 1,64 | 8,12 | 13,32 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 8,96 | 1,2 | 0,48384 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 1,2 | 0,00648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 131,51 |  | 6,78 |  | 188,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  | 171,08 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 97 |  | 97 |  |  | 4,49 |  | 165,95 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  | 2,36 |  | 87,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,63 |  | 441,81 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,89 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,74 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  |  |
| Раздел 2. Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (применительно: параметрирование счетчика) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 39,10 | 1,2 | 46,92 | 36,95 | 1 733,69 |
|  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч | 2,49 | 1,2 | 2,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 39,10 |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Параметрирование счетчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Параметрирование счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  |  |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Прибор учета |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 233,07 |  | 1 233,07 | 6,33 | 7 805,32 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7805,32/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 233,07 |  | 7 805,32 |
| 8 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Автоматический выключатель |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209,92 |  | 209,92 | 6,33 | 1 328,77 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1328,77/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,92 |  | 1 328,77 |
| 9 О | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Щит учетный навесной |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 946,94 |  | 946,94 | 6,33 | 5 994,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5994,14/6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,94 |  | 5 994,14 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Оборудование : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
| Раздел 4. Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-24.3.03.05-0003 | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 4,72 |  | 18,88 | 8,12 | 153,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,88 |  | 153,31 |
| 11 | ТКП ООО "И-Трейд" №ИТ/102 от 14.09.2023 г. | Зажим CTN 70Р |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 36,01 | 1,05 | 75,62 | 8,12 | 614,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=292,38/8,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,62 |  | 614,03 |
| 12 | ФССЦ-20.2.10.04-0003 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 231,00 |  | 4,62 | 8,12 | 37,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  | 37,51 |
| 13 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | 10 шт | 1 | 1 | 1 | 4,30 |  | 4,30 | 8,12 | 34,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,30 |  | 34,92 |
| 14 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  |  | 1000 м | 0,005 | 1 | 0,005 | 4 805,96 |  | 24,03 | 8,12 | 195,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,03 |  | 195,12 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Материал : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,26 |  | 6 052,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,75 |  | 4 092,20 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  | 583,44 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  | 181,42 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,53 |  | 1 376,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,45 |  | 1 034,89 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,63 |  | 7 042,73 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,83 |  | 2 358,51 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,98 |  | 583,44 |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  | 181,42 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,08 |  | 341,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,68 |  | 2 463,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,06 |  | 1 295,36 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,93 |  | 15 128,23 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,53 |  | 3 640,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |  | 1 733,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,72 |  | 1 282,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,89 |  | 624,13 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,66 |  | 4 273,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,40 |  | 3 746,66 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,95 |  | 1 919,49 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 871,54 |  | 26 846,60 |
|  |  | ВСЕГО СМР по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29485927 |  | 3 455,27 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 583,50 |
|  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 583,50 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 716,70 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 300,20 |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 75

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, утраты, истечения срока эксплуатации или выходе за межповерочный интервал (МПИ) у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) многоквартирных домов» на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 16.1-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 кв. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1,92 | (0,05) | тыс.руб. |
|  | монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3,31 |  | чел.час. |
|  | оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | чел.час. |
|  | прочих затрат | 1,62 | (0,11) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.3 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,38 | 1,2 | 52,06 | 36,95 | 1 923,62 |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,76 | 1,2 | 3,312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,38 |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,06 |  | 1 923,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,52 |  | 1 423,48 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,74 |  | 692,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,32 |  | 4 039,60 |
|  |  | ВСЕГО по смете, с учетом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33430043 |  | 1 350,44 |
|  |  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,09 |
|  |  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 620,53 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил: |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

Приложение № 76

к единичным расценкам

| Свод по техническому решению: :1Ф ПВ ЮЛ 16.1 «Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета)» на территории Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Номер расчета | Наименование работ и оборудования | Стоимость в рублях, без НДС |
| 1 | 16.1-02-01 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (СМР, ПНР) | 18 583,50 |
| 2 | 16.1-02-02 | Установка (замена) интеллектуального 1Ф ПУ прямого включения ЮЛ (1 ПУ в шкафу учета) на территории Ленинградской области (ПНР ПУ СПД) | 1 350,44 |
|  |  | Итого без НДС | 19 933,94 |
|  |  | Итого с НДС | 23 920,73 |

|  |  | Подписи Сторон |
| --- | --- | --- |

| От имени Подрядчика: |  |  | От имени Заказчика: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |
| Челеденков Константин Владимирович |  |  | Кропачев Сергей Николаевич |  |
| (Ф.И.О.) | (подпись) |  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Приложение № 77

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм.-1 счетчик. |  |
| № п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/час в БУЦ | Индекс пересчета в текущий уровень цен 3 кв. 2023 г. , Письмо Минстроя России от 24.07.2023 г. №44208-АЛ/09 | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб. |
|  |  | Количество, чел | Должность | Обоснование |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектное обследование (ППО) | 1 | Инженер III категории | ТС-10-3-3 | 2,00 | 12,69 | 36,95 | 468,90 | 937,79 |
|  | Накладные расходы 50% |  |  |  |  |  |  |  | 468,90 |
|  | Рентабельность 10% |  |  |  |  |  |  |  | 140,67 |
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 1547,36 |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,32103 без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 496,75 |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  | 99,35 |
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 596,10 |
|  | Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 78

к единичным расценкам

|  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет №1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 ПУ в 1 МКД): Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм.-1 счетчик. |  |
| № п.п. | Наименование выполняемых работ | Исполнители, чел. |  |  | Количество чел/час | Стоимость 1 чел/час в БУЦ | Индекс пересчета в текущий уровень цен 3 кв. 2023 г. , Письмо Минстроя России от 24.07.2023 г. №44208-АЛ/09 | Стоимость 1 чел/часа в текущих ценах, руб. | Стоимость работ, руб. |
|  |  | Количество, чел | Должность | Обоснование |  |  |  |  |  |
|  | Предпроектное обследование (ППО) | 1 | Инженер III категории | ТС-10-3-3 | 3,00 | 12,69 | 36,95 | 468,90 | 1406,69 |
|  | Накладные расходы 50% |  |  |  |  |  |  |  | 703,34 |
|  | Рентабельность 10% |  |  |  |  |  |  |  | 211,00 |
|  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 2321,03 |
|  | Итого с учетом понижающего коэффициента К= 0,3210381 без НДС |  |  |  |  |  |  |  | 745,14 |
|  | Сумма НДС |  |  |  |  |  |  |  | 149,03 |
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  | 894,17 |
|  | Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 79

единичным расценкам

| Расчет № 2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=5,54 письмо Минстроя от 11.09.2023 г. №55664-ИФ/09) |  |  |  |  |  | 5,54 | 7 184,09 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,128 | 922,52 |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 184,50 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 107,02 |  |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 80

к единичным расценкам

| Расчет № 2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проведения проектно-изыскательские работы: Установка роутера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=5,54 письмо Минстроя от 11.09.2023г. №55664-ИФ/09) |  |  |  |  |  | 5,54 | 7 184,09 |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,128 | 922,52 |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 184,50 |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 107,02 |  |
| 6 159 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 81

к единичным расценкам

| Расчет №2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка шлюза |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные рпботы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=5,54 письмо Минстроя от 11.09.2023г. №55664-ИФ/09) |  |  |  |  |  | 5,54 | 7 184,09 |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,128 | 922,52 |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 184,50 |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 107,02 |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 82

единичным расценкам

| Расчет № 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости проектно-изыскательские работ: Установка приборов учета (2 ПУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке (замене) приборов учета при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, а также установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование строительства и стадии проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика предприятия, здания, вида работ |  | Наименование справочников, №№ таблиц, пунктов |  |  |  |  | Стоимость, руб. |  |  |
|  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве на разработку технической документации на АСУ ТП. Утвержден Министерством строительства РФ от 27.01.2016г. Приказ №30/пр |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации на Автоматизированную система учёта электроэнергии | Табл.2 | Фактор | ТО | МО не разрабатывается | ПО не разрабатывается |  | 33 770,00 |  |  |
|  | п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режимов, близких к установившимся) | Ф2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | # п.2.1. Количество технологических операций, контролируемых или управляемых АСУТП до 5 | # Ф5 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.3.1. I степень - параллельный съем показаний | # Ф6 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулирование | # Ф7 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  | # Режим функционирования АСУ п.5.1. Ручной - система сбора-передачи данных, обрабатываемых персоналом | # Ф8 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |
|  |  | Сум Б | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | п.12.11.2 | Sч | 33770 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | ∑Sч | 33770 | 0 | 0 | 33770 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.1 - не является впервые разработанной |  |  | К1=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.12 - разработка документации выполняется в связи с ее реконструкцией |  |  | К2=0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |
| Приказ от 29.12.2009 №620 п. 2.11.5 - разработка проектной документации одностадийная |  |  | К4=0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Т.Ч. таб.3 п.11 - понижающий коэффициент, учитывающий привязку типового проекта |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Стоимость проектных работ в базовых ценах на 01.01.2001г составляет: |  |  |  |  |  |  | 1 296,77 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., без НДС (Письмо Минстроя Кинф=5,54 письмо Минстроя от 11.09.2023 г. №55664-ИФ/09) |  |  |  |  |  | 5,54 | 7 184,09 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ с понижающим коэффициентом, без НДС |  |  |  |  |  | 0,193 | 1 383,78 |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  | 20% | 276,76 |  |  |
| Итого стоимость проектных работ на 3 кв. 2023 г., с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 660,54 |  |  |
| Заказчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________________/_________________________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |