## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
СосБ, Стр-во БКТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (18-1-08-1-08-03-2-1171)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_18-1-08-1-08-03-2-1171
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Т5-22-1 | Ячейка трансформатора | мощность 400 кВА | 2 | 3.2 | [7 empty] | 0
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 6 | [8 empty] | 6
4 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект
5 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе
6 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе
7 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км
8 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе
9 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе
10 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе
11 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе
12 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2
исполнитель:
Начальник ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Пригородные электросети" Гудименко М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов