## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
ЛодП, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ взамен сущ.ТП 75 (Инв.№ 120000232) в г. Лодейное Поле ЛО (22-1-20-1-01-07-0-0170)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | L_22-1-20-1-01-07-0-0170
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | мощность 630 кВА | 2 | 1.26
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 8
4 | У4-03 | Устройство защитных ограждений ПС | м периметра | 60
5 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
исполнитель:
Инженер ПТГ филиала АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети", Янышев П.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)