## Расчет стоимости ИП
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Бокс, РК КЛ-0,4кВ от ТП-34 (перемычка) (Металлургов д.3 - Горняков д.8) в г. Пикалево ЛО (инв. №200002034) (21-1-20-0-01-07-0-0360)
Идентификатор инвестиционного проекта: | [6 empty] | L_21-1-20-0-01-07-0-0360
Год ввода в эксплуатацию | [6 empty] | 2022 г.
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта*
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | базисные единичные расценки, с НДС, руб | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены 2021 года |  |  |  | Сумма СМР, ПНР (без оборудования) в ценах текущего года , с НДС, руб | Стоимость (оборудования) в ценах текущего года , с НДС, руб | Ед. измер. | объем работ | руб. с НДС | руб. с НДС | руб. с НДС | руб. с НДС | Итого в руб., с НДС
|  |  | коэф.ОЗП | коэф.ЭМ | коэф.М | коэф. Оборудование |  |  |  |  | ПИР | РД | СМР | Оборудование |  | Схема размещения | Топосъемка | КИС | РТН
1. | Прямые затраты | [14 empty] | 10200 | 71400 | 35700 | 30000
| Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 464249.904 | 14.41 | 6.77 | 3.02 | 0 | 3179618.7954 | 0 | км | 0.07 | 11128.6658 | 147300 | 222573.3157 | 0 | 381001.9815
| ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 1077723.864 | 14.41 | 6.77 | 3.02 | 0 | 7765114.7566 | 0 | км | 0.03 | 11647.6721 | 0 | 232953.4427 | 0 | 244601.1148
| Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 59787.552 | 14.41 | 6.77 | 3.02 | 0 | 676098.0571 | 0 | 1000м2 | 0.02 | 676.0981 | 0 | 13521.9611 | 0 | 14198.0592
| Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 13602.636 | 14.41 | 6.77 | 3.02 | 0 | 148297.2881 | 0 | 30м2 | 1 | 7414.8644 | 0 | 148297.2881 | 0 | 155712.1525
| РД | [13 empty] | 147300
| СМР | [13 empty] | 617346.0076
| Оборудование | [13 empty] | 0
| ПИР *** | [13 empty] | 30867.3004
| ВСЕГО | [13 empty] | 795513.308
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах
№ п/п | Вид работ |  |  |  | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета, с НДС, руб. |  |  | Индекс пересчета в прогнозные цены ****** | K пон. | Сумма НМЦД договора подряда, в прогнозных ценах с НДС руб с учетом понижающего коэффициента |  | Сумма НМЦД договора поставки оборудования, в прогнозных ценах, с НДС руб с учетом понижающего коэффициента |  | Полная стоимость Инвестиционного проекта (ПИР, РД, СМР, оборудование, прочие затраты) с учетом индекса пересчета прогнозной цены, с НДС, руб. | Полная стоимость Инвестиционного проекта (ПИР, РД, СМР, оборудование, прочие затраты) с учетом индекса пересчета прогнозной цены, без НДС, руб.
1 | ПИР, РД |  |  |  | 178167.3004 |  |  | 1.037 | 1 | 184759.4905 |  | 0 |  | 961641.068 | 801367.5567 | 2022 г. | 1.037
2 | СМР |  |  |  | 617346.0076 |  |  |  |  | 640187.8099 |  | 0 |  |  |  | 2023 г. | 1.0764
3 | Оборудование |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2024 г. | 1.1173
4 | Прочие, в том числе: |  |  |  | 136693.7677 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2025 г. | 1.1598
4.1 | - аренда земельных участков на период строительства |  |  |  | 8001.9888 | [10 empty] | 0.97%
4.2 | - строительный контроль **** |  |  |  | 17653.8722 | [10 empty] | 2.14%
4.3 | - cодержание службы заказчика застройщика ***** |  |  |  | 69625.5522 | [10 empty] | 8.44%
4.4 | - проценты по кредитам и займам |  |  |  | 23510.9981 | [10 empty] | 2.85%
4.5 | - иные |  |  |  | 17901.3564 | [10 empty] | 2.17%
ВСЕГО: | [9 empty] | 824947.3004 |  | 0 |  | 961641.068 | 801367.5567
[16 empty] | всего | ПИР без НДС | СМР без НДС | Оборудование без НДС | прочибез НДС
Примечание: | [15 empty] | 801.3676 | 153.9662 | 533.4898 | 0 | 113.9115
* | Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК", утвержденного распоряжением ЗГД по капитальному строительству Садыховым Ю.И. СЗ №00-1034 от 14.02.2022г. и доведенных индексов пересчета сметной стоимости. Для объектов более высокого напряжения применяются сборники и объекты-аналоги ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС", методические документы Минстроя России.
** | Индексы пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены 2021 года приняты на основании письма Минстроя №46012-ИФ/09 от 25.10.2021г., сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений.
*** | Величина расходов на ПИР определяется в % отношении от прямых затрат в размере 10% - по объектам реконструкции; 8% - по объектам нового строительства
**** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
***** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
****** | Индекс пересчета в прогнозные цены выбирается из информации, доведенной ДКС, на год ввода в основные фонды.

## Наименование работ (hidden)
№ п/п | Наименование расценки | ОЗП (без НДС) (база) | ЭМ (без НДС) (база) | М (без НДС) (база) | Оборудование (без НДС) (база) | стоимость без НДС (база) | стоимость с НДС (база) | стоимость без НДС (текущая) | стоимость (без оборудования) с НДС (текущая) | коэф.ОЗП | ОЗП (без НДС) (текущая) | коэф.ЭМ | ЭМ (без НДС) (текущая) | коэф.М | М (без НДС) (текущая) | коэф. оборудование | Оборудование (без НДС) (текущая) | Оборудование (с НДС) (текущая) | Сумма руб. с НДС 20%
[10 empty] | 14.41 |  | 7.8 |  | 6.45 |  | 5.71
1 | Строительство СТП-25 | 12776.6 | 1012.76 | 3045.43 | 48384.16 | 65218.95 | 78262.74 | 487926.9111 | 253984.029 | 14.41 | 184110.806 | 7.8 | 7899.528 | 6.45 | 19643.0235 | 5.71 | 276273.5536 | 331528.2643 | 585512.2933
2 | Строительство СТП 40 | 12417.32 | 1012.76 | 3045.43 | 57079.86 | 73555.37 | 88266.444 | 532402.1333 | 247771.3592 | 14.41 | 178933.5812 | 7.8 | 7899.528 | 6.45 | 19643.0235 | 5.71 | 325926.0006 | 391111.2007 | 638882.56
3 | Строительство СТП 63 | 17136.35 | 1014.83 | 3045.43 | 89578.25 | 110774.86 | 132929.832 | 785985.3085 | 329392.2012 | 14.41 | 246934.8035 | 7.8 | 7915.674 | 6.45 | 19643.0235 | 5.71 | 511491.8075 | 613790.169 | 943182.3702
4 | Строительство СТП 100 | 14488.45 | 1014.93 | 3045.85 | 93552.6 | 112101.83 | 134522.196 | 770526.097 | 283608.9012 | 14.41 | 208778.5645 | 7.8 | 7916.454 | 6.45 | 19645.7325 | 5.71 | 534185.346 | 641022.4152 | 924631.3164
4 | Ограждение СТП, МТП | 2185.3 | 83.58 | 11314 |  | 13582.88 | 16299.456 | 105117.397 | 126140.8764 | 14.41 | 31490.173 | 7.8 | 651.924 | 6.45 | 72975.3 | 5.71 | 0 | 0 | 126140.8764
5 | Строительство МТП 100 | 14699.75 | 2157.53 | 20076.89 | 51009.54 | 87943.71 | 105532.452 | 649412.5454 | 429777.6864 | 14.41 | 211823.3975 | 7.8 | 16828.734 | 6.45 | 129495.9405 | 5.71 | 291264.4734 | 349517.3681 | 779295.0545
6 | Строительство МТП 160 | 19408.31 | 2194.21 | 20455.21 | 114123.02 | 156180.75 | 187416.9 | 1080367.1338 | 514469.6275 | 14.41 | 279673.7471 | 7.8 | 17114.838 | 6.45 | 131936.1045 | 5.71 | 651642.4442 | 781970.933 | 1296440.5606
7 | Строительство МТП 250 | 21482 | 2177.08 | 20455.21 | 123749.94 | 167864.23 | 201437.076 | 1165085.1059 | 550167.5382 | 14.41 | 309555.62 | 7.8 | 16981.224 | 6.45 | 131936.1045 | 5.71 | 706612.1574 | 847934.5889 | 1398102.1271
8 | Строительство КТП 160 | 36793.34 | 3121.08 | 8584.38 | 243881.99 | 292380.79 | 350856.948 | 2002471.8673 | 731886.8453 | 14.41 | 530192.0294 | 7.8 | 24344.424 | 6.45 | 55369.251 | 5.71 | 1392566.1629 | 1671079.3955 | 2402966.2408
9 | Строительство КТП П 250 | 43955.75 | 3367.2 | 8592.52 | 300799.25 | 356714.72 | 428057.664 | 2432651.989 | 858105.9258 | 14.41 | 633402.3575 | 7.8 | 26264.16 | 6.45 | 55421.754 | 5.71 | 1717563.7175 | 2061076.461 | 2919182.3868
10 | Строительство КТПТ 400 | 45494.57 | 3972.01 | 8825.06 | 338250 | 396541.64 | 475849.968 | 2674887.5687 | 892176.0824 | 14.41 | 655576.7537 | 7.8 | 30981.678 | 6.45 | 56921.637 | 5.71 | 1931407.5 | 2317689 | 3209865.0824
11 | Строительство КТП 630 | 55648.07 | 4763.09 | 11705.87 | 351896.43 | 424013.46 | 508816.152 | 2923872.2675 | 1097452.3826 | 14.41 | 801888.6887 | 7.8 | 37152.102 | 6.45 | 75502.8615 | 5.71 | 2009328.6153 | 2411194.3384 | 3508646.721
12 | Строительство КТП П к/к 1000 | 75646.03 | 4894.97 | 13791.65 | 533955.73 | 628288.38 | 753946.056 | 4266083.4191 | 1460635.441 | 14.41 | 1090059.2923 | 7.8 | 38180.766 | 6.45 | 88956.1425 | 5.71 | 3048887.2183 | 3658664.662 | 5119300.1029
13 | Строительство КТП вв 2*250 | 79913.65 | 4024.94 | 11415.5 | 649542.92 | 744897.01 | 893876.412 | 4965470.2767 | 1507896.2442 | 14.41 | 1151555.6965 | 7.8 | 31394.532 | 6.45 | 73629.975 | 5.71 | 3708890.0732 | 4450668.0878 | 5958564.332
14 | Строительство КТП 2* 400 | 106098.33 | 5900.39 | 13000.87 | 751400.9 | 876400.49 | 1051680.588 | 5949254.7278 | 1990506.7066 | 14.41 | 1528876.9353 | 7.8 | 46023.042 | 6.45 | 83855.6115 | 5.71 | 4290499.139 | 5148598.9668 | 7139105.6734
15 | Строительство КТПТ 2*630 | 107410.02 | 6295.41 | 13242.19 | 769016.19 | 895963.81 | 1075156.572 | 6073377.1566 | 2018753.654 | 14.41 | 1547778.3882 | 7.8 | 49104.198 | 6.45 | 85412.1255 | 5.71 | 4391082.4449 | 5269298.9339 | 7288052.5879
16 | Строительство КТПТ 2*1000 | 121802.55 | 6793.57 | 14984.14 | 827337.3 | 970917.56 | 1165101.072 | 6628908.2775 | 2285774.7534 | 14.41 | 1755174.7455 | 7.8 | 52989.846 | 6.45 | 96647.703 | 5.71 | 4724095.983 | 5668915.1796 | 7954689.933
17 | Строительство сэндвич-панельной КТПТ 2*1000 | 123458.65 | 6356.82 | 16412.15 | 1046265.22 | 1192492.84 | 1430991.408 | 7908655.1162 | 2321376.852 | 14.41 | 1779039.1465 | 7.8 | 49583.196 | 6.45 | 105858.3675 | 5.71 | 5974174.4062 | 7169009.2874 | 9490386.1394
18 | Строительство БКТП 1*250 | 87109.85 | 10844.45 | 22774.25 | 424275.55 | 545004.1 | 654004.92 | 3909346.9515 | 1784080.2732 | 14.41 | 1255252.9385 | 7.8 | 84586.71 | 6.45 | 146893.9125 | 5.71 | 2422613.3905 | 2907136.0686 | 4691216.3418
19 | Строительство БКТП 1*400 | 106525.72 | 10851.31 | 22774.25 | 593199.89 | 733351.17 | 880021.404 | 5153741.1276 | 2119883.7068 | 14.41 | 1535035.6252 | 7.8 | 84640.218 | 6.45 | 146893.9125 | 5.71 | 3387171.3719 | 4064605.6463 | 6184489.3531
20 | Строительство БКТП 1*630 | 113279.67 | 11550.99 | 23000.86 | 612751.48 | 760583 | 912699.6 | 5369624.2645 | 2244975.9764 | 14.41 | 1632360.0447 | 7.8 | 90097.722 | 6.45 | 148355.547 | 5.71 | 3498810.9508 | 4198573.141 | 6443549.1174
21 | Строительство БКТП 1*1000 | 117158.3 | 11592.12 | 23000.86 | 641820.09 | 793571.37 | 952285.644 | 5591817.8999 | 2312430.2232 | 14.41 | 1688251.103 | 7.8 | 90418.536 | 6.45 | 148355.547 | 5.71 | 3664792.7139 | 4397751.2567 | 6710181.4799
22 | Строительство БКТП 1*1250 | 130930.19 | 12752.94 | 23843.22 | 719566.35 | 887092.7 | 1064511.24 | 6248689.5974 | 2567958.8867 | 14.41 | 1886704.0379 | 7.8 | 99472.932 | 6.45 | 153788.769 | 5.71 | 4108723.8585 | 4930468.6302 | 7498427.5169
23 | Строительство БКТП 1*1600 | 164221.9 | 17801.9 | 26781.48 | 728828.79 | 937634.07 | 1125160.884 | 6839645.3359 | 3213639.534 | 14.41 | 2366437.579 | 7.8 | 138854.82 | 6.45 | 172740.546 | 5.71 | 4161612.3909 | 4993934.8691 | 8207574.4031
24 | Строительство БКТП 2*250 | 145109.53 | 15558.61 | 40644.05 | 762300.67 | 963612.86 | 1156335.432 | 6827276.4335 | 2969447.5294 | 14.41 | 2091028.3273 | 7.8 | 121357.158 | 6.45 | 262154.1225 | 5.71 | 4352736.8257 | 5223284.1908 | 8192731.7202
25 | Строительство БКТП 2*400 | 193028.31 | 16952.4 | 41109.13 | 1297990.11 | 1549079.95 | 1858895.94 | 10590444.0837 | 3814704.6667 | 14.41 | 2781537.9471 | 7.8 | 132228.72 | 6.45 | 265153.8885 | 5.71 | 7411523.5281 | 8893828.2337 | 12708532.9004
26 | Строительство БКТП 2*630 | 281132.24 | 16993.55 | 37245.77 | 1365130.04 | 1700501.6 | 2040601.92 | 12218793.0133 | 5308680.5819 | 14.41 | 4051115.5784 | 7.8 | 132549.69 | 6.45 | 240235.2165 | 5.71 | 7794892.5284 | 9353871.0341 | 14662551.616
27 | Строительство БКТП 2*1000 | 286356.09 | 17020.95 | 37245.77 | 2149923.65 | 2490546.46 | 2988655.752 | 16775453.9249 | 5399267.8601 | 14.41 | 4126391.2569 | 7.8 | 132763.41 | 6.45 | 240235.2165 | 5.71 | 12276064.0415 | 14731276.8498 | 20130544.7099
28 | Строительство БКТП 2*1250 | 304450.33 | 17048.37 | 37245.77 | 2352456.82 | 2711201.29 | 3253441.548 | 18192870.2 | 5712410.1094 | 14.41 | 4387129.2553 | 7.8 | 132977.286 | 6.45 | 240235.2165 | 5.71 | 13432528.4422 | 16119034.1306 | 21831444.24
29 | Строительство БКТП 2*1600 | 337076.9 | 27136.9 | 40260.78 | 2559031.28 | 2963505.86 | 3556207.032 | 19940696.5888 | 6394353.576 | 14.41 | 4857278.129 | 7.8 | 211667.82 | 6.45 | 259682.031 | 5.71 | 14612068.6088 | 17534482.3306 | 23928835.9066
30 | Строительство РП 16 ячеек | 428812.73 | 18943.17 | 51287.63 | 3328823.84 | 3827867.37 | 4593440.844 | 25665337.5052 | 7989304.0546 | 14.41 | 6179191.4393 | 7.8 | 147756.726 | 6.45 | 330805.2135 | 5.71 | 19007584.1264 | 22809100.9517 | 30798405.0062
31 | Строительство РП 24 ячейки | 633158.52 | 65824.08 | 113403.12 | 3684699.28 | 4497085 | 5396502 | 31408325.11 | 12442430.6654 | 14.41 | 9123814.2732 | 7.8 | 513427.824 | 6.45 | 731450.124 | 5.71 | 21039632.8888 | 25247559.4666 | 37689990.132
32 | Строительство РТП 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 1114015.36 | 82664.54 | 223825.16 | 6239632.94 | 7660138 | 9192165.6 | 53769721.119 | 21769700.4379 | 14.41 | 16052961.3376 | 7.8 | 644783.412 | 6.45 | 1443672.282 | 5.71 | 35628304.0874 | 42753964.9049 | 64523665.3428
33 | Строительство РТП 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 475386.12 | 53067.2 | 112921.88 | 3153399.28 | 3794774.48 | 4553729.376 | 25998494.164 | 9591101.1302 | 14.41 | 6850313.9892 | 7.8 | 413924.16 | 6.45 | 728346.126 | 5.71 | 18005909.8888 | 21607091.8666 | 31198192.9968
34 | Строительство РТП 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 357369.05 | 40906.03 | 111464.44 | 2056916.83 | 2566656.35 | 3079987.62 | 17932695.7818 | 7425240.819 | 14.41 | 5149688.0105 | 7.8 | 319067.034 | 6.45 | 718945.638 | 5.71 | 11744995.0993 | 14093994.1192 | 21519234.9382
35 | Строительство реклоузера с ПКУ | 40934.96 | 3401.01 | 13321.61 | 225889.8 | 283547.38 | 340256.856 | 1992155.7941 | 842790.0433 | 14.41 | 589872.7736 | 7.8 | 26527.878 | 6.45 | 85924.3845 | 5.71 | 1289830.758 | 1547796.9096 | 2390586.9529
36 | Строительство ПКУ | 16131.4 | 1992.67 | 13321.61 | 46983.82 | 78429.5 | 94115.4 | 602198.2967 | 400704.8214 | 14.41 | 232453.474 | 7.8 | 15542.826 | 6.45 | 85924.3845 | 5.71 | 268277.6122 | 321933.1346 | 722637.956
37 | Строительство реклоузера. | 37254.92 | 2286.49 | 13321.61 | 207089.37 | 259952.39 | 311942.868 | 1823082.7064 | 768722.8844 | 14.41 | 536843.3972 | 7.8 | 17834.622 | 6.45 | 85924.3845 | 5.71 | 1182480.3027 | 1418976.3632 | 2187699.2477
38 | Дренажная система | 25730.21 | 1138.16 | 25716.22 |  | 52584.59 | 63101.508 | 545519.5931 | 654623.5117 | 14.41 | 370772.3261 | 7.8 | 8877.648 | 6.45 | 165869.619 | 5.71 | 0 | 0 | 654623.5117
39 | Установка КД-209 на 5групп | 7426.19 | 171.85 | 1470.07 | 31693.25 | 40761.36 | 48913.632 | 298802.2369 | 358562.6843 | 14.41 | 107011.3979 | 7.8 | 1340.43 | 6.45 | 9481.9515 | 5.71 | 0 | 0 | 358562.6843
40 | Установка КД-209 на 12групп | 8519.07 | 171.85 | 1470.07 | 40822.19 | 50983.18 | 61179.816 | 366676.8851 | 440012.2621 | 14.41 | 122759.7987 | 7.8 | 1340.43 | 6.45 | 9481.9515 | 5.71 | 0 | 0 | 440012.2621
41 | Установка КД-211 | 9944.22 | 173.55 | 1609.02 | 46977.91 | 58704.7 | 70445.64 | 423271.9453 | 507926.3344 | 14.41 | 143296.2102 | 7.8 | 1353.69 | 6.45 | 10378.179 | 5.71 | 0 | 0 | 507926.3344
42 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1600 | 42057.22 | 4928.8 | 3196 | 302156.88 | 352338.9 | 422806.68 | 2390419.165 | 798124.0562 | 14.41 | 606044.5402 | 7.8 | 38444.64 | 6.45 | 20614.2 | 5.71 | 1725315.7848 | 2070378.9418 | 2868502.998
43 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1000 | 32571.28 | 4680.34 | 2439.1 | 226257.74 | 265948.46 | 319138.152 | 1813522.6872 | 625909.1902 | 14.41 | 469352.1448 | 7.8 | 36506.652 | 6.45 | 15732.195 | 5.71 | 1291931.6954 | 1550318.0345 | 2176227.2246
44 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*630 | 27279.35 | 4680.34 | 1556.84 | 147021.03 | 180537.56 | 216645.072 | 1279133.7848 | 527572.4442 | 14.41 | 393095.4335 | 7.8 | 36506.652 | 6.45 | 10041.618 | 5.71 | 839490.0813 | 1007388.0976 | 1534960.5418
45 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*400 | 26735.3 | 4680.34 | 984.75 | 122595.37 | 154995.76 | 185994.912 | 1128133.5252 | 513736.755 | 14.41 | 385255.673 | 7.8 | 36506.652 | 6.45 | 6351.6375 | 5.71 | 700019.5627 | 840023.4752 | 1353760.2302
46 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*250 | 18930.16 | 2372.21 | 854.65 | 89132.45 | 111289.47 | 133547.364 | 805745.6256 | 356159.2033 | 14.41 | 272783.6056 | 7.8 | 18503.238 | 6.45 | 5512.4925 | 5.71 | 508946.2895 | 610735.5474 | 966894.7507
47 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*160 | 17448.13 | 2372.21 | 864.25 | 70235.95 | 90920.54 | 109104.648 | 676552.4783 | 330606.2446 | 14.41 | 251427.5533 | 7.8 | 18503.238 | 6.45 | 5574.4125 | 5.71 | 401047.2745 | 481256.7294 | 811862.974
48 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*100 | 16256.7 | 2372.21 | 860.17 | 54893.24 | 74382.32 | 89258.784 | 571750.7819 | 309972.4578 | 14.41 | 234259.047 | 7.8 | 18503.238 | 6.45 | 5548.0965 | 5.71 | 313440.4004 | 376128.4805 | 686100.9383
49 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*1000 | 17371.28 | 2340.18 | 124.56 | 113115.68 | 132951.7 | 159542.04 | 915267.4936 | 323252.353 | 14.41 | 250320.1448 | 7.8 | 18253.404 | 6.45 | 803.412 | 5.71 | 645890.5328 | 775068.6394 | 1098320.9923
50 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*630 | 14416.46 | 2340.18 | 124.56 | 73510.52 | 90391.72 | 108470.064 | 646543.0738 | 272157.6055 | 14.41 | 207741.1886 | 7.8 | 18253.404 | 6.45 | 803.412 | 5.71 | 419745.0692 | 503694.083 | 775851.6886
51 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*400 | 13858.37 | 2340.18 | 124.56 | 61297.69 | 77620.8 | 93144.96 | 568765.7376 | 262507.1132 | 14.41 | 199699.1117 | 7.8 | 18253.404 | 6.45 | 803.412 | 5.71 | 350009.8099 | 420011.7719 | 682518.8851
52 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*250 | 10076.45 | 1186.12 | 112.47 | 46794.54 | 58169.58 | 69803.496 | 422375.6354 | 186214.5744 | 14.41 | 145201.6445 | 7.8 | 9251.736 | 6.45 | 725.4315 | 5.71 | 267196.8234 | 320636.1881 | 506850.7625
53 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*160 | 9166.61 | 1186.12 | 112.47 | 35117.98 | 45583.18 | 54699.816 | 342591.6834 | 170481.6211 | 14.41 | 132090.8501 | 7.8 | 9251.736 | 6.45 | 725.4315 | 5.71 | 200523.6658 | 240628.399 | 411110.0201
54 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*100 | 8923.87 | 1186.12 | 99.57 | 27446.61 | 37656.17 | 45187.404 | 295207.0723 | 166184.315 | 14.41 | 128592.9667 | 7.8 | 9251.736 | 6.45 | 642.2265 | 5.71 | 156720.1431 | 188064.1717 | 354248.4868
55 | Реконструкция ТП замена ячейки 0,4 кВ | 7046.26 | 327.41 | 680.9 | 34289.23 | 42343.8 | 50812.56 | 304273.7129 | 130178.6515 | 14.41 | 101536.6066 | 7.8 | 2553.798 | 6.45 | 4391.805 | 5.71 | 195791.5033 | 234949.804 | 365128.4555
56 | Реконструкция ТП установка новой ЩО-70 | 5361.02 | 208.13 | 693.79 | 34289.23 | 40552.17 | 48662.604 | 279142.161 | 100020.7892 | 14.41 | 77252.2982 | 7.8 | 1623.414 | 6.45 | 4474.9455 | 5.71 | 195791.5033 | 234949.804 | 334970.5932
57 | Реконструкция ТП. Монтаж ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 8242.46 | 281.6 | 639.08 | 45322.95 | 54486.09 | 65383.308 | 383886.4391 | 150110.8735 | 14.41 | 118773.8486 | 7.8 | 2196.48 | 6.45 | 4122.066 | 5.71 | 258794.0445 | 310552.8534 | 460663.7269
58 | Реконструкция ТП. Замена ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 10473.98 | 420.61 | 639.08 | 45322.95 | 56856.62 | 68227.944 | 417126.9203 | 189999.451 | 14.41 | 150930.0518 | 7.8 | 3280.758 | 6.45 | 4122.066 | 5.71 | 258794.0445 | 310552.8534 | 500552.3044
59 | Реконструкция ТП Монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 21112.18 | 370.15 | 640.72 | 150350.26 | 172473.31 | 206967.972 | 1169746.3124 | 373495.5934 | 14.41 | 304226.5138 | 7.8 | 2887.17 | 6.45 | 4132.644 | 5.71 | 858499.9846 | 1030199.9815 | 1403695.5749
60 | Реконструкция ТП Замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 23483.26 | 631.25 | 640.72 | 150350.26 | 175105.49 | 210126.588 | 1205950.1552 | 416940.2047 | 14.41 | 338393.7766 | 7.8 | 4923.75 | 6.45 | 4132.644 | 5.71 | 858499.9846 | 1030199.9815 | 1447140.1862
61 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А. | 5591.08 | 50.81 | 485.1 | 3822.3 | 9949.29 | 11939.148 | 105918.0088 | 100911.211 | 14.41 | 80567.4628 | 7.8 | 396.318 | 6.45 | 3128.895 | 5.71 | 21825.333 | 26190.3996 | 127101.6106
62 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек(4 отходящие-с вакуумными выкл., 2 вводные - с выкл.нагрузки) | 64725.95 | 4440.31 | 14756.53 | 437972.13 | 521894.92 | 626273.904 | 3563335.8383 | 1275017.9712 | 14.41 | 932700.9395 | 7.8 | 34634.418 | 6.45 | 95179.6185 | 5.71 | 2500820.8623 | 3000985.0348 | 4276003.006
63 | Реконструкция КРУН-10 кВ КСО210 сх.11 - ОЛВыключатель вакуумный BB-TEL-10-20/1000 - 1 шт. -) | 33022.4 | 3379.99 | 1964.07 | 167480.54 | 205847 | 247016.4 | 1471198.8409 | 617861.949 | 14.41 | 475852.784 | 7.8 | 26363.922 | 6.45 | 12668.2515 | 5.71 | 956313.8834 | 1147576.6601 | 1765438.6091
64 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ с арендой оборудования | 38293.81 | 5178.29 | 8592.52 | 150980.94 | 203045.56 | 243654.672 | 1509727.3855 | 777151.4617 | 14.41 | 551813.8021 | 7.8 | 40390.662 | 6.45 | 55421.754 | 5.71 | 862101.1674 | 1034521.4009 | 1811672.8626
65 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ без стоимости оборудования | 26529.25 | 5178.29 | 8592.52 |  | 40300.06 | 48360.072 | 478098.9085 | 573718.6902 | 14.41 | 382286.4925 | 7.8 | 40390.662 | 6.45 | 55421.754 | 5.71 | 0 | 0 | 573718.6902
| выбор расценки | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*50 ММ2 ) | 78413.88 | 23035.12 | 151422.7 |  | 252871.7 | 303446.04 | 1743188.3272 | 2091825.9926 | 14.41 | 1129944.0108 | 6.77 | 155947.7624 | 3.02 | 457296.554 |  |  | 0 | 2091825.9926
67 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 87310.49 | 24306.74 | 242529.11 |  | 354146.34 | 424975.6 | 2155138.7029 | 2586166.4435 | 14.41 | 1258144.1609 | 6.77 | 164556.6298 | 3.02 | 732437.9122 |  |  | 0 | 2586166.4435
68 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 90299.36 | 24306.55 | 288186.22 |  | 402792.13 | 483350.55 | 2336091.5055 | 2803309.8066 | 14.41 | 1301213.7776 | 6.77 | 164555.3435 | 3.02 | 870322.3844 |  |  | 0 | 2803309.8066
69 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 92552.35 | 24309.64 | 389624.87 |  | 506486.86 | 607784.232 | 2674922.7337 | 3209907.2804 | 14.41 | 1333679.3635 | 6.77 | 164576.2628 | 3.02 | 1176667.1074 |  |  | 0 | 3209907.2804
70 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*185 ММ2) | 102959.15 | 25491.35 | 479331.63 |  | 607782.13 | 729338.55 | 3103799.3136 | 3724559.1763 | 14.41 | 1483641.3515 | 6.77 | 172576.4395 | 3.02 | 1447581.5226 |  |  | 0 | 3724559.1763
71 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 128262.9 | 29999.38 | 481748.52 |  | 640010.8 | 768012.96 | 3506244.722 | 4207493.6664 | 14.41 | 1848268.389 | 6.77 | 203095.8026 | 3.02 | 1454880.5304 |  |  | 0 | 4207493.6664
72 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 135550.27 | 30089.48 | 574647.04 |  | 740286.79 | 888344.14 | 3892419.2311 | 4670903.0773 | 14.41 | 1953279.3907 | 6.77 | 203705.7796 | 3.02 | 1735434.0608 |  |  | 0 | 4670903.0773
73 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*185 ММ2 ) | 161914.16 | 32459.06 | 931480.66 |  | 1125853.88 | 1351024.656 | 5366002.475 | 6439202.97 | 14.41 | 2333183.0456 | 6.77 | 219747.8362 | 3.02 | 2813071.5932 |  |  | 0 | 6439202.97
74 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2 ) | 84280.61 | 24220.15 | 218629.95 |  | 327130.71 | 392556.852 | 2038716.4546 | 2446459.7455 | 14.41 | 1214483.5901 | 6.77 | 163970.4155 | 3.02 | 660262.449 |  |  | 0 | 2446459.7455
75 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2 ) | 97818.62 | 25397.72 | 343605.12 |  | 466821.46 | 560185.752 | 2619196.341 | 3143035.6092 | 14.41 | 1409566.3142 | 6.77 | 171942.5644 | 3.02 | 1037687.4624 |  |  | 0 | 3143035.6092
76 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*95 ММ2 ) | 100153.29 | 25492.49 | 370845.29 |  | 496491.07 | 595789.284 | 2735745.842 | 3282895.0104 | 14.41 | 1443208.9089 | 6.77 | 172584.1573 | 3.02 | 1119952.7758 |  |  | 0 | 3282895.0104
77 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*120 ММ2 ) | 104088.19 | 25502.32 | 421275.72 |  | 550866.23 | 661039.476 | 2944814.1987 | 3533777.0384 | 14.41 | 1499910.8179 | 6.77 | 172650.7064 | 3.02 | 1272252.6744 |  |  | 0 | 3533777.0384
78 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*150 ММ2 ) | 103720.83 | 25507.05 | 488865.23 |  | 618093.11 | 741711.732 | 3143672.8834 | 3772407.4601 | 14.41 | 1494617.1603 | 6.77 | 172682.7285 | 3.02 | 1476372.9946 |  |  | 0 | 3772407.4601
79 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*185 ММ2 ) | 104110.95 | 27059.89 | 569464.81 |  | 700635.65 | 840762.78 | 3403217.971 | 4083861.5652 | 14.41 | 1500238.7895 | 6.77 | 183195.4553 | 3.02 | 1719783.7262 |  |  | 0 | 4083861.5652
80 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*240 ММ2 ) | 116115.15 | 29019.96 | 612623.26 |  | 757758.37 | 909310.05 | 3719806.6859 | 4463768.0231 | 14.41 | 1673219.3115 | 6.77 | 196465.1292 | 3.02 | 1850122.2452 |  |  | 0 | 4463768.0231
81 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*95 ММ2 ) | 148810.44 | 32339.61 | 770880.97 |  | 952031.02 | 1142437.224 | 4691358.1295 | 5629629.7554 | 14.41 | 2144358.4404 | 6.77 | 218939.1597 | 3.02 | 2328060.5294 |  |  | 0 | 5629629.7554
82 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*120 ММ2 ) | 156749.34 | 32359.35 | 871108.41 |  | 1060217.1 | 1272260.52 | 5108578.1871 | 6130293.8245 | 14.41 | 2258757.9894 | 6.77 | 219072.7995 | 3.02 | 2630747.3982 |  |  | 0 | 6130293.8245
83 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*240 ММ2 ) | 188351.79 | 39322.5 | 1194958.86 |  | 1422633.15 | 1707159.78 | 6589138.3761 | 7906966.0513 | 14.41 | 2714149.2939 | 6.77 | 266213.325 | 3.02 | 3608775.7572 |  |  | 0 | 7906966.0513
84 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 105670.34 | 32699.42 | 129962.38 |  | 268332.14 | 321998.56 | 2136571.0604 | 2563885.2725 | 14.41 | 1522709.5994 | 6.77 | 221375.0734 | 3.02 | 392486.3876 |  |  | 0 | 2563885.2725
85 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 106425.31 | 32172.93 | 141450.85 |  | 280049.09 | 336058.908 | 2178581.0202 | 2614297.2242 | 14.41 | 1533588.7171 | 6.77 | 217810.7361 | 3.02 | 427181.567 |  |  | 0 | 2614297.2242
86 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 108779 | 32206.79 | 174069.74 |  | 315055.53 | 378066.636 | 2311235.9731 | 2773483.1677 | 14.41 | 1567505.39 | 6.77 | 218039.9683 | 3.02 | 525690.6148 |  |  | 0 | 2773483.1677
87 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 113266.94 | 32247.99 | 224871.45 |  | 370386.38 | 444463.656 | 2529607.2767 | 3035528.732 | 14.41 | 1632176.6054 | 6.77 | 218318.8923 | 3.02 | 679111.779 |  |  | 0 | 3035528.732
88 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 115892.1 | 32253 | 255915.62 |  | 404060.72 | 484872.87 | 2661223.1434 | 3193467.7721 | 14.41 | 1670005.161 | 6.77 | 218352.81 | 3.02 | 772865.1724 |  |  | 0 | 3193467.7721
89 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 116592.82 | 32253 | 337454.5 |  | 486300.32 | 583560.39 | 2917567.9362 | 3501081.5234 | 14.41 | 1680102.5362 | 6.77 | 218352.81 | 3.02 | 1019112.59 |  |  | 0 | 3501081.5234
90 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 123224.16 | 32213.76 | 419969.03 |  | 575446.19 | 690535.428 | 3262053.7714 | 3914464.5257 | 14.41 | 1775660.1456 | 6.77 | 218087.1552 | 3.02 | 1268306.4706 |  |  | 0 | 3914464.5257
91 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 130534.85 | 32256.44 | 506938.52 |  | 669729.81 | 803675.78 | 3630337.6177 | 4356405.1412 | 14.41 | 1881007.1885 | 6.77 | 218376.0988 | 3.02 | 1530954.3304 |  |  | 0 | 4356405.1412
92 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 151032.8 | 44448.55 | 268941.45 |  | 464422.8 | 557307.35 | 3289502.5105 | 3947403.0126 | 14.41 | 2176382.648 | 6.77 | 300916.6835 | 3.02 | 812203.179 |  |  | 0 | 3947403.0126
93 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 156116.18 | 44448.55 | 334179.23 |  | 534743.96 | 641692.752 | 3559772.1119 | 4271726.5343 | 14.41 | 2249634.1538 | 6.77 | 300916.6835 | 3.02 | 1009221.2746 |  |  | 0 | 4271726.5343
94 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 165092.06 | 44530.95 | 435782.65 |  | 645405.66 | 774486.792 | 3996514.7191 | 4795817.6629 | 14.41 | 2378976.5846 | 6.77 | 301474.5315 | 3.02 | 1316063.603 |  |  | 0 | 4795817.6629
95 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 174102.45 | 44540.97 | 496989.06 |  | 715632.48 | 858758.976 | 4311265.6326 | 5173518.7591 | 14.41 | 2508816.3045 | 6.77 | 301542.3669 | 3.02 | 1500906.9612 |  |  | 0 | 5173518.7591
96 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 176971.35 | 44540.97 | 646271.97 |  | 867784.29 | 1041341.148 | 4803440.8698 | 5764129.0438 | 14.41 | 2550157.1535 | 6.77 | 301542.3669 | 3.02 | 1951741.3494 |  |  | 0 | 5764129.0438
97 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 190305.47 | 44540.97 | 811164.46 |  | 1046010.9 | 1255213.08 | 5493560.8588 | 6592273.0306 | 14.41 | 2742301.8227 | 6.77 | 301542.3669 | 3.02 | 2449716.6692 |  |  | 0 | 6592273.0306
98 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 205402.17 | 44713.69 | 985240 |  | 1235355.86 | 1482427.04 | 6237981.751 | 7485578.1012 | 14.41 | 2959845.2697 | 6.77 | 302711.6813 | 3.02 | 2975424.8 |  |  | 0 | 7485578.1012
99 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) | 111616.71 | 25677.21 | 393374.47 |  | 530668.39 | 636802.068 | 2970222.4022 | 3564266.8826 | 14.41 | 1608396.7911 | 6.77 | 173834.7117 | 3.02 | 1187990.8994 |  |  | 0 | 3564266.8826
100 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 114031.97 | 26710.77 | 427876.69 |  | 568619.43 | 682343.31 | 3116220.2044 | 3739464.2453 | 14.41 | 1643200.6877 | 6.77 | 180831.9129 | 3.02 | 1292187.6038 |  |  | 0 | 3739464.2453
101 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) | 108396.75 | 28324.64 | 514741.45 |  | 651462.84 | 781755.408 | 3308274.1593 | 3969928.9912 | 14.41 | 1561997.1675 | 6.77 | 191757.8128 | 3.02 | 1554519.179 |  |  | 0 | 3969928.9912
102 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) | 113655.71 | 27447.44 | 574220.51 |  | 715323.66 | 858388.392 | 3557743.8901 | 4269292.6681 | 14.41 | 1637778.7811 | 6.77 | 185819.1688 | 3.02 | 1734145.9402 |  |  | 0 | 4269292.6681
103 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 121040.44 | 29324.02 | 646954.34 |  | 797318.8 | 956782.56 | 3896518.4626 | 4675822.1551 | 14.41 | 1744192.7404 | 6.77 | 198523.6154 | 3.02 | 1953802.1068 |  |  | 0 | 4675822.1551
104 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) два кабеля | 155159.76 | 32114.44 | 780070.23 |  | 967344.43 | 1160813.31 | 4809078.995 | 5770894.794 | 14.41 | 2235852.1416 | 6.77 | 217414.7588 | 3.02 | 2355812.0946 |  |  | 0 | 5770894.794
105 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 154602.97 | 32140.89 | 891043.98 |  | 1077787.84 | 1293345.4 | 5136375.4426 | 6163650.5311 | 14.41 | 2227828.7977 | 6.77 | 217593.8253 | 3.02 | 2690952.8196 |  |  | 0 | 6163650.5311
106 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) два кабеля | 169035.63 | 36918.29 | 1007191.1 |  | 1213145.02 | 1455774.024 | 5727457.3736 | 6872948.8483 | 14.41 | 2435803.4283 | 6.77 | 249936.8233 | 3.02 | 3041717.122 |  |  | 0 | 6872948.8483
107 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) два кабеля | 180040.59 | 35344.1 | 1122775.83 |  | 1338160.52 | 1605792.63 | 6224447.4655 | 7469336.9586 | 14.41 | 2594384.9019 | 6.77 | 239279.557 | 3.02 | 3390783.0066 |  |  | 0 | 7469336.9586
108 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 195719.79 | 40770.77 | 1266726.43 |  | 1503216.99 | 1803860.38 | 6921854.1054 | 8306224.9265 | 14.41 | 2820322.1739 | 6.77 | 276018.1129 | 3.02 | 3825513.8186 |  |  | 0 | 8306224.9265
109 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 213215.69 | 51389.7 | 895873.17 |  | 1160478.56 | 1392574.272 | 6125883.3353 | 7351060.0024 | 14.41 | 3072438.0929 | 6.77 | 347908.269 | 3.02 | 2705536.9734 |  |  | 0 | 7351060.0024
110 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/50 мм2 | 225498.22 | 52450.09 | 1180460.89 |  | 1458409.2 | 1750091.04 | 7169508.3473 | 8603410.0168 | 14.41 | 3249429.3502 | 6.77 | 355087.1093 | 3.02 | 3564991.8878 |  |  | 0 | 8603410.0168
111 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/50 мм2 | 259903.22 | 52096.93 | 1598253.34 |  | 1910253.49 | 2292304.188 | 8924626.7031 | 10709552.0437 | 14.41 | 3745205.4002 | 6.77 | 352696.2161 | 3.02 | 4826725.0868 |  |  | 0 | 10709552.0437
112 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/50 мм2 | 268093.56 | 52084.33 | 1701623.88 |  | 2021801.77 | 2426162.124 | 9354743.2313 | 11225691.8776 | 14.41 | 3863228.1996 | 6.77 | 352610.9141 | 3.02 | 5138904.1176 |  |  | 0 | 11225691.8776
113 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 278922.59 | 51950.96 | 1864114.36 |  | 2194987.91 | 2633985.492 | 10000607.8883 | 12000729.466 | 14.41 | 4019274.5219 | 6.77 | 351707.9992 | 3.02 | 5629625.3672 |  |  | 0 | 12000729.466
114 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 447743.54 | 87612.94 | 3166120.86 |  | 3701477.34 | 4441772.808 | 16606809.0124 | 19928170.8149 | 14.41 | 6451984.4114 | 6.77 | 593139.6038 | 3.02 | 9561684.9972 |  |  | 0 | 19928170.8149
115 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 522706.14 | 88690.13 | 3697564.85 |  | 4308961.12 | 5170753.35 | 19299273.5045 | 23159128.2054 | 14.41 | 7532195.4774 | 6.77 | 600432.1801 | 3.02 | 11166645.847 |  |  | 0 | 23159128.2054
116 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 127700.23 | 32273.95 | 687658.85 |  | 847633.03 | 1017159.636 | 4135384.6828 | 4962461.6194 | 14.41 | 1840160.3143 | 6.77 | 218494.6415 | 3.02 | 2076729.727 |  |  | 0 | 4962461.6194
117 | Строительство КЛ-10 Кв АПвПг 1х240/70 мм2 четыре кабеля | 806352.95 | 155857.48 | 4618840.3 |  | 5581050.73 | 6697260.876 | 26623598.8551 | 31948318.6261 | 14.41 | 11619546.0095 | 6.77 | 1055155.1396 | 3.02 | 13948897.706 |  |  | 0 | 31948318.6261
118 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 четыре кабеля | 940728.52 | 153141.95 | 6642309.4 |  | 7736179.87 | 9283415.844 | 34652443.3627 | 41582932.0352 | 14.41 | 13555897.9732 | 6.77 | 1036771.0015 | 3.02 | 20059774.388 |  |  | 0 | 41582932.0352
119 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 четыре кабеля | 999363.63 | 154641.02 | 7219212.23 |  | 8373216.88 | 10047860.25 | 37249770.5483 | 44699724.658 | 14.41 | 14400829.9083 | 6.77 | 1046919.7054 | 3.02 | 21802020.9346 |  |  | 0 | 44699724.658
120 | ГНБ 1 км 1 труба 160 мм кабель АСБ 3*240 | 179585.37 | 173282.48 | 735124.2 |  | 1087992.05 | 1305590.46 | 5981022.6553 | 7177227.1864 | 14.41 | 2587825.1817 | 6.77 | 1173122.3896 | 3.02 | 2220075.084 |  |  | 0 | 7177227.1864
121 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 272399.89 | 328144.31 | 784737 |  | 1385281.2 | 1662337.44 | 8516725.1336 | 10220070.1603 | 14.41 | 3925282.4149 | 6.77 | 2221536.9787 | 3.02 | 2369905.74 |  |  | 0 | 10220070.1603
122 | ГНБ 1 км 2 трубы 110 мм.(одна-резерв) кабель АПвБбШп 4*50 | 223951.79 | 326989.47 | 364303.2 |  | 915244.46 | 1098293.352 | 6541059.6698 | 7849271.6038 | 14.41 | 3227145.2939 | 6.77 | 2213718.7119 | 3.02 | 1100195.664 |  |  | 0 | 7849271.6038
123 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвБШп 4*120 | 254501.98 | 328144.31 | 555043.2 |  | 1137689.49 | 1365227.388 | 7565140.9745 | 9078169.1694 | 14.41 | 3667373.5318 | 6.77 | 2221536.9787 | 3.02 | 1676230.464 |  |  | 0 | 9078169.1694
124 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/70 | 441459.78 | 330048.41 | 2671220.8 |  | 3442728.99 | 4131274.788 | 16662949.9815 | 19995539.9778 | 14.41 | 6361435.4298 | 6.77 | 2234427.7357 | 3.02 | 8067086.816 |  |  | 0 | 19995539.9778
125 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 222341.71 | 326982.71 | 348778.8 |  | 898103.22 | 1077723.864 | 6470928.9638 | 7765114.7566 | 14.41 | 3203944.0411 | 6.77 | 2213672.9467 | 3.02 | 1053311.976 |  |  | 0 | 7765114.7566
126 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*120 | 412262.83 | 484115.95 | 1286233.65 |  | 2182612.43 | 2619134.916 | 13102597.9848 | 15723117.5818 | 14.41 | 5940707.3803 | 6.77 | 3277464.9815 | 3.02 | 3884425.623 |  |  | 0 | 15723117.5818
127 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 427486.11 | 484395.35 | 1395084.6 |  | 2306966.06 | 2768359.272 | 13652586.8566 | 16383104.2279 | 14.41 | 6160074.8451 | 6.77 | 3279356.5195 | 3.02 | 4213155.492 |  |  | 0 | 16383104.2279
128 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 454445.74 | 484899.95 | 1644637.8 |  | 2583983.49 | 3100780.18 | 14798141.9309 | 17757770.3171 | 14.41 | 6548563.1134 | 6.77 | 3282772.6615 | 3.02 | 4966806.156 |  |  | 0 | 17757770.3171
129 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*240/70 | 556859.6 | 486783.35 | 2671615.01 |  | 3715257.96 | 4458309.552 | 19388147.4457 | 23265776.9348 | 14.41 | 8024346.836 | 6.77 | 3295523.2795 | 3.02 | 8068277.3302 |  |  | 0 | 23265776.9348
130 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 872656.12 | 643335.31 | 5342441.6 |  | 6858433.03 | 8230119.636 | 33064528.3699 | 39677434.0439 | 14.41 | 12574974.6892 | 6.77 | 4355380.0487 | 3.02 | 16134173.632 |  |  | 0 | 39677434.0439
131 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 740354.82 | 488203.55 | 4840956.6 |  | 6069514.97 | 7283417.97 | 28593339.9217 | 34312007.906 | 14.41 | 10668512.9562 | 6.77 | 3305138.0335 | 3.02 | 14619688.932 |  |  | 0 | 34312007.906
132 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 282122.59 | 328144.31 | 909513.6 |  | 1519780.5 | 1823736.6 | 9033654.5726 | 10840385.4871 | 14.41 | 4065386.5219 | 6.77 | 2221536.9787 | 3.02 | 2746731.072 |  |  | 0 | 10840385.4871
133 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*120/70 | 513354.86 | 486783.35 | 2113294.75 |  | 3113432.96 | 3736119.552 | 17075116.9571 | 20490140.3485 | 14.41 | 7397443.5326 | 6.77 | 3295523.2795 | 3.02 | 6382150.145 |  |  | 0 | 20490140.3485
134 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240ММ2 ) | 104499.89 | 25491.35 | 499104.94 |  | 629096.18 | 754915.41 | 3185716.7732 | 3822860.1278 | 14.41 | 1505843.4149 | 6.77 | 172576.4395 | 3.02 | 1507296.9188 |  |  | 0 | 3822860.1278
135 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) с перегородкой из кирпича | 127829.98 | 32197.09 | 452918.75 |  | 612945.82 | 735534.984 | 3427818.9361 | 4113382.7233 | 14.41 | 1842030.0118 | 6.77 | 217974.2993 | 3.02 | 1367814.625 |  |  | 0 | 4113382.7233
136 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70ММ2 ) | 147514.66 | 32443.8 | 720439.8 |  | 900398.26 | 1080477.912 | 4521058.9726 | 5425270.7671 | 14.41 | 2125686.2506 | 6.77 | 219644.526 | 3.02 | 2175728.196 |  |  | 0 | 5425270.7671
137 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х70 ММ2 ) | 107632.59 | 25677.21 | 342243.91 |  | 475553.71 | 570664.452 | 2758396.9418 | 3310076.3302 | 14.41 | 1550985.6219 | 6.77 | 173834.7117 | 3.02 | 1033576.6082 |  |  | 0 | 3310076.3302
138 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 112807.86 | 35663.48 | 150382.13 |  | 298853.47 | 358624.164 | 2321157.0548 | 2785388.4658 | 14.41 | 1625561.2626 | 6.77 | 241441.7596 | 3.02 | 454154.0326 |  |  | 0 | 2785388.4658
139 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 114111.79 | 34895.68 | 182344.03 |  | 331351.5 | 397621.8 | 2431273.6181 | 2917528.3417 | 14.41 | 1644350.8939 | 6.77 | 236243.7536 | 3.02 | 550678.9706 |  |  | 0 | 2917528.3417
140 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 118433.99 | 35295.18 | 233145.75 |  | 386874.92 | 464249.904 | 2649682.3295 | 3179618.7954 | 14.41 | 1706633.7959 | 6.77 | 238948.3686 | 3.02 | 704100.165 |  |  | 0 | 3179618.7954
141 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 121243.51 | 35668.49 | 255995.38 |  | 412907.38 | 495488.856 | 2761700.704 | 3314040.8448 | 14.41 | 1747118.9791 | 6.77 | 241475.6773 | 3.02 | 773106.0476 |  |  | 0 | 3314040.8448
142 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 121994.7 | 35286.28 | 337513.04 |  | 494794.02 | 593752.83 | 3016121.1234 | 3619345.3481 | 14.41 | 1757943.627 | 6.77 | 238888.1156 | 3.02 | 1019289.3808 |  |  | 0 | 3619345.3481
143 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 128720.64 | 35653.65 | 419969.03 |  | 584343.32 | 701211.99 | 3364546.1035 | 4037455.3242 | 14.41 | 1854864.4224 | 6.77 | 241375.2105 | 3.02 | 1268306.4706 |  |  | 0 | 4037455.3242
144 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 136316.06 | 35903.19 | 506997.06 |  | 679216.31 | 815059.572 | 3738510.1421 | 4486212.1705 | 14.41 | 1964314.4246 | 6.77 | 243064.5963 | 3.02 | 1531131.1212 |  |  | 0 | 4486212.1705
145 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 169801.57 | 48280.72 | 349803.47 |  | 567885.76 | 681462.9 | 3830107.5775 | 4596129.093 | 14.41 | 2446840.6237 | 6.77 | 326860.4744 | 3.02 | 1056406.4794 |  |  | 0 | 4596129.093
146 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 178445.96 | 49079.74 | 451406.89 |  | 678932.59 | 814719.1 | 4266924.9312 | 5120309.9174 | 14.41 | 2571406.2836 | 6.77 | 332269.8398 | 3.02 | 1363248.8078 |  |  | 0 | 5120309.9174
147 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 184061.69 | 49826.34 | 497063.72 |  | 730951.75 | 877142.09 | 4490785.7091 | 5388942.8509 | 14.41 | 2652328.9529 | 6.77 | 337324.3218 | 3.02 | 1501132.4344 |  |  | 0 | 5388942.8509
148 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 186870.95 | 49782.29 | 646389.07 |  | 883042.31 | 1059650.772 | 4981931.4842 | 5978317.781 | 14.41 | 2692810.3895 | 6.77 | 337026.1033 | 3.02 | 1952094.9914 |  |  | 0 | 5978317.781
149 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 200983.44 | 49951.73 | 811301.04 |  | 1062236.21 | 1274683.452 | 5684473.7233 | 6821368.468 | 14.41 | 2896171.3704 | 6.77 | 338173.2121 | 3.02 | 2450129.1408 |  |  | 0 | 6821368.468
150 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 216297.26 | 51181.92 | 985357.1 |  | 1252836.28 | 1503403.536 | 6439123.557 | 7726948.2684 | 14.41 | 3116843.5166 | 6.77 | 346501.5984 | 3.02 | 2975778.442 |  |  | 0 | 7726948.2684
151 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 12490.49 | 2721.59 | 27038.82 |  | 42250.9 | 50701.07 | 280070.3616 | 336084.4339 | 14.41 | 179987.9609 | 6.77 | 18425.1643 | 3.02 | 81657.2364 |  |  | 0 | 336084.4339
152 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ММ2 ) | 12659.12 | 2838.2 | 27484.97 |  | 42982.29 | 51578.748 | 284637.1426 | 341564.5711 | 14.41 | 182417.9192 | 6.77 | 19214.614 | 3.02 | 83004.6094 |  |  | 0 | 341564.5711
153 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 15051.2 | 3443.39 | 31067.68 |  | 49562.27 | 59474.724 | 334023.9359 | 400828.7231 | 14.41 | 216887.792 | 6.77 | 23311.7503 | 3.02 | 93824.3936 |  |  | 0 | 400828.7231
154 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 15871.58 | 3443.39 | 56643.37 |  | 75958.34 | 91150.008 | 423084.1955 | 507701.0346 | 14.41 | 228709.4678 | 6.77 | 23311.7503 | 3.02 | 171062.9774 |  |  | 0 | 507701.0346
155 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*120 ММ2 ) | 14680.87 | 3264.15 | 34803.33 |  | 52748.35 | 63298.02 | 338755.6888 | 406506.8266 | 14.41 | 211551.3367 | 6.77 | 22098.2955 | 3.02 | 105106.0566 |  |  | 0 | 406506.8266
156 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*240 ММ2 ) | 17762.37 | 3497.34 | 52082.07 |  | 73341.78 | 88010.13 | 436920.5949 | 524304.7139 | 14.41 | 255955.7517 | 6.77 | 23676.9918 | 3.02 | 157287.8514 |  |  | 0 | 524304.7139
157 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 22005.66 | 5126.7 | 43574.54 |  | 70706.9 | 84848.29 | 483404.4304 | 580085.3165 | 14.41 | 317101.5606 | 6.77 | 34707.759 | 3.02 | 131595.1108 |  |  | 0 | 580085.3165
158 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 22581.07 | 4652.84 | 64189.76 |  | 91423.67 | 109708.41 | 550746.0207 | 660895.2248 | 14.41 | 325393.2187 | 6.77 | 31499.7268 | 3.02 | 193853.0752 |  |  | 0 | 660895.2248
159 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 14898.93 | 2991.21 | 44338.67 |  | 62228.81 | 74674.572 | 368846.8564 | 442616.2277 | 14.41 | 214693.5813 | 6.77 | 20250.4917 | 3.02 | 133902.7834 |  |  | 0 | 442616.2277
160 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 15800.72 | 3699.24 | 64399.62 |  | 83899.58 | 100679.496 | 447219.0824 | 536662.8989 | 14.41 | 227688.3752 | 6.77 | 25043.8548 | 3.02 | 194486.8524 |  |  | 0 | 536662.8989
161 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 19578.98 | 3582.57 | 80845.55 |  | 104007.1 | 124808.51 | 550540.6617 | 660648.794 | 14.41 | 282133.1018 | 6.77 | 24253.9989 | 3.02 | 244153.561 |  |  | 0 | 660648.794
162 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 23542.14 | 3582.57 | 125952.64 |  | 153077.35 | 183692.82 | 743873.2091 | 892647.8509 | 14.41 | 339242.2374 | 6.77 | 24253.9989 | 3.02 | 380376.9728 |  |  | 0 | 892647.8509
163 | Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 7263.02 | 1765.86 | 2306.65 |  | 11335.53 | 13602.636 | 123581.0734 | 148297.2881 | 14.41 | 104660.1182 | 6.77 | 11954.8722 | 3.02 | 6966.083 |  |  | 0 | 148297.2881
164 | Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 35085.06 | 3554.9 | 11183 |  | 49822.96 | 59787.552 | 563415.0476 | 676098.0571 | 14.41 | 505575.7146 | 6.77 | 24066.673 | 3.02 | 33772.66 |  |  | 0 | 676098.0571
165 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 22108.26 | 5537.15 | 49864.43 |  | 77509.84 | 93011.808 | 506657.1107 | 607988.5328 | 14.41 | 318580.0266 | 6.77 | 37486.5055 | 3.02 | 150590.5786 |  |  | 0 | 607988.5328
166 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 | 27800.06 | 5518.26 | 125769.58 |  | 159087.9 | 190905.48 | 817781.6164 | 981337.9397 | 14.41 | 400598.8646 | 6.77 | 37358.6202 | 3.02 | 379824.1316 |  |  | 0 | 981337.9397
167 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 | 31633.22 | 5534.47 | 172042 |  | 209209.69 | 251051.628 | 1012869.9021 | 1215443.8825 | 14.41 | 455834.7002 | 6.77 | 37468.3619 | 3.02 | 519566.84 |  |  | 0 | 1215443.8825
168 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 | 32482.71 | 5534.47 | 182536.88 |  | 220554.06 | 264664.88 | 1056805.5906 | 1268166.7087 | 14.41 | 468075.8511 | 6.77 | 37468.3619 | 3.02 | 551261.3776 |  |  | 0 | 1268166.7087
169 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 | 34319.15 | 5521.13 | 208456.18 |  | 248296.46 | 297955.752 | 1161454.6652 | 1393745.5982 | 14.41 | 494538.9515 | 6.77 | 37378.0501 | 3.02 | 629537.6636 |  |  | 0 | 1393745.5982
170 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 52256.07 | 8703.66 | 245087.31 |  | 306047.04 | 367256.448 | 1552097.4231 | 1862516.9077 | 14.41 | 753009.9687 | 6.77 | 58923.7782 | 3.02 | 740163.6762 |  |  | 0 | 1862516.9077
171 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 56970.14 | 8692.94 | 341179.73 |  | 406842.81 | 488211.372 | 1910153.7058 | 2292184.447 | 14.41 | 820939.7174 | 6.77 | 58851.2038 | 3.02 | 1030362.7846 |  |  | 0 | 2292184.447
172 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 два кабеля | 58535.19 | 8692.94 | 361264.91 |  | 428493.04 | 514191.648 | 1993363.3199 | 2392035.9839 | 14.41 | 843492.0879 | 6.77 | 58851.2038 | 3.02 | 1091020.0282 |  |  | 0 | 2392035.9839
173 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 61578.85 | 8707.14 | 414316.07 |  | 484602.06 | 581522.46 | 2197533.0977 | 2637039.7172 | 14.41 | 887351.2285 | 6.77 | 58947.3378 | 3.02 | 1251234.5314 |  |  | 0 | 2637039.7172
174 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х800/70 мм2 два кабеля | 78508.6 | 8707.14 | 631584.88 |  | 718800.62 | 862560.744 | 3097642.6014 | 3717171.1217 | 14.41 | 1131308.926 | 6.77 | 58947.3378 | 3.02 | 1907386.3376 |  |  | 0 | 3717171.1217
175 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 4 кабеля | 96151.86 | 15463.05 | 504537.44 |  | 616152.35 | 739382.82 | 3013936.2199 | 3616723.4639 | 14.41 | 1385548.3026 | 6.77 | 104684.8485 | 3.02 | 1523703.0688 |  |  | 0 | 3616723.4639
176 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 4 кабеля | 108709.44 | 15457.05 | 668871.24 |  | 793037.73 | 951645.276 | 3691138.4037 | 4429366.0844 | 14.41 | 1566503.0304 | 6.77 | 104644.2285 | 3.02 | 2019991.1448 |  |  | 0 | 4429366.0844
177 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 377367.85 | 87527.6 | 1760785.05 |  | 2225680.5 | 2670816.61 | 11348003.4215 | 13617604.1058 | 14.41 | 5437870.7185 | 6.77 | 592561.852 | 3.02 | 5317570.851 |  |  | 0 | 13617604.1058
178 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х150/70 мм2 | 216988.68 | 52450.09 | 1071253.3 |  | 1340692.07 | 1608830.484 | 6717078.9541 | 8060494.7449 | 14.41 | 3126806.8788 | 6.77 | 355087.1093 | 3.02 | 3235184.966 |  |  | 0 | 8060494.7449
179 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 216601.12 | 48603.18 | 1210141.66 |  | 1475345.96 | 1770415.152 | 7104893.481 | 8525872.1772 | 14.41 | 3121222.1392 | 6.77 | 329043.5286 | 3.02 | 3654627.8132 |  |  | 0 | 8525872.1772
180 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 143104.6 | 30095.74 | 751929.65 |  | 925129.99 | 1110155.98 | 4536712.9888 | 5444055.5866 | 14.41 | 2062137.286 | 6.77 | 203748.1598 | 3.02 | 2270827.543 |  |  | 0 | 5444055.5866
181 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 ММ2 ) | 134094.42 | 30027.57 | 661146.14 |  | 825268.13 | 990321.756 | 4132248.5839 | 4958698.3007 | 14.41 | 1932300.5922 | 6.77 | 203286.6489 | 3.02 | 1996661.3428 |  |  | 0 | 4958698.3007
182 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБШп 4х240-1кВ) | 403942 | 81496.56 | 1969311.42 |  | 2454749.98 | 2945699.976 | 12319856.4196 | 14783827.7035 | 14.41 | 5820804.22 | 6.77 | 551731.7112 | 3.02 | 5947320.4884 |  |  | 0 | 14783827.7035
183 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 421918.15 | 87527.5 | 2330074.02 |  | 2839519.67 | 3407423.61 | 13709225.2569 | 16451070.3083 | 14.41 | 6079840.5415 | 6.77 | 592561.175 | 3.02 | 7036823.5404 |  |  | 0 | 16451070.3083
184 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 327369.76 | 482072.15 | 523168.2 |  | 1332610.11 | 1599132.132 | 9560994.6611 | 11473193.5933 | 14.41 | 4717398.2416 | 6.77 | 3263628.4555 | 3.02 | 1579967.964 |  |  | 0 | 11473193.5933
185 | Водоотлив из траншеи(1 м3) | 56.93 | 33.03 |  |  | 89.96 | 107.952 | 1043.9744 | 1252.7693 | 14.41 | 820.3613 | 6.77 | 223.6131 | 3.02 | 0 |  |  | 0 | 1252.7693
186 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 ММ2 ) | 118256.65 | 30007.73 | 466247.73 |  | 614512.11 | 737414.532 | 3315298.8032 | 3978358.5638 | 14.41 | 1704078.3265 | 6.77 | 203152.3321 | 3.02 | 1408068.1446 |  |  | 0 | 3978358.5638
187 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 | 125079.63 | 32586.64 | 618808.04 |  | 776474.31 | 931769.18 | 3891809.3019 | 4670171.1623 | 14.41 | 1802397.4683 | 6.77 | 220611.5528 | 3.02 | 1868800.2808 |  |  | 0 | 4670171.1623
188 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 78533.36 | 24087.59 | 244182.11 |  | 346803.06 | 416163.672 | 2670537.2299 | 3204644.6759 | 14.41 | 1131665.7176 | 5.8 | 139708.022 | 5.73 | 1399163.4903 |  |  | 0 | 3204644.6759
189 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 80501.76 | 23892.05 | 262398.11 |  | 366791.92 | 440150.304 | 2802145.4219 | 3362574.5063 | 14.41 | 1160030.3616 | 5.8 | 138573.89 | 5.73 | 1503541.1703 |  |  | 0 | 3362574.5063
190 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 83311.93 | 20989 | 269239.9 |  | 373540.83 | 448248.996 | 2865005.7383 | 3438006.886 | 14.41 | 1200524.9113 | 5.8 | 121736.2 | 5.73 | 1542744.627 |  |  | 0 | 3438006.886
191 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 83322.95 | 23892.05 | 291385.31 |  | 398600.31 | 478320.372 | 3008895.4258 | 3610674.511 | 14.41 | 1200683.7095 | 5.8 | 138573.89 | 5.73 | 1669637.8263 |  |  | 0 | 3610674.511
192 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 85936.48 | 24070.26 | 319422.11 |  | 429428.85 | 515314.62 | 3208240.8751 | 3849889.0501 | 14.41 | 1238344.6768 | 5.8 | 139607.508 | 5.73 | 1830288.6903 |  |  | 0 | 3849889.0501
193 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 11059.59 | 2559.78 | 40017.6 |  | 53636.97 | 64364.364 | 403516.2639 | 484219.5167 | 14.41 | 159368.6919 | 5.8 | 14846.724 | 5.73 | 229300.848 |  |  | 0 | 484219.5167
194 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 11351.53 | 2559.78 | 43017.23 |  | 56928.54 | 68314.248 | 424910.9992 | 509893.199 | 14.41 | 163575.5473 | 5.8 | 14846.724 | 5.73 | 246488.7279 |  |  | 0 | 509893.199
195 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами. | 9165.96 | 2333.86 | 36625.83 |  | 48125.65 | 57750.78 | 355483.8775 | 426580.653 | 14.41 | 132081.4836 | 5.8 | 13536.388 | 5.73 | 209866.0059 |  |  | 0 | 426580.653
196 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 126490.5 | 35963.88 | 387724.99 |  | 550179.37 | 660215.244 | 4252982.8017 | 5103579.362 | 14.41 | 1822728.105 | 5.8 | 208590.504 | 5.73 | 2221664.1927 |  |  | 0 | 5103579.362
197 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 133329.06 | 35963.26 | 458493.4 |  | 627785.72 | 753342.864 | 4757025.8446 | 5708431.0135 | 14.41 | 1921271.7546 | 5.8 | 208586.908 | 5.73 | 2627167.182 |  |  | 0 | 5708431.0135
198 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 136050.29 | 35963.26 | 486453.64 |  | 658467.19 | 790160.628 | 4956450.9441 | 5947741.1329 | 14.41 | 1960484.6789 | 5.8 | 208586.908 | 5.73 | 2787379.3572 |  |  | 0 | 5947741.1329
199 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 78983.5 | 24934.18 | 224771.71 |  | 328689.39 | 394427.268 | 2570712.3773 | 3084854.8528 | 14.41 | 1138152.235 | 5.8 | 144618.244 | 5.73 | 1287941.8983 |  |  | 0 | 3084854.8528
200 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 108459.6 | 34476.57 | 296945.09 |  | 439881.26 | 527857.512 | 3464362.3077 | 4157234.7692 | 14.41 | 1562902.836 | 5.8 | 199964.106 | 5.73 | 1701495.3657 |  |  | 0 | 4157234.7692
201 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 111158.47 | 34476.57 | 324675.29 |  | 470310.33 | 564372.396 | 3662147.0704 | 4394576.4845 | 14.41 | 1601793.5527 | 5.8 | 199964.106 | 5.73 | 1860389.4117 |  |  | 0 | 4394576.4845
202 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 107133.97 | 29062.56 | 253936.04 |  | 390132.57 | 468159.084 | 3167416.8649 | 3800900.2379 | 14.41 | 1543800.5077 | 5.8 | 168562.848 | 5.73 | 1455053.5092 |  |  | 0 | 3800900.2379
203 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 72961.51 | 23554.75 | 240397.96 |  | 336914.22 | 404297.064 | 2565473.2199 | 3078567.8639 | 14.41 | 1051375.3591 | 5.8 | 136617.55 | 5.73 | 1377480.3108 |  |  | 0 | 3078567.8639
204 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 64582.79 | 20120.52 | 227596.56 |  | 312299.87 | 374759.844 | 2351465.3087 | 2821758.3704 | 14.41 | 930638.0039 | 5.8 | 116699.016 | 5.73 | 1304128.2888 |  |  | 0 | 2821758.3704
205 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 67781.52 | 22520.1 | 205169.13 |  | 295470.75 | 354564.9 | 2282967.3981 | 2739560.8777 | 14.41 | 976731.7032 | 5.8 | 130616.58 | 5.73 | 1175619.1149 |  |  | 0 | 2739560.8777
206 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 49451.68 | 18480.48 | 184122.71 |  | 252054.87 | 302465.844 | 1874808.6211 | 2249770.3453 | 14.41 | 712598.7088 | 5.8 | 107186.784 | 5.73 | 1055023.1283 |  |  | 0 | 2249770.3453
207 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 65797.69 | 22725.26 | 183169.53 |  | 271692.48 | 326030.976 | 2129512.6278 | 2555415.1534 | 14.41 | 948144.7129 | 5.8 | 131806.508 | 5.73 | 1049561.4069 |  |  | 0 | 2555415.1534
208 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 68234.48 | 22749.53 | 205463.09 |  | 296447.1 | 355736.52 | 2292509.6365 | 2751011.5638 | 14.41 | 983258.8568 | 5.8 | 131947.274 | 5.73 | 1177303.5057 |  |  | 0 | 2751011.5638
209 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 72025.02 | 22636.76 | 245406.27 |  | 340068.05 | 408081.66 | 2575351.6733 | 3090422.008 | 14.41 | 1037880.5382 | 5.8 | 131293.208 | 5.73 | 1406177.9271 |  |  | 0 | 3090422.008
210 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 26018.65 | 6111.55 | 125988.14 |  | 158118.34 | 189742.008 | 1132287.7787 | 1358745.3344 | 14.41 | 374928.7465 | 5.8 | 35446.99 | 5.73 | 721912.0422 |  |  | 0 | 1358745.3344
211 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 3*50+1*70 | 20984.46 | 6123.78 | 72919 |  | 100027.24 | 120032.688 | 755729.8626 | 906875.8351 | 14.41 | 302386.0686 | 5.8 | 35517.924 | 5.73 | 417825.87 |  |  | 0 | 906875.8351
212 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 93764.59 | 30646.92 | 167132.74 |  | 291544.25 | 349853.1 | 2486570.4781 | 2983884.5737 | 14.41 | 1351147.7419 | 5.8 | 177752.136 | 5.73 | 957670.6002 |  |  | 0 | 2983884.5737
213 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 98701.55 | 31316.71 | 229613.77 |  | 359632.03 | 431558.436 | 2919613.1556 | 3503535.7867 | 14.41 | 1422289.3355 | 5.8 | 181636.918 | 5.73 | 1315686.9021 |  |  | 0 | 3503535.7867
214 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 99494.41 | 31388.59 | 237528.19 |  | 368411.19 | 442093.428 | 2976804.7988 | 3572165.7586 | 14.41 | 1433714.4481 | 5.8 | 182053.822 | 5.73 | 1361036.5287 |  |  | 0 | 3572165.7586
215 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50 м.п. СИП-3 1*95) | 4083.67 | 120.8 | 10261.1 |  | 14465.57 | 17358.684 | 118342.4277 | 142010.9132 | 14.41 | 58845.6847 | 5.8 | 700.64 | 5.73 | 58796.103 |  |  | 0 | 142010.9132
216 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*95 | 71397.9 | 11855.69 | 290678.74 |  | 373932.33 | 448718.796 | 2763195.9212 | 3315835.1054 | 14.41 | 1028843.739 | 5.8 | 68763.002 | 5.73 | 1665589.1802 |  |  | 0 | 3315835.1054
217 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 46615.62 | 9944.01 | 170324.36 |  | 226883.99 | 272260.788 | 1705364.925 | 2046437.91 | 14.41 | 671731.0842 | 5.8 | 57675.258 | 5.73 | 975958.5828 |  |  | 0 | 2046437.91
218 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*95 | 45526.12 | 8633.22 | 172109.56 |  | 226268.9 | 271522.68 | 1692291.844 | 2030750.2128 | 14.41 | 656031.3892 | 5.8 | 50072.676 | 5.73 | 986187.7788 |  |  | 0 | 2030750.2128
219 | Устройство ответвлений (СИП 4Х16) | 585.91 | 155.2 | 928.08 |  | 1669.19 | 2003.028 | 14661.0215 | 17593.2258 | 14.41 | 8442.9631 | 5.8 | 900.16 | 5.73 | 5317.8984 |  |  | 0 | 17593.2258
220 | Устройство ответвлений (СИП 2Х16) | 358.22 | 84.81 | 632.28 |  | 1075.31 | 1290.372 | 9276.8126 | 11132.1751 | 14.41 | 5161.9502 | 5.8 | 491.898 | 5.73 | 3622.9644 |  |  | 0 | 11132.1751
221 | Устройство ответвлений (СИП 4х25) | 617.67 | 155.2 | 1174.68 |  | 1947.55 | 2337.06 | 16531.7011 | 19838.0413 | 14.41 | 8900.6247 | 5.8 | 900.16 | 5.73 | 6730.9164 |  |  | 0 | 19838.0413
222 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 99874.15 | 31388.59 | 246558.64 |  | 377821.38 | 453385.656 | 3034021.3307 | 3640825.5968 | 14.41 | 1439186.5015 | 5.8 | 182053.822 | 5.73 | 1412781.0072 |  |  | 0 | 3640825.5968
223 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 96986.18 | 31388.27 | 217053.41 |  | 345427.86 | 414513.432 | 2823338.8591 | 3388006.6309 | 14.41 | 1397570.8538 | 5.8 | 182051.966 | 5.73 | 1243716.0393 |  |  | 0 | 3388006.6309
224 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 98089.38 | 32009.39 | 212517.19 |  | 342615.96 | 411139.152 | 2816845.9265 | 3380215.1118 | 14.41 | 1413467.9658 | 5.8 | 185654.462 | 5.73 | 1217723.4987 |  |  | 0 | 3380215.1118
225 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 95438.13 | 31388.59 | 201069.69 |  | 327896.41 | 393475.692 | 2709446.599 | 3251335.9188 | 14.41 | 1375263.4533 | 5.8 | 182053.822 | 5.73 | 1152129.3237 |  |  | 0 | 3251335.9188
226 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 94406.72 | 31388.27 | 185962.91 |  | 311757.9 | 374109.48 | 2608020.2755 | 3129624.3306 | 14.41 | 1360400.8352 | 5.8 | 182051.966 | 5.73 | 1065567.4743 |  |  | 0 | 3129624.3306
227 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 94846.9 | 31388.27 | 195213.41 |  | 321448.58 | 385738.296 | 2667368.6343 | 3200842.3612 | 14.41 | 1366743.829 | 5.8 | 182051.966 | 5.73 | 1118572.8393 |  |  | 0 | 3200842.3612
228 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 93816.05 | 31388.27 | 179893.91 |  | 305098.23 | 366117.876 | 2564733.3508 | 3077680.021 | 14.41 | 1351889.2805 | 5.8 | 182051.966 | 5.73 | 1030792.1043 |  |  | 0 | 3077680.021
229 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 100970.64 | 31388.27 | 257992.91 |  | 390351.82 | 468422.184 | 3115338.2627 | 3738405.9152 | 14.41 | 1454986.9224 | 5.8 | 182051.966 | 5.73 | 1478299.3743 |  |  | 0 | 3738405.9152
230 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 71006.7 | 22636.76 | 234943.03 |  | 328586.49 | 394303.788 | 2500723.3169 | 3000867.9803 | 14.41 | 1023206.547 | 5.8 | 131293.208 | 5.73 | 1346223.5619 |  |  | 0 | 3000867.9803
231 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 204653.56 | 54626.34 | 490405.3 |  | 749685.2 | 899622.24 | 6075912.9406 | 7291095.5287 | 14.41 | 2949057.7996 | 5.8 | 316832.772 | 5.73 | 2810022.369 |  |  | 0 | 7291095.5287
232 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*50 | 24172.79 | 7988.58 | 65536.67 |  | 97698.04 | 117237.648 | 770188.787 | 924226.5444 | 14.41 | 348329.9039 | 5.8 | 46333.764 | 5.73 | 375525.1191 |  |  | 0 | 924226.5444
233 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*35+1*50+1*16 | 24719.48 | 7988.58 | 71032.13 |  | 103740.19 | 124488.228 | 809555.5757 | 971466.6908 | 14.41 | 356207.7068 | 5.8 | 46333.764 | 5.73 | 407014.1049 |  |  | 0 | 971466.6908
234 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*70+1*16 | 30793.65 | 7988.58 | 86775.89 |  | 125558.12 | 150669.744 | 987296.1102 | 1184755.3322 | 14.41 | 443736.4965 | 5.8 | 46333.764 | 5.73 | 497225.8497 |  |  | 0 | 1184755.3322
235 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 4 4*25 | 17813.22 | 6123.78 | 41040.49 |  | 64977.49 | 77972.988 | 527368.4319 | 632842.1183 | 14.41 | 256688.5002 | 5.8 | 35517.924 | 5.73 | 235162.0077 |  |  | 0 | 632842.1183
236 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 104036.43 | 29802.95 | 359821.68 |  | 493661.06 | 592393.272 | 3733800.2927 | 4480560.3512 | 14.41 | 1499164.9563 | 5.8 | 172857.11 | 5.73 | 2061778.2264 |  |  | 0 | 4480560.3512
237 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 107436.9 | 28755.35 | 398264.73 |  | 534456.98 | 641348.376 | 3997003.6619 | 4796404.3943 | 14.41 | 1548165.729 | 5.8 | 166781.03 | 5.73 | 2282056.9029 |  |  | 0 | 4796404.3943
238 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев. опоры | 117430.52 | 27827.45 | 444263.3 |  | 589521.27 | 707425.524 | 4399201.7122 | 5279042.0546 | 14.41 | 1692173.7932 | 5.8 | 161399.21 | 5.73 | 2545628.709 |  |  | 0 | 5279042.0546
239 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 100093.88 | 29802.95 | 319312.68 |  | 449209.51 | 539051.412 | 3444871.5772 | 4133845.8926 | 14.41 | 1442352.8108 | 5.8 | 172857.11 | 5.73 | 1829661.6564 |  |  | 0 | 4133845.8926
240 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 108062.78 | 29802.95 | 401191.68 |  | 539057.41 | 646868.892 | 4028870.0962 | 4834644.1154 | 14.41 | 1557184.6598 | 5.8 | 172857.11 | 5.73 | 2298828.3264 |  |  | 0 | 4834644.1154
241 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 23375.04 | 6123.78 | 96949.92 |  | 126448.74 | 151738.488 | 927875.292 | 1113450.3504 | 14.41 | 336834.3264 | 5.8 | 35517.924 | 5.73 | 555523.0416 |  |  | 0 | 1113450.3504
242 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 27489.94 | 6123.78 | 138314.41 |  | 171928.13 | 206313.756 | 1224189.5287 | 1469027.4344 | 14.41 | 396130.0354 | 5.8 | 35517.924 | 5.73 | 792541.5693 |  |  | 0 | 1469027.4344
243 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 110891.6 | 34476.57 | 262704.71 |  | 408072.88 | 489687.456 | 3303210.0503 | 3963852.0604 | 14.41 | 1597947.956 | 5.8 | 199964.106 | 5.73 | 1505297.9883 |  |  | 0 | 3963852.0604
244 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 65787.57 | 11855.69 | 233033.74 |  | 310677 | 372812.4 | 2352045.2159 | 2822454.2591 | 14.41 | 947998.8837 | 5.8 | 68763.002 | 5.73 | 1335283.3302 |  |  | 0 | 2822454.2591
245 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 76824.27 | 11855.69 | 346433.74 |  | 435113.7 | 522136.44 | 3160866.0629 | 3793039.2755 | 14.41 | 1107037.7307 | 5.8 | 68763.002 | 5.73 | 1985065.3302 |  |  | 0 | 3793039.2755
246 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 47438.9 | 9944.01 | 141501.86 |  | 198884.77 | 238661.724 | 1552075.4648 | 1862490.5578 | 14.41 | 683594.549 | 5.8 | 57675.258 | 5.73 | 810805.6578 |  |  | 0 | 1862490.5578
247 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 52957.25 | 9944.01 | 198201.86 |  | 261103.12 | 313323.744 | 1956485.8883 | 2347783.066 | 14.41 | 763113.9725 | 5.8 | 57675.258 | 5.73 | 1135696.6578 |  |  | 0 | 2347783.066
248 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 42720.97 | 8633.22 | 143287.06 |  | 194641.25 | 233569.5 | 1486716.7075 | 1784060.049 | 14.41 | 615609.1777 | 5.8 | 50072.676 | 5.73 | 821034.8538 |  |  | 0 | 1784060.049
249 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 48239.32 | 8633.22 | 199987.06 |  | 256859.6 | 308231.52 | 1891127.131 | 2269352.5572 | 14.41 | 695128.6012 | 5.8 | 50072.676 | 5.73 | 1145925.8538 |  |  | 0 | 2269352.5572
250 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 98334.07 | 31388.59 | 230734.69 |  | 360457.35 | 432548.82 | 2921157.5444 | 3505389.0533 | 14.41 | 1416993.9487 | 5.8 | 182053.822 | 5.73 | 1322109.7737 |  |  | 0 | 3505389.0533
251 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 27297.77 | 7988.58 | 96949.92 |  | 132236.27 | 158683.524 | 995217.6713 | 1194261.2056 | 14.41 | 393360.8657 | 5.8 | 46333.764 | 5.73 | 555523.0416 |  |  | 0 | 1194261.2056
252 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 28616.87 | 7988.58 | 110584.55 |  | 147190 | 176628 | 1092352.3322 | 1310822.7986 | 14.41 | 412369.0967 | 5.8 | 46333.764 | 5.73 | 633649.4715 |  |  | 0 | 1310822.7986
253 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 8460.94 | 2649.5 | 22343.99 |  | 33454.43 | 40145.316 | 265320.3081 | 318384.3697 | 14.41 | 121922.1454 | 5.8 | 15367.1 | 5.73 | 128031.0627 |  |  | 0 | 318384.3697
254 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 8698.32 | 2647.24 | 24636.17 |  | 35981.73 | 43178.076 | 281862.0373 | 338234.4448 | 14.41 | 125342.7912 | 5.8 | 15353.992 | 5.73 | 141165.2541 |  |  | 0 | 338234.4448
255 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 9601.51 | 2808.22 | 29908.88 |  | 42318.61 | 50782.332 | 326023.3175 | 391227.981 | 14.41 | 138357.7591 | 5.8 | 16287.676 | 5.73 | 171377.8824 |  |  | 0 | 391227.981
256 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 8441.46 | 2321.14 | 26758.44 |  | 37521.04 | 45025.248 | 288429.9118 | 346115.8942 | 14.41 | 121641.4386 | 5.8 | 13462.612 | 5.73 | 153325.8612 |  |  | 0 | 346115.8942
257 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 9084.55 | 2635.99 | 28678.49 |  | 40399.03 | 48478.836 | 310524.8552 | 372629.8262 | 14.41 | 130908.3655 | 5.8 | 15288.742 | 5.73 | 164327.7477 |  |  | 0 | 372629.8262
258 | Строительство 100м. (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 18587.02 | 5359.98 | 50805.4 |  | 74752.4 | 89702.88 | 590041.7842 | 708050.141 | 14.41 | 267838.9582 | 5.8 | 31087.884 | 5.73 | 291114.942 |  |  | 0 | 708050.141
259 | Строительство 100м (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 23106.93 | 6052.67 | 71782.26 |  | 100941.86 | 121130.232 | 779388.6971 | 935266.4365 | 14.41 | 332970.8613 | 5.8 | 35105.486 | 5.73 | 411312.3498 |  |  | 0 | 935266.4365
260 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*95 | 16185.53 | 3958.3 | 41313.2 |  | 61457.03 | 73748.436 | 492916.2633 | 591499.516 | 14.41 | 233233.4873 | 5.8 | 22958.14 | 5.73 | 236724.636 |  |  | 0 | 591499.516
261 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*120 | 16462.48 | 3958.3 | 44158.65 |  | 64579.43 | 77495.316 | 513211.5413 | 615853.8496 | 14.41 | 237224.3368 | 5.8 | 22958.14 | 5.73 | 253029.0645 |  |  | 0 | 615853.8496
262 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 15680.17 | 3576.63 | 38566.36 |  | 57823.16 | 69387.792 | 467680.9465 | 561217.1358 | 14.41 | 225951.2497 | 5.8 | 20744.454 | 5.73 | 220985.2428 |  |  | 0 | 561217.1358
263 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 5129.12 | 943.8 | 14703.83 |  | 20776.75 | 24932.1 | 163637.6051 | 196365.1261 | 14.41 | 73910.6192 | 5.8 | 5474.04 | 5.73 | 84252.9459 |  |  | 0 | 196365.1261
264 | Реконструкция 100м. совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 29563.7 | 8113.23 | 79025.44 |  | 116702.37 | 140042.844 | 925885.4222 | 1111062.5066 | 14.41 | 426012.917 | 5.8 | 47056.734 | 5.73 | 452815.7712 |  |  | 0 | 1111062.5066
265 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 12353.36 | 3895.72 | 22502.3 |  | 38751.38 | 46501.656 | 329545.2726 | 395454.3271 | 14.41 | 178011.9176 | 5.8 | 22595.176 | 5.73 | 128938.179 |  |  | 0 | 395454.3271
266 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 12451.2 | 3913.2 | 23615.8 |  | 39980.2 | 47976.24 | 337436.886 | 404924.2632 | 14.41 | 179421.792 | 5.8 | 22696.56 | 5.73 | 135318.534 |  |  | 0 | 404924.2632
267 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 12738.78 | 3899.01 | 25934.33 |  | 42572.12 | 51086.544 | 354783.7887 | 425740.5464 | 14.41 | 183565.8198 | 5.8 | 22614.258 | 5.73 | 148603.7109 |  |  | 0 | 425740.5464
268 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 12775.92 | 3899.01 | 26841.53 |  | 43516.46 | 52219.752 | 360517.2321 | 432620.6785 | 14.41 | 184101.0072 | 5.8 | 22614.258 | 5.73 | 153801.9669 |  |  | 0 | 432620.6785
269 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 12910.08 | 3895.72 | 28187.45 |  | 44993.25 | 53991.9 | 370143.5173 | 444172.2208 | 14.41 | 186034.2528 | 5.8 | 22595.176 | 5.73 | 161514.0885 |  |  | 0 | 444172.2208
270 | Замена опоры СВ-95 | 1779.4 | 698.81 | 1976.66 |  | 4454.87 | 5345.844 | 41020.5138 | 49224.6166 | 14.41 | 25641.154 | 5.8 | 4053.098 | 5.73 | 11326.2618 |  |  | 0 | 49224.6166
271 | Разъединитель РЛК | 3267.31 | 628.8 | 13292.3 |  | 17188.41 | 20626.092 | 126893.8561 | 152272.6273 | 14.41 | 47081.9371 | 5.8 | 3647.04 | 5.73 | 76164.879 |  |  | 0 | 152272.6273
272 | Разъединитель РЛНД | 2627.87 | 624.39 | 7898.5 |  | 11150.76 | 13380.912 | 86747.4737 | 104096.9684 | 14.41 | 37867.6067 | 5.8 | 3621.462 | 5.73 | 45258.405 |  |  | 0 | 104096.9684
273 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 112863.29 | 28755.35 | 454019.73 |  | 595638.37 | 714766.044 | 4394674.0918 | 5273608.9102 | 14.41 | 1626360.0089 | 5.8 | 166781.03 | 5.73 | 2601533.0529 |  |  | 0 | 5273608.9102
274 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 75770.37 | 24845.99 | 225145.48 |  | 325761.84 | 390914.208 | 2526041.3741 | 3031249.6489 | 14.41 | 1091851.0317 | 5.8 | 144106.742 | 5.73 | 1290083.6004 |  |  | 0 | 3031249.6489
275 | Глубинный заземлитель (20 м). | 411.16 | 128.27 | 2769.24 |  | 3308.67 | 3970.404 | 22536.5268 | 27043.8322 | 14.41 | 5924.8156 | 5.8 | 743.966 | 5.73 | 15867.7452 |  |  | 0 | 27043.8322
276 | Монтаж мульти-виски | 59736.06 | 25313.14 | 334186.01 |  | 419235.21 | 503082.252 | 2922498.6739 | 3506998.4087 | 14.41 | 860796.6246 | 5.8 | 146816.212 | 5.73 | 1914885.8373 |  |  | 0 | 3506998.4087
277 | коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения с точкой присоединения энергопринимающих устройств в кабельном киоске 0,4 кВ/распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторного пункта 6(10)/0,4 кВ потребителей с нагрузкой 1000 А и выше | 1409.87 | 126.77 | 5230.54 |  | 6767.18 | 8120.616 | 51022.4869 | 61226.9843 | 14.41 | 20316.2267 | 5.8 | 735.266 | 5.73 | 29970.9942 |  |  | 0 | 61226.9843
278 | Вырубка просеки (1 га) | 49429.81 | 11460.67 | 69960.74 |  | 130851.22 | 157021.464 | 1179630.4883 | 1415556.586 | 14.41 | 712283.5621 | 5.8 | 66471.886 | 5.73 | 400875.0402 |  |  | 0 | 1415556.586
279 | Лежневая дорога 1 км | 1122801.61 | 11579 |  |  | 1134380.61 | 1361256.732 | 16246729.4001 | 19496075.2801 | 14.41 | 16179571.2001 | 5.8 | 67158.2 | 5.73 | 0 |  |  | 0 | 19496075.2801