## УРС
[8 empty] | Приложение № ________ | Приложение № ________
[8 empty] | к Приказу ОАО "Ленэнерго" | к Приказу ОАО "Ленэнерго"
[8 empty] | от ______________ №_____ | от ______________ №_____
Расчет стоимости по титулу: Выб, Стр-во ЛЭП 110 кВ Приморский УПК (22-1-05-1-01-07-0-0299)
№ п/п | Составляющие затрат | Пункт ТЗ | Номер таблицы | Расчёт затрат |  |  | Величина затрат, тыс. руб.
|  |  |  | Единица изм. | Кол-во | Цена единицы, тыс. руб
Строительство ПС по ФСК 2013г
1 | Ячейка трансформатора 110/10 кВ, 2х16МВА |  | Таблица №14 | шт. | 0 | 5849 | 0
2 | Ячейки комплекта элегазового выключателя ОРУ-110кВ |  | Таблица №13 | шт. | 0 | 7703 | 0
3 | Ячейки вакуумного выключателя КРУ-10(6)кВ |  | Таблица №13 | шт | 0 | 570 | 0
4 | Площадь постоянного отвода земли под подстанции |  | Таблица №12 | м2 |  | 11.5 | 0
3 | Ячейки комплекта вакуумного выключателя с выкатным элементом РУ-10 (6) кВ |  | Таблица №13 | шт |  | 163 | 0
4 | Постоянная часть затрат по ПС 110кВ -закрытая |  | Таблица №25 | шт | 0 | 37637 | 0
|  |  | Таблица №19 | шт |  | 3420 | 0
|  |  | Таблица №18 | шт |  |  | 0
|  |  | Таблица №18 | шт |  | 330 | 0
|  |  | Таблица №28 | шт |  |  | 0
|  |  | Таблица №28 | шт |  | 15625 | 0
0
5 |  |  | п.4.5
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Затраты, связанные с отводом земельных участков Табл.4 Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» 26.11.2012 № 725 (в ред.28.03.2013 № 191) |  | п.4.5 |  |  | 0.07% | 0
| Благоустройство |  | п.4.6. |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.4.6. |  |  | 1.3% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.4.6. |  |  | 8% | 0 | 8.5
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.4.6. |  |  | 3.18% | 0
| Прочие работы и затраты (ПНР и т.д.) |  | п.4.6. |  |  | 9% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.4.6. |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Приложение №8 Таблица №16 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 8% | 0
| СМР |  |  |  |  | 20% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 63% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 7% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 2% | 0
Строительство ВЛ 110 кВ
| ВЛ 110 кВ одноцепная (стальные опоры), провод сечением 300 мм2, км |  | Таблица №1 | км | 95 | 905.7 | 86041.5
| ВОЛС- ВЛ |  | п.2.3. | км | 47.5 | 97 | 4607.5
| Устройство лежневых дорог |  | Таблица № 4 | км | 17 | 780 | 13260
| Вырубка и подготовка просеки |  | Таблица № 4 | км | 6 | 165 | 990
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 104899
| Благоустройство |  | п.2.3. |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.2.3. |  |  | 3.3% | 3461.67
| Проектно-изыскательские работы |  | п.2.3. |  |  | 8% | 8391.92 | 8.5
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.2.3. |  |  | 3.18% | 3335.79
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР и т.д.) |  | п.2.3. |  |  | 6% | 6293.94
| Непредвиденные затраты |  | п.2.3. |  |  | 3% | 3146.97
| ИТОГО стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 129529.29
| Понижающий коэффициент, основание: приказ АО "ЛОЭСК" №1156 о/д от 11.12.2018 г. | [5 empty] | 0.7015
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 90864.7969
в том числе (Таблица №5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 8.5% | 7723.51
| СМР |  |  |  |  | 80% | 72691.84
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 11.5% | 10449.45
Строительство КЛ -110 кВ
7 | КЛ 110 кВ, 500мм2, длина трассы 0,7 с К=0,15 | п.4.1.2. | Таблица №9 | км |  | 1248.6 | 0
0
0
0
0
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.3 |  |  | 1.5% | 0
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.3 |  |  | 7.5% | 0
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.3 |  |  | 2.6% | 0
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| Непредвиденные затраты |  | п.3.3 |  |  | 3% | 0
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 0
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 7% | 0
| СМР |  |  |  |  | 82.5% | 0
| Оборудование |  |  |  |  | 0% | 0
| ПНР |  |  |  |  | 0.5% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 10% | 0
Строительство КЛ 110кВ
1 | КЛ 110 кВ, сечением 300мм² с изоляцией из сшитого полиэтилена, один кабель в траншее |  | Таблица №8 | км | 9 | 5580 | 50220
| Устройство лежневых дорог |  | Таблица № 4 | км | 5 | 780 | 3900
| Вырубка и подготовка просеки |  | Таблица № 4 | км | 2 | 165 | 330
3 | ГНБ |  | Таблица №11 | 100м | 10 | 983.7 | 9837
0
| ИТОГО в ценах 2000г: | [5 empty] | 64287
| Благоустройство |  | п.3.2 |  |  | 0% | 0
| Временные здания и сооружения |  | п.3.2 |  |  | 3.7% | 2378.62
| Проектно-изыскательские работы |  | п.3.2 |  |  | 8.5% | 5464.4
| Содержание службы заказчика - застройщика, строительный контроль |  | п.3.2 |  |  | 3.18% | 2044.33
| Прочие работы и затраты (3имнее удорожание, ПНР, страхование и т.д.) |  | п.3.2 |  |  | 7% | 4500.09
| Непредвиденные затраты |  | п.3.2 |  |  | 3% | 1928.61
| ИТОГО стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 80603.05
| Понижающий коэффициент, основание: приказ АО "ЛОЭСК" №1156 о/д от 11.12.2018 г. | [5 empty] | 1
| ИТОГО полная стоимость в ценах 2000г без НДС: | [5 empty] | 80603.05
в том числе (Прил.5 - Составляющие стоимости строительства):
| ПИР |  |  |  |  | 10% | 8060.31
| СМР |  |  |  |  | 78% | 62870.38
| Оборудование |  |  |  |  | 3% | 2418.09
| ПНР |  |  |  |  | 0% | 0
| Прочие |  |  |  |  | 9% | 7254.27
в том числе:
|  | Стоимость в ценах 2000 г. для освоения | в 2018 | в 2019 | в 2020 | в 2021 | в 2022 | в 2023 | в 2024 | в 2025
| ПИР | 15783.82 | - | - | - | - | - | 15783.82 | - | -
| СМР | 135562.22 | - | - | - | - | - | 135562.22 | - | -
| Оборудование | 2418.09 | - | - | - | - | - | 2418.09 | - | -
| ПНР | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | -
| Прочие | 17703.72 | - | - | - | - | - | 17703.72 | - | -
| ВСЕГО: тыс.руб. без НДС: | 171467.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  |  | в том числе: в 2019: Индексы дефляторы Минэкономразвития на период стр-ва |  | Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс.руб. без НДС
| Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства | инд. МРР (Письмо №49127-ХМ/09 от 26.12.2017 на 4кв.2017) | стоимость строительства в уровне цен 4 кв.2017г. | 2018 - 1,053 | 2019 - 1,053*1,074 | 2020 -1,053*1,074*1,036 | 2021 -1,053*1,074*1,036*1,037 | 2022 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037 | 2023 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038 | 2024 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038*1,038 | 2025 -1,053*1,074*1,036*1,037*1,037*1,038*1,038*1,038 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО
| ПИР | 3.99 | 62977.44 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 82363.0228 | - | - | 82363.0228
| СМР (ТЕР) | 6.36 | 862175.72 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 1127568.8318 | - | - | 1127568.8318
| Оборудование | 4.44 | 10736.32 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 14041.1514 | - | - | 14041.1514
| ПНР (ТЕР) | 8.56 | 0 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0
| Прочие | 8.74 | 154730.51 | 1.053 | 1.1309 | 1.1716 | 1.215 | 1.2599 | 1.3078 | 1.3575 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | 202359.3293 | - | - | 202359.3293
ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: |  |  | 1090619.99 | [8 empty] | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1426332.3353
Примечание:
1. Расчёт выполнен на основании Сборника "Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-750 кВ", утвержденный приказом ОАО "ФСК ЕЭС" от 09.07.2012 №385 (в редакции приказа ОАО "ФСК ЕЭС" от 21.10.2014 №477).
2. В расчете стоимости применены индексы МРР, согласно письмам Министерства регионального развития РФ №49127-ХМ/09 от 26.12.2017 - 4кв.2017; индексы-дефляторы согласно данным Минэкономразвития
Ответственный за расчет стоимости:
| Начальник сметного отдела АО "ЛОЭСК" |  |  |  |  | Чернявская Н.П.
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Технические и количественные характеристики объекта согласованы и соответствуют техническому заданию
Заместитель директора по строительству ф-ла ПАО "Ленэнерго" ДСО
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Ответственные за стоимостные показатели:
Начальник сметного отдела ф-ла ПАО "Ленэнерго" ДСО
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
Департамент по сметно-договорной работе ПАО "Ленэнерго"
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Начальник Департамента управления собственностью (в части землеустроительной документации) |  | _____________________________
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
20-1-20-1-08-03-0-1343
22-1-08-1-01-07-0-0302
Note on A4: =Распределение!Титул