## тек.ц.
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2022 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 32688.4182 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО M_22-1-08-01-08-00-0-0002
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2022 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО 'M_22-1-08-01-08-00-0-0002
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 4 кв.2022 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) | 2044.1149 | 876.0492 |  | 0 | 2920.1642
2 | ЛС | СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) | 838.2806 | 1943.2631 | 5280 | 0 | 8061.5437
3 | ЛС | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) | 7494.2788 | 3211.8338 |  | 0 | 10706.1125
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 10376.6743 | 6031.1461 | 5280 | 0 | 21687.8204
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-9 |  | 10376.6743 | 6031.1461 | 5280 | 0 | 21687.8204
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
5 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 464.1194 | 464.1194
6 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 1974.9312 | 1974.9312
| Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 2439.0505 | 2439.0505
| Итого по Главам 1-10 |  | 10376.6743 | 6031.1461 | 5280 | 2439.0505 | 24126.8709
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 223.6685 | 223.6685 | 1744.3056
8 |  | Проект СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 411.9208 | 411.9208
9 |  | Проект СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) |  |  |  | 817.9986 | 817.9986
10 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 89.625 | 89.625
11 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 29 | 29
12 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) |  |  |  | 89.625 | 89.625
13 |  | РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 25 | 25
14 |  | РТН СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 25 | 25
15 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Затраты заказчика |  |  |  | 1401.6395 | 1401.6395
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 3113.4775 | 3113.4775
| Итого по Главам 1-12 |  | 10376.6743 | 6031.1461 | 5280 | 5552.5281 | 27240.3485
Налоги и обязательные платежи
16 |  | НДС 20% | 2075.3349 | 1206.2292 | 1056 | 1110.5056 | 5448.0697
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2075.3349 | 1206.2292 | 1056 | 1110.5056 | 5448.0697
| Всего по сводному расчету |  | 12452.0091 | 7237.3753 | 6336 | 6663.0337 | 32688.4182

## база
Форма № 1
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2022 г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 4787.8179 | тыс. руб.
| В том числе возвратных сумм тыс. руб. |  |  | тыс. руб.
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО 'M_22-1-08-01-08-00-0-0002
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________2022 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО 'M_22-1-08-01-08-00-0-0002
(наименование стройки)
Составлена в базовых ценах
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛС | СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) | 283.5111 | 121.5047 |  | 0 | 405.0158
2 | ЛС | СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) | 116.2664 | 269.5233 | 852.9887 | 0 | 1238.7784
3 | ЛС | СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) | 1039.4284 | 445.4693 |  | 0 | 1484.8977
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 1439.2059 | 836.4974 | 852.9887 | 0 | 3128.6919
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ЛС | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Главам 1-9 |  | 1439.2059 | 836.4974 | 852.9887 | 0 | 3128.6919
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
5 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Строительный контроль |  |  |  | 66.954 | 66.954
6 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Содержание службы заказчика застройщика |  |  |  | 289.3404 | 289.3404
| Итого по Главе 10. "Прочие работы и затраты" |  | 0 | 0 | 0 | 356.2945 | 356.2945
| Итого по Главам 1-10 |  | 1439.2059 | 836.4974 | 852.9887 | 356.2945 | 3484.9864
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Проект СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 42.8484 | 42.8484
8 |  | Проект СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 78.912 | 78.912
9 |  | Проект СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) |  |  |  | 156.7047 | 156.7047
10 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 7.3044 | 7.3044
11 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 2.3635 | 2.3635
12 |  | Топосьемка СосБ, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-14-6 до РУ-10 кВ (2 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0974) |  |  |  | 7.3044 | 7.3044
13 |  | РТН СосБ, Стр-во 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ от ТП 15-6 до оп.1 в сторону ТП Н-1) до РУ-10 кВ (1 СШ) проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0973) |  |  |  | 2.0375 | 2.0375
14 |  | РТН СосБ, Стр-во 2КТП-10/0,4 кВ вблизи земельного участка заявителя в г. Сосновый Бор ЛО (21-1-08-1-08-03-0-0972) |  |  |  | 2.0375 | 2.0375
15 | приказ АО "ЛОЭСК" №550а о/д от 29.12.2021 | Затраты заказчика |  |  |  | 205.3494 | 205.3494
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  | 0 | 0 | 0 | 504.8618 | 504.8618
| Итого по Главам 1-12 |  | 1439.2059 | 836.4974 | 852.9887 | 861.1563 | 3989.8482
Налоги и обязательные платежи
16 |  | НДС 20% | 287.8412 | 167.2995 | 170.5977 | 172.2313 | 797.9696
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 287.8412 | 167.2995 | 170.5977 | 172.2313 | 797.9696
| Всего по сводному расчету |  | 1727.047 | 1003.7969 | 1023.5864 | 1033.3876 | 4787.8179