## M_22-1-17-01-08-00-0-0049
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП мощностью 2х5,8 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью трассы 5,9 км, ВЛ-10 кВ протяженностью трассы 8,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя по договору № 17-050/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-17-01-08-00-0-0049
Таблица 3. Строительство 2БКТП, РТП
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Распоряжение заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 28.01.2022 № 9
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) | 7 | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 11644.15
2 | Трансформатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 100 кВА |  | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.03 | 0
2.2 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 160 кВА |  | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.03 | 0
2.3 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.03 | 0
2.4 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 300 кВА |  | 1 ячейка | Т5-13-1 | 395 | 1.03 | 0
2.5 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 400 кВА |  | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.03 | 0
2.6 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 500 кВА |  | 1 ячейка | Т5-15-1 | 532 | 1.03 | 0
2.7 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 600 кВА |  | 1 ячейка | Т5-16-1 | 532 | 1.03 | 0
2.8 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 630 кВА |  | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.03 | 0
2.9 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1000 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.03 | 1825.16
2.10 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-21-1 | 1220 | 1.03 | 0
2.11 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | мощность 1600 кВА | 6 | 1 ячейка | Т5-22-1 | 1761 | 1.03 | 10882.98
3 | Выключатель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 |  | 40 | 1 ячейка | В8-01 | 928 | 1.01 | 37491.2
4 | Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-06 | 300 | 1 | 0
4.2 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 6 до 10,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 0
4.3 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн. руб | 8 | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 12000
4.4 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн. руб | 0 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73843.49
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | сечение | 1.2 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 3959.28 | 240
| КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | сечение | 4 | 0 км по трассе | К1-09-2 | 3266 | 1.08 | 14109.12 | 300
1.1 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | сечение |  | 1 км по трассе | К1-12-2 | 4442 | 1.08 | 0 | 630
1.2 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | сечение | 0 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1116 | 1.08 | 0
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0
2.2 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2 цепи | 5.2 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 14055.6
2.3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0
2.4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 0
3 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
3.2 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
3.3 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
3.4 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
3.5 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
3.6 | УНЦ устройства лежневых дорог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
4 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
4.2 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
5 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 труба d=90-140 |  | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0
5.2 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 труба d=160-300 |  | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0
5.3 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2 трубы d=90-140 | 0 | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0
5.4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 0
5.5 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0
5.6 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=160-200 |  | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0
5.7 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4 трубы d=225-300 |  | 1 км | Н1-07 | 87659 | 1.08 | 0
5.8 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии (тыс. руб.) Железобетонные лотки | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 0
5.9 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 |  |  | 1 шт. | К5-01 | 1410 | 1.08 | 0
6 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  |  | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
6.2 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  | 5.2 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 868.4
6.3 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-10 |  | 5.2 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 3177.2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36169.6
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 цепь |  | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 0
1.2 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2 цепи | 8.9 | 1 км | Л1-02 -2 | 1151 | 1.44 | 14751.216
1.3 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км | Л1-01 -1 | 499 | 1.68 | 0
1.4 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км |  |  |  | 0
1.5 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 1 цепь |  | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 0
1.6 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 2 цепи | 8.9 | 1 км | Л3-02 -2 | 784 | 1.04 | 7256.704
1.7 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км | Л3-01 -1 | 517 | 1.04 | 0
1.8 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км | Л3-01 -2 | 602 | 1.04 | 0
1.9 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | сечение | 17.8 | 1 км | Л7-06-3 | 449 | 1.04 | 8311.888
1.10 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | сечение |  | 1 км | Л7 |  | 1.04 | 0
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4 | 1 цепь |  | 1 км | М2-01-1 | 160 | 1.18 | 0
2.2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км | М2-01-2 | 186 | 1.18 | 0
2.3 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 | 1 цепь |  | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.18 | 0
2.4 | Демонтаж ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 | 2 цепи |  | 1 км | М2-02-2 | 336 | 1.18 | 0
2.5 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-35 | Арматура и устройство крепления провода СИП |  | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0
2.6 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | ОПН |  | 1 ед. | Л11-02 | 2.5 | 1.04 | 0
2.7 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-35 | ОПН |  | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0
3 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
3.2 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
3.3 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
3.4 | Устройство лежневых дорог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
4 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Автоматический пункт секционирования (реклоузер) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-15 | без ПКУ |  | 1 ячейка | В6-01 | 1358 | 1.06 | 0
4.2 | Автоматический пункт секционирования (реклоузер) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-15 | с ПКУ и интеграцией в АСУТП |  | 1 ячейка | В7-01 | 1663 | 1.06 | 0
4.3 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП, РТП) РУ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6-20 | ИИК |  | 1 точка | А1-04 | 38 | 1.02 | 0
5 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | Протяженность до 1 км |  | 1 ед. | ПЗ-01 | 165 | 1 | 0
5.2 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-20 | Протяженность до 2 км |  | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 0
5.3 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0,4-20 | Протяженность до 5 км |  | 1 ед. | ПЗ-03 | 561 | 1 | 0
5.4 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  | 8.9 | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 5010.7
5.5 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35 |  | 8.9 | 1 км | П9-01 | 279 | 1 | 2483.1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37813.608

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 147826.698
2 | НДС (20%) | нд | 29565.3396
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | нд | 177392.0376
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 250424.5506
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | нд | 177392.0376
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 245484.4658
7.1 | 2018 г. | нд | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | нд | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | нд | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | нд | 0 | 105.4006
7.5 | 2022 г. | нд | 0 | 105.1004
7.6 | 2023 г. | нд | 0 | 104.9002
7.7 | 2024 г. | нд | 245484.4658 | 104.7
7.8 | 2025 г. | нд | 0 | 104.7
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 250.4246
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | нд | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | нд | 250.4246