## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
[9 empty] | ВСЕГО: | 1845158214.9939 | ПРОЦЕНТ
Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.524-13, ф.524-04, ф.524-01, ф.524-02, ф.731-02, ф.517-20, ф.517-17,ф.517-15, ф.517-13, ф.517-01, ф.518-18, ф.727-04, ф.633-05, ф.636-08, ф.207 ПС "Ладога", ф.726-05, ф.729-05, ф.724-03, ф.724-06, ф.52-12, ф.52-19, ф.2-10 Ульяновка, ф.199-23, ф.52-07, ф.302, ф.725-6, ф.717-02, ф.717-04, ф.717-07, ф.717-08, Радофинниково, Дубовик, ф.716-02, ф.716-04, ф.483-02, ф.483-04, ф.482-1-10, ф.482-4-10, ф.500-37, ф.500-39с установкой реклоузеров 290 шт. и ИТКЗ 215 шт. в Центральном филиале (23-1-10-0-01-04-2-0244) | [8 empty] | ПИР | 117563403.1012 | 6.3715
[9 empty] | СМР | 298841094.008 | 16.196
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | M_23-1-10-0-01-04-2-0244 |  |  |  | Оборудование | 1165770263.3174 | 63.18
[9 empty] | Прочие | 262983454.5673 | 14.2526
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  | проверка | 1845158214.9939 | 100
Раздел 1. Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта*
руб.
№ п/п | Наименование вида затрат / типового технического решения | Ед. измер. | Количество | Стоимость по Сборнику, в базовых ценах 2000г. без НДС | Сумма, в базисных ценах 2000г., без НДС | Индекс пересчета сметной стоимости в цены текущего года ** | Сумма в ценах текущего года составления сметного расчета, без НДС |  |  | 7.46
6.16
1. | Прямые затраты | [8 empty] | 5.62
1.1 | Строительство реклоузера. | шт | 290 | 259952.39 | 75386193.1 | 7.46 | 562381000.526
| СМР | шт | 290 | 52863.02 | 15330275.8 | 7.46 | 114363857.468
| Оборудование | шт | 290 | 207089.37 | 60055917.3 | 7.46 | 448017143.058
| ИТОГО, в том числе: | [5 empty] | 562381000.526
| СМР | [5 empty] | 114363857.468
| Оборудование | [5 empty] | 448017143.058
2. | ПИР *** | [5 empty] | 44990480.0421
3. | ВСЕГО | [5 empty] | 607371480.5681 | 0
Раздел 2. Расчет полной стоимости инвестиционного проекта
руб.
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены ****** | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС с понижающим коэффициентом (при наличии) | 7348703.9829
1 | ПИР | 44990480.0421 | 1.1598 | 52178482.4471 | 10435696.4894 | 62614178.9365 | 60509047.0584
2 | СМР | 114363857.468 | 1.1598 | 132635449.186 | 26527089.8372 | 159162539.0232 | 153811384.6939
3 | Оборудование | 448017143.058 | 1.1598 | 519595581.4024 | 103919116.2805 | 623514697.6829 | 597620522.0969
4 | Прочие, в том числе: | 100641454.3301 | 1.1598 | 116720656.31 | 23344131.262 | 140064787.572 | 135355712.8174
4.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 5891503.3615 | 1.1598 | 6832772.2764 | 1366554.4553 |  |  | 0.97%
4.2 | - строительный контроль **** | 12997749.6842 | 1.1598 | 15074363.579 | 3014872.7158 |  |  | 2.14%
4.3 | - cодержание службы заказчика застройщика ***** | 51262152.9599 | 1.1598 | 59452162.9002 | 11890432.58 |  |  | 8.44%
4.4 | - проценты по кредитам и займам | 17310087.1962 | 1.1598 | 20075671.1215 | 4015134.2243 |  |  | 2.85%
4.5 | - иные | 13179961.1283 | 1.1598 | 15285686.4329 | 3057137.2866 |  |  | 2.17%
| ВСЕГО: | 708012934.8982 | 1.1598 | 821130169.3454 | 164226033.8691 | 985356203.2145 | 947296666.6667
Примечание:
* | Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК", утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости. Для объектов более высокого напряжения применяются сборники и объекты-аналоги ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС", методические документы Минстроя России.
** | Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в текущие цены 2021 года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений. | [6 empty] | ТП | 7.46 |  | 2022 г. | 1.037
*** | Величина расходов на ПИР определяется в % отношении от прямых затрат в размере 10% - по объектам реконструкции; 8% - по объектам нового строительства | [6 empty] | КЛ | 5.62 |  | 2023 г. | 1.0764
**** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК". | [6 empty] | ВЛ | 6.16 |  | 2024 г. | 1.1173
***** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК". | [9 empty] | 2025 г. | 1.1598
****** | Индекс пересчета в прогнозные цены выбирается из информации, доведенной ДКС, на год ввода в основные фонды.

## Типовые 2 кв. 2021 (hidden)
Заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «ЛОЭСК»
__________________ Ю.И. Садыхов
Стоимость строительно-монтажных работ по сметно-нормативной базе ТСНБ-ЛО в базовых ценах
№ | Титул | с НДС | без НДС | Оборудование без НДС | Индекс пересчета сметной стоимости в цены текущего года **
1 | Строительство СТП-25 | 78262.74 | 65218.95 | 48384.16
2 | Строительство СТП 40 | 88266.444 | 73555.37 | 57079.86
3 | Строительство СТП 63 | 132929.832 | 110774.86 | 89578.25
4 | Строительство СТП 100 | 134522.196 | 112101.83 | 93552.6
5 | Ограждение СТП, МТП | 16299.456 | 13582.88
6 | Строительство МТП 100 | 105532.452 | 87943.71 | 51009.54
7 | Строительство МТП 160 | 187416.9 | 156180.75 | 114123.02
8 | Строительство МТП 250 | 201437.076 | 167864.23 | 123749.94
9 | Строительство КТП 160 | 350856.948 | 292380.79 | 243881.99
10 | Строительство КТП П 250 | 428057.664 | 356714.72 | 300799.25
11 | Строительство КТПТ 400 | 475849.968 | 396541.64 | 338250
12 | Строительство КТП 630 | 508816.152 | 424013.46 | 351896.43
13 | Строительство КТП П к/к 1000 | 753946.056 | 628288.38 | 533955.73
14 | Строительство КТП вв 2*250 | 893876.412 | 744897.01 | 649542.92
15 | Строительство КТП 2* 400 | 1051680.588 | 876400.49 | 751400.9
16 | Строительство КТПТ 2*630 | 1075156.572 | 895963.81 | 769016.19
17 | Строительство КТПТ 2*1000 | 1165101.072 | 970917.56 | 827337.3
18 | Строительство сэндвич-панельной КТПТ 2*1000 | 1430991.408 | 1192492.84 | 1046265.22
19 | Строительство БКТП 1*250 | 654004.92 | 545004.1 | 424275.55
20 | Строительство БКТП 1*400 | 880021.404 | 733351.17 | 593199.89
21 | Строительство БКТП 1*630 | 912699.6 | 760583 | 612751.48
22 | Строительство БКТП 1*1000 | 952285.644 | 793571.37 | 641820.09
23 | Строительство БКТП 1*1250 | 1064511.24 | 887092.7 | 719566.35
24 | Строительство БКТП 1*1600 | 1125160.884 | 937634.07 | 728828.79
25 | Строительство БКТП 2*250 | 1156335.432 | 963612.86 | 762300.67
26 | Строительство БКТП 2*400 | 1858895.94 | 1549079.95 | 1297990.11
27 | Строительство БКТП 2*630 | 2040601.92 | 1700501.6 | 1365130.04
28 | Строительство БКТП 2*1000 | 2988655.752 | 2490546.46 | 2149923.65
29 | Строительство БКТП 2*1250 | 3253441.548 | 2711201.29 | 2352456.82
30 | Строительство БКТП 2*1600 | 3556207.032 | 2963505.86 | 2559031.28
31 | Строительство РП 16 ячеек | 4593440.844 | 3827867.37 | 3328823.84
32 | Строительство РП 24 ячейки | 5396502 | 4497085 | 3684699.28
33 | Строительство РТП 24 ячейки 4 ТМГ 1600 | 9192165.6 | 7660138 | 6239632.94
34 | Строительство РТП 16 ячеек 2 ТМГ 1600 | 4553729.376 | 3794774.48 | 3153399.28
35 | Строительство РТП 10 ячеек 2 ТМГ 1250 | 3079987.62 | 2566656.35 | 2056916.83
36 | Строительство реклоузера с ПКУ | 340256.856 | 283547.38 | 225889.8
37 | Строительство ПКУ | 94115.4 | 78429.5 | 46983.82
38 | Строительство реклоузера. | 311942.868 | 259952.39 | 207089.37
39 | Дренажная система | 63101.508 | 52584.59
40 | Установка КД-209 на 5групп | 48913.632 | 40761.36 | 31693.25
41 | Установка КД-209 на 12групп | 61179.816 | 50983.18 | 40822.19
42 | Установка КД-211 | 70445.64 | 58704.7 | 46977.91
43 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1600 | 422806.68 | 352338.9 | 302156.88
44 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*1000 | 319138.152 | 265948.46 | 226257.74
45 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*630 | 216645.072 | 180537.56 | 147021.03
46 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*400 | 185994.912 | 154995.76 | 122595.37
47 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*250 | 133547.364 | 111289.47 | 89132.45
48 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*160 | 109104.648 | 90920.54 | 70235.95
49 | Реконструкция ТП замена трансформаторов 2*100 | 89258.784 | 74382.32 | 54893.24
50 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*1000 | 159542.04 | 132951.7 | 113115.68
51 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*630 | 108470.064 | 90391.72 | 73510.52
52 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*400 | 93144.96 | 77620.8 | 61297.69
53 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*250 | 69803.496 | 58169.58 | 46794.54
54 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*160 | 54699.816 | 45583.18 | 35117.98
55 | Реконструкция ТП замена трансформатора 1*100 | 45187.404 | 37656.17 | 27446.61
56 | Реконструкция ТП замена ячейки 0,4 кВ | 50812.56 | 42343.8 | 34289.23
57 | Реконструкция ТП установка новой ЩО-70 | 48662.604 | 40552.17 | 34289.23
58 | Реконструкция ТП. Монтаж ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 65383.308 | 54486.09 | 45322.95
59 | Реконструкция ТП. Замена ячейки 10 кВ с выкл. нагрузки | 68227.944 | 56856.62 | 45322.95
60 | Реконструкция ТП Монтаж ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 206967.972 | 172473.31 | 150350.26
61 | Реконструкция ТП Замена ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем | 210126.588 | 175105.49 | 150350.26
62 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А. | 11939.148 | 9949.29 | 3822.3
63 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек(4 отходящие-с вакуумными выкл., 2 вводные - с выкл.нагрузки) | 626273.904 | 521894.92 | 437972.13
64 | Реконструкция КРУН-10 кВ КСО210 сх.11 - ОЛВыключатель вакуумный BB-TEL-10-20/1000 - 1 шт. -) | 247016.4 | 205847 | 167480.54
65 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ с арендой оборудования | 243654.672 | 203045.56 | 150980.94
66 | временная Строительство КТП П -250/10/0,4 кВ без стоимости оборудования | 48360.072 | 40300.06
67 |  |  | 0
68 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*50 ММ2 ) | 303446.04 | 252871.7
69 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 424975.6 | 354146.3333
70 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 483350.55 | 402792.125
71 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 607784.232 | 506486.86
72 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*185 ММ2) | 729338.55 | 607782.125
73 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) | 768012.96 | 640010.8
74 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 888344.14 | 740286.7833
75 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*185 ММ2 ) | 1351024.656 | 1125853.88
76 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2 ) | 392556.852 | 327130.71
77 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2 ) | 560185.752 | 466821.46
78 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*95 ММ2 ) | 595789.284 | 496491.07
79 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*120 ММ2 ) | 661039.476 | 550866.23
80 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*150 ММ2 ) | 741711.732 | 618093.11
81 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*185 ММ2 ) | 840762.78 | 700635.65
82 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*240 ММ2 ) | 909310.05 | 757758.375
83 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*95 ММ2 ) | 1142437.224 | 952031.02
84 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*120 ММ2 ) | 1272260.52 | 1060217.1
85 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*240 ММ2 ) | 1707159.78 | 1422633.15
86 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 321998.56 | 268332.1333
87 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 336058.908 | 280049.09
88 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 378066.636 | 315055.53
89 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 444463.656 | 370386.38
90 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 484872.87 | 404060.725
91 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 583560.39 | 486300.325
92 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 690535.428 | 575446.19
93 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 803675.78 | 669729.8167
94 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 557307.35 | 464422.7917
95 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 641692.752 | 534743.96
96 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 774486.792 | 645405.66
97 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 858758.976 | 715632.48
98 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 1041341.148 | 867784.29
99 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 1255213.08 | 1046010.9
100 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1482427.04 | 1235355.8667
101 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) | 636802.068 | 530668.39
102 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 682343.31 | 568619.425
103 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) | 781755.408 | 651462.84
104 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) | 858388.392 | 715323.66
105 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 956782.56 | 797318.8
106 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х95 ММ2 ) два кабеля | 1160813.31 | 967344.425
107 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 1293345.4 | 1077787.8333
108 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х150 ММ2 ) два кабеля | 1455774.024 | 1213145.02
109 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х185 ММ2 ) два кабеля | 1605792.63 | 1338160.525
110 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 1803860.38 | 1503216.9833
111 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 1392574.272 | 1160478.56
112 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/50 мм2 | 1750091.04 | 1458409.2
113 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/50 мм2 | 2292304.188 | 1910253.49
114 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/50 мм2 | 2426162.124 | 2021801.77
115 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/50 мм2 | 2633985.492 | 2194987.91
116 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 4441772.808 | 3701477.34
117 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 5170753.35 | 4308961.125
118 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 1017159.636 | 847633.03
119 | Строительство КЛ-10 Кв АПвПг 1х240/70 мм2 четыре кабеля | 6697260.876 | 5581050.73
120 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 четыре кабеля | 9283415.844 | 7736179.87
121 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 четыре кабеля | 10047860.25 | 8373216.875
122 | ГНБ 1 км 1 труба 160 мм кабель АСБ 3*240 | 1305590.46 | 1087992.05
123 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 1662337.44 | 1385281.2
124 | ГНБ 1 км 2 трубы 110 мм.(одна-резерв) кабель АПвБбШп 4*50 | 1098293.352 | 915244.46
125 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвБШп 4*120 | 1365227.388 | 1137689.49
126 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/70 | 4131274.788 | 3442728.99
127 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 1077723.864 | 898103.22
128 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*120 | 2619134.916 | 2182612.43
129 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*150 | 2768359.272 | 2306966.06
130 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 3100780.18 | 2583983.4833
131 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*240/70 | 4458309.552 | 3715257.96
132 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 8230119.636 | 6858433.03
133 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм (две-резерв) кабель АПвПу2г 1*630/50 | 7283417.97 | 6069514.975
134 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АСБ 3*240 | 1823736.6 | 1519780.5
135 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) кабель АПвПу2r 1*120/70 | 3736119.552 | 3113432.96
136 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240ММ2 ) | 754915.41 | 629096.175
137 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 ММ2 ) с перегородкой из кирпича | 735534.984 | 612945.82
138 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70ММ2 ) | 1080477.912 | 900398.26
139 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х70 ММ2 ) | 570664.452 | 475553.71
140 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 358624.164 | 298853.47
141 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 397621.8 | 331351.5
142 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 464249.904 | 386874.92
143 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 495488.856 | 412907.38
144 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 593752.83 | 494794.025
145 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 701211.99 | 584343.325
146 | Реконструкция КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 815059.572 | 679216.31
147 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 681462.9 | 567885.75
148 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 814719.1 | 678932.5833
149 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 877142.09 | 730951.7417
150 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 1059650.772 | 883042.31
151 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 1274683.452 | 1062236.21
152 | Реконструкция КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 1503403.536 | 1252836.28
153 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 ММ2 ) | 50701.07 | 42250.8917
154 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 ММ2 ) | 51578.748 | 42982.29
155 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 59474.724 | 49562.27
156 | Строительство 100 м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 91150.008 | 75958.34
157 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*120 ММ2 ) | 63298.02 | 52748.35
158 | Строительство 100 м КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБШв 4*240 ММ2 ) | 88010.13 | 73341.775
159 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 84848.29 | 70706.9083
160 | Строительство 100 мКЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 109708.41 | 91423.675
161 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 74674.572 | 62228.81
162 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) | 100679.496 | 83899.58
163 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) два кабеля | 124808.51 | 104007.0917
164 | Строительство 100 м КЛ-10 (АСБ 3Х240 ММ2 ) два кабеля | 183692.82 | 153077.35
165 | Восстановление асфальтового покрова 30 м2 | 13602.636 | 11335.53
166 | Восстановление растительного покрова 1000 м2 | 59787.552 | 49822.96
167 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/50 мм2 | 93011.808 | 77509.84
168 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 | 190905.48 | 159087.9
169 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 | 251051.628 | 209209.69
170 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 | 264664.88 | 220554.0667
171 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 | 297955.752 | 248296.46
172 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 367256.448 | 306047.04
173 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 два кабеля | 488211.372 | 406842.81
174 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х400/70 мм2 два кабеля | 514191.648 | 428493.04
175 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х630/70 мм2 два кабеля | 581522.46 | 484602.05
176 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х800/70 мм2 два кабеля | 862560.744 | 718800.62
177 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 4 кабеля | 739382.82 | 616152.35
178 | Строительство 100 м КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х300/70 мм2 4 кабеля | 951645.276 | 793037.73
179 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х120/70 мм2 два кабеля | 2670816.61 | 2225680.5083
180 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х150/70 мм2 | 1608830.484 | 1340692.07
181 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 1770415.152 | 1475345.96
182 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*150 ММ2 ) | 1110155.98 | 925129.9833
183 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 ММ2 ) | 990321.756 | 825268.13
184 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБШп 4х240-1кВ) | 2945699.976 | 2454749.98
185 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 1х240/70 мм2 два кабеля | 3407423.61 | 2839519.675
186 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм (одна-резерв) без кабеля | 1599132.132 | 1332610.11
187 | Водоотлив из траншеи(1 м3) | 107.952 | 89.96
188 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 ММ2 ) | 737414.532 | 614512.11
189 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 | 931769.18 | 776474.3167
190 |  |  | 0
191 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 416163.672 | 346803.06
192 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 440150.304 | 366791.92
193 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) деревянные опоры | 448248.996 | 373540.83
194 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 478320.372 | 398600.31
195 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 515314.62 | 429428.85
196 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 64364.364 | 53636.97
197 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 68314.248 | 56928.54
198 | Строительство 100 метров ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) с деревянными опорами. | 57750.78 | 48125.65
199 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 660215.244 | 550179.37
200 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 753342.864 | 627785.72
201 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 790160.628 | 658467.19
202 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 394427.268 | 328689.39
203 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*95 | 527857.512 | 439881.26
204 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*120 | 564372.396 | 470310.33
205 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 468159.084 | 390132.57
206 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 404297.064 | 336914.22
207 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 374759.844 | 312299.87
208 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 354564.9 | 295470.75
209 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 302465.844 | 252054.87
210 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 326030.976 | 271692.48
211 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 355736.52 | 296447.1
212 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 408081.66 | 340068.05
213 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 189742.008 | 158118.34
214 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 3*50+1*70 | 120032.688 | 100027.24
215 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*16+1*25) | 349853.1 | 291544.25
216 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*25) | 431558.436 | 359632.03
217 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 442093.428 | 368411.19
218 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 кВ (замена 1 опоры и 1 пролета 50 м.п. СИП-3 1*95) | 17358.684 | 14465.57
219 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*95 | 448718.796 | 373932.33
220 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 272260.788 | 226883.99
221 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*95 | 271522.68 | 226268.9
222 | Устройство ответвлений (СИП 4Х16) | 2003.028 | 1669.19
223 | Устройство ответвлений (СИП 2Х16) | 1290.372 | 1075.31
224 | Устройство ответвлений (СИП 4х25) | 2337.06 | 1947.55
225 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 453385.656 | 377821.38
226 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 414513.432 | 345427.86
227 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 411139.152 | 342615.96
228 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 393475.692 | 327896.41
229 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50) | 374109.48 | 311757.9
230 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70) | 385738.296 | 321448.58
231 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*50) | 366117.876 | 305098.23
232 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 468422.184 | 390351.82
233 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 394303.788 | 328586.49
234 | Реконструкция 1 км совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 899622.24 | 749685.2
235 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*50 | 117237.648 | 97698.04
236 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*35+1*50+1*16 | 124488.228 | 103740.19
237 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*50+1*70+1*16 | 150669.744 | 125558.12
238 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) сип 4 4*25 | 77972.988 | 64977.49
239 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 592393.272 | 493661.06
240 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 641348.376 | 534456.98
241 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев. опоры | 707425.524 | 589521.27
242 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 539051.412 | 449209.51
243 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 646868.892 | 539057.41
244 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 151738.488 | 126448.74
245 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 206313.756 | 171928.13
246 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (с полным демонтажем) сип 3 1*70 | 489687.456 | 408072.88
247 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*70 | 372812.4 | 310677
248 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) совместный подвес СИП3 1*120 | 522136.44 | 435113.7
249 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*70 | 238661.724 | 198884.77
250 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*120 | 313323.744 | 261103.12
251 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*70 | 233569.5 | 194641.25
252 | Реконструкция 1 км ВЛ-10 (подвеска провода ) СИП 3 1*120 | 308231.52 | 256859.6
253 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 432548.82 | 360457.35
254 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*70+1*95 | 158683.524 | 132236.27
255 | Реконструкция 1 км ВЛ-0,4 (замена провода ) сип 3*95+1*95 | 176628 | 147190
256 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 40145.316 | 33454.43
257 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 43178.076 | 35981.73
258 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) (с щитами учета на вводах) | 50782.332 | 42318.61
259 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 45025.248 | 37521.04
260 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*25) | 48478.836 | 40399.03
261 | Строительство 100м. (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 89702.88 | 74752.4
262 | Строительство 100м (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 121130.232 | 100941.86
263 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*95 | 73748.436 | 61457.03
264 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 сип 3 1*120 | 77495.316 | 64579.43
265 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*50) с установкой дерев.опор | 69387.792 | 57823.16
266 | Реконструкция 100м. ВЛ-10 (замена провода ) СИП-3 1*95 | 24932.1 | 20776.75
267 | Реконструкция 100м. совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) с освещением и полной заменой опор | 140042.844 | 116702.37
268 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*50+1*16) | 46501.656 | 38751.38
269 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*16) | 47976.24 | 39980.2
270 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 51086.544 | 42572.12
271 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 52219.752 | 43516.46
272 | Реконструкция 100м. ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 53991.9 | 44993.25
273 | Замена опоры СВ-95 | 5345.844 | 4454.87
274 | Разъединитель РЛК | 20626.092 | 17188.41
275 | Разъединитель РЛНД | 13380.912 | 11150.76
276 | Строительство 1 км (двуцепка) 2 ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*120) | 714766.044 | 595638.37
277 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25 ММ2 с дерев.опор на км) | 390914.208 | 325761.84
278 | Глубинный заземлитель (20 м). | 3970.404 | 3308.67
279 | Монтаж мульти-виски | 503082.252 | 419235.21
280 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными полукосвенного включения с точкой присоединения энергопринимающих устройств в кабельном киоске 0,4 кВ/распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторного пункта 6(10)/0,4 кВ потребителей с нагрузкой 1000 А и выше | 8120.616 | 6767.18
281 | Вырубка просеки (1 га) | 157021.464 | 130851.22
282 | Лежневая дорога 1 км | 1361256.732 | 1134380.61

## дефляторы (hidden)
Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Ячейки с расчетами
Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 52111.24 |  | Ячейки с данными из ИПР
НДС (20%) | нд | 10422.248
Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | нд | 62533.488
Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 2487.1073
Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | нд | 716.2947
Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | нд | 61817.1933
Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 71915.5188
2018 г. | нд | 4064.1645 | 105.3%
2019 г. | нд | 683.9098 | 106.8%
2020 г. | нд | 52199.4068 | 105.6%
2021 г. | нд | 5479.0896 | 105.4%
2022 г. | нд | 9488.9481 | 105.1%
2023 г. | нд | 0 | 104.9%
2024 г. | нд | 0 | 104.7%
2025 г. | нд | 0 | 104.7%
Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 2.4871
Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | нд | 0
Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | нд | 2.4871