## Лист1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.4. | Модернизация ВЛ 6-10 кВ ф.147-02, ф.143-13, ф.4-04, ф.4-06, ф.143-03, ф.339-04, ф.05-37, ф.05-18, ф.05-39, ф.212-04, ф.31-02, ф.31-06, ф.31-09, ф.31-10, ф.31-11, ф.266-03, ф.266-06, ф.266-09, ф.266-10, ф.266-16, ф.266-20, ф.35-03, ф.201-03, ф.201-06, ф.201-14, ф.201-15, ф.267-15, ф.267-03, ф.267-10, ф.РП 1-07 (ТП 15), ф.337-03, ф.РП 1-09Б (ТП31 ), ф.378-05, ф.378-09, ф.РП 1-11 (ТП66 ), ф.РП 2-14 (ТП 165), ф. 393-12, ф.393-23, ф.553-09, ф.553-01, ф.553-03, ф.553-04, ф.499-05, ф.516-04 ,ф.147-02 ,ф.147-14 ,ф.147-11 ,ф.143-13 ,ф.143-03 ,ф.147-11 ,ф.4-06 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.147-02 ,ф.4-03 ,ф.4-08 ,ф.2-02 ,ф.13-08 ,ф.339-04 ,ф.206-03 ,ф.ПС "Губская" ввод 1 ,ф.212-20 ,ф.9-10 ,ф.31-09 ,ф.31-10 ,ф.266-03 ,ф.35-03 ,ф.35-06 ,ф.201-03 ,ф.201-06 ,ф.201-11 ,ф.201-13 ,ф.327-02 ,ф.267-03 ,ф.267-10 ,ф.267-15 ,ф.РП 1-07(ТП 15) ,ф.337-03 ,ф.РП 1-09Б (ТП31 ) ,ф.378-09 ,ф.РП 1-11 (ТП66 ) ,ф.РП 2-14 (ТП 165) ,ф.393-12 ,ф.393-23 ,ф.553-09 ,ф.499-05 с установкой реклоузеров 72 шт. и ИТКЗ 106 шт. в Восточном филиале (23-1-20-0-01-04-2-0242) | M_23-1-20-0-01-04-2-0242 |  |  |  |  | 10 |  | Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 28.03.2022 № 21 |  |  |  | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 0
|  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Л7-04 -3 | 413 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ устройства лежневых дорог (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.). Арматура и устройство крепления провода СИП | [9 empty] | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 км | М2-02 - 1 | 287 | 1.18 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) Расчистка кустарников и мелколесья | [9 empty] | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) | [9 empty] | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
|  |  | УНЦ больших переходов ВЛ (тыс. руб.) | [7 empty] | 0.05 |  | 1 переход | Ж2-01-1 | 32718 | 1.07 | 0
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб.) | [8 empty] | 72 | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 40392
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка (тыс. руб.) | [8 empty] | 72 | 1 км | П9-01 | 279 | 1 | 20088
|  |  | УНЦ ИИК (тыс.руб.) Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП, РТП) РУ 6-20 кВ | [9 empty] | 1 точка | А1-04 | 38 | 1.02 | 0
|  |  | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) (тыс. руб.) КК | [9 empty] | 1 ед | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ без ПКУ (тыс. руб.) | [8 empty] | 72 | 1 ячейка | В6-01 | 1358 | 1.06 | 103642.56
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 ячейка | В7-01 | 1663 | 1.06 | 0
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | [13 empty] | 164122.56 | нд

## т6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | нд | 164122.56
2 | НДС (20%) | нд | 32824.512
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | нд | 196947.072
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | нд | 265301.9994
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | нд | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | нд | 196947.072
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | нд | 229776.6667
7.1 | 2018 г. | нд | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | нд | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | нд | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | нд | 0 | 105.4006
7.5 | 2022 г. | нд | 0 | 105.1004
7.6 | 2023 г. | нд | 229776.6667 | 104.9002
7.7 | 2024 г. | нд | 0 | 104.7
7.8 | 2025 г. | нд | 0 | 104.7
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | нд | 265.302
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | нд | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | нд | 265.302