## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта:
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2026
Расчет полной стоимости инвестиционного проекта*
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС
1 | ПИР | 246710 | 1.4841 | 366131.8105 | 73226.3621 | 439358.1726
2 | СМР, в том числе оборудование | 10301999.99 | 1.4841 | 15288759.7114 | 3057751.9423 | 18346511.6537
3 | Прочие, в том числе: | 2166705.0319 | 1.4841 | 3215514.7186 | 643102.9437 | 3858617.6623
3.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 0 | 1.4841 | 0 | 0 | 0
3.2 | - строительный контроль | 225742.3938 | 1.4841 | 335014.6786 | 67002.9357 | 402017.6143 | 2.14%
3.3 | - cодержание службы заказчика застройщика | 1234199.0688 | 1.4841 | 1831622.3081 | 366324.4616 | 2197946.7697 | 11.7%
3.4 | - проценты по кредитам и займам | 706763.5693 | 1.4841 | 1048877.732 | 209775.5464 | 1258653.2784 | 6.7%
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | 12715415.0219 | 1.4841 | 18870406.2406 | 3774081.2481 | 22644487.4887
| ИТОГО | 12715415.0219 | 1.4841 | 18870406.2406 | 3774081.2481 | 22644487.4887
Примечание:
Расчет сметной стоимости формируется для объектов напряжением 0,4-10 кВ на основании Сборника сметных расчетов по типовым технологическим решениям, применяемым при производстве работ по строительству / реконструкции электросетевых объектов АО "ЛОЭСК" в базовых ценах 2000 года, утвержденного приказом от 23.11.21 №513 о/д, и доведенных индексов пересчета сметной стоимости.
Индекс пересчета сметной стоимости из базисных цен в цены текщего года определен на основании применения усредненного показателя, сложившегося исходя из установленных на текущий квартал индексов по видам затрат (ЗП / ЭО / ЭМ /Оборудование) и структуры затрат типовых технических решений.
Величина расходов на строительный контроль определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".
Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании приказа генерального директора АО "ЛОЭСК".

## ЛС_СМР
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1а
Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО
(наименование стройки)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА № 01
(локальный сметный расчет)
Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО
АСУ ТП ПС 110/10 кВ Валим (ПС 553)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 12362.4 | тыс.руб
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 2011.5952 | 2011.5952 | чел.час.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 46.9637 | 384.3985 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел: Демонтажные работы
1 | м08-01-102-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 | Шкаф управления и регулирования (Установка шкафов АСУТП) | 1 ШКАФ | 3 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 330.02 | 2201.25 | 225.8 | 1506.12
|  | ЗП |  |  | 266.3 | )*1,35)*0,3 | 323.55 | 6.67 | 2158.11 |  |  | 323.55
|  | ЭМ |  |  | 214.67 | )*1,35)*0,3 | 260.82 | 6.67 | 1739.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.62 | )*1,35)*0,3 | 23.84 | 6.67 | 159 |  |  | 23.84
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 330.02 | 95 | 2201.25
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 225.8 | 65 | 1506.12
|  | ЗТР | чел-ч | 14.6 |  | )*1,35)*0,3 | 17.739
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1140.19 |  | 7605.18 |  | 1140.19 | 7605.18
Итого по разделу: Демонтажные работы | [5 empty] | 1140.19 |  | 7605.18
Раздел: Монтажные работы
2 | м08-01-102-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Шкаф управления и регулирования (Установка шкафов АСУТП) | 1 ШКАФ | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 733.38 | 4891.68 | 501.79 | 3346.94
|  | ЗП |  |  | 266.3 | )*1,35 | 719.01 | 6.67 | 4795.8 |  |  | 719.01
|  | ЭМ |  |  | 214.67 | )*1,35 | 579.61 | 6.67 | 3865.99
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.62 | )*1,35 | 52.97 | 6.67 | 353.34 |  |  | 52.97
|  | МР |  |  | 94.4 |  | 188.8 | 6.67 | 1259.3
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 733.38 | 95 | 4891.68
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 501.79 | 65 | 3346.94
|  | ЗТР | чел-ч | 14.6 |  | )*1,35 | 39.42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 2722.59 |  | 18159.71 |  | 2722.59 | 18159.71
3 | м08-03-572-4 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Установка шкафа клеммного) | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 93.26 | 622.07 | 63.81 | 425.63
|  | ЗП |  |  | 65.61 | )*1,35 | 88.57 | 6.67 | 590.79 |  |  | 88.57
|  | ЭМ |  |  | 87.38 | )*1,35 | 117.96 | 6.67 | 786.81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.11 | )*1,35 | 9.6 | 6.67 | 64.02 |  |  | 9.6
|  | МР |  |  | 265.85 |  | 265.85 | 6.67 | 1773.22
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 93.26 | 95 | 622.07
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 63.81 | 65 | 425.63
|  | ЗТР | чел-ч | 3.49 |  | )*1,35 | 4.7115
|  | Всего по позиции |  |  |  | 629.45 |  | 4198.52 |  | 629.45 | 4198.52
4 | м11-04-002-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (установка мониторов) | 1 ШТ. | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 41.38 | 276.03 | 29.24 | 195.02
|  | ЗП |  |  | 16.66 | )*1,35 | 44.98 | 6.67 | 300.03 |  |  | 44.98
|  | ЭМ |  |  | 19.19 | )*1,35 | 51.81 | 6.67 | 345.59
|  | МР |  |  | 0.33 |  | 0.66 | 6.67 | 4.4
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 41.38 | 92 | 276.03
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 29.24 | 65 | 195.02
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | )*1,35 | 2.781
|  | Всего по позиции |  |  |  | 168.07 |  | 1121.07 |  | 168.07 | 1121.07
5 | м08-01-080-3 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 55.15 | 367.83 | 37.73 | 251.67
|  | ЗП |  |  | 41.04 | )*1,35 | 55.4 | 6.67 | 369.54 |  |  | 55.4
|  | ЭМ |  |  | 21.47 | )*1,35 | 28.98 | 6.67 | 193.33
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.96 | )*1,35 | 2.65 | 6.67 | 17.65 |  |  | 2.65
|  | МР |  |  | 1.45 |  | 1.45 | 6.67 | 9.67
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 55.15 | 95 | 367.83
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 37.73 | 65 | 251.67
|  | ЗТР | чел-ч | 2.25 |  | )*1,35 | 3.0375
|  | Всего по позиции |  |  |  | 178.71 |  | 1192.04 |  | 178.71 | 1192.04
6 | м11-03-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (прим. к установке антенны) | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 10.56 | 70.45 | 7.92 | 52.84
|  | ЗП |  |  | 9.78 | )*1,35 | 13.2 | 6.67 | 88.06 |  |  | 13.2
|  | МР |  |  | 1.34 |  | 1.34 | 6.67 | 8.94
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 10.56 | 80 | 70.45
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 7.92 | 60 | 52.84
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | )*1,35 | 0.702
|  | Всего по позиции |  |  |  | 33.02 |  | 220.29 |  | 33.02 | 220.29
7 | м08-01-080-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (установка температурных датчиков) | 1 ШТ. | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 55.39 | 369.38 | 37.9 | 252.73
|  | ЗП |  |  | 20.61 | )*1,35 | 55.65 | 6.67 | 371.17 |  |  | 55.65
|  | ЭМ |  |  | 10.73 | )*1,35 | 28.97 | 6.67 | 193.24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.98 | )*1,35 | 2.65 | 6.67 | 17.65 |  |  | 2.65
|  | МР |  |  | 1.04 |  | 2.08 | 6.67 | 13.87
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 55.39 | 95 | 369.38
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 37.9 | 65 | 252.73
|  | ЗТР | чел-ч | 1.13 |  | )*1,35 | 3.051
|  | Всего по позиции |  |  |  | 179.99 |  | 1200.39 |  | 179.99 | 1200.39
8 | м08-03-591-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 30.51 | 203.54 | 20.88 | 139.26
Объем: 0,04=4/100
|  | ЗП |  |  | 594.08 | )*1,35 | 32.08 | 6.67 | 213.98 |  |  | 32.08
|  | ЭМ |  |  | 14.93 | )*1,35 | 0.81 | 6.67 | 5.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.74 | )*1,35 | 0.04 | 6.67 | 0.27 |  |  | 0.04
|  | МР |  |  | 109.43 |  | 4.38 | 6.67 | 29.2
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 30.51 | 95 | 203.54
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 20.88 | 65 | 139.26
|  | ЗТР | чел-ч | 31.6 |  | )*1,35 | 1.7064
|  | Всего по позиции |  |  |  | 88.66 |  | 591.36 |  | 88.66 | 591.36
9 | 29-02-050-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т (прим. к снятию крышек бетонных лотков) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0912 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 683.08 | 4556.08 | 327.88 | 2186.92
Объем: 0,0912=9,12/100
|  | ЗП |  |  | 5584.34 | )*0,8)*1,2 | 488.92 | 6.67 | 3261.1 |  |  | 488.92
|  | ЭМ |  |  | 3586.38 | )*0,8)*1,2 | 313.99 | 6.67 | 2094.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 657.16 | )*0,8)*1,2 | 57.54 | 6.67 | 383.76 |  |  | 57.54
|  | НР от ФОТ | % | 125 |  |  | 683.08 | 125 | 4556.08
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 327.88 | 60 | 2186.92
|  | ЗТР | чел-ч | 284.48 |  | )*0,8)*1,2 | 24.9068
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1813.87 |  | 12098.44 |  | 1813.87 | 12098.44
10 | 09-03-031-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.д Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (прим. к снятию крышек металлических лотков) | 1 т конструкций | 0.01449 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 5.21 | 34.77 | 4.92 | 32.84
Объем: 0,01449=0,63/3*69/1000
|  | ЗП |  |  | 429.18 | )*0,7)*1,2 | 5.22 | 6.67 | 34.84 |  |  | 5.22
|  | ЭМ |  |  | 413.64 | )*0,7)*1,2 | 5.03 | 6.67 | 33.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 46.63 | )*0,7)*1,2 | 0.57 | 6.67 | 3.79 |  |  | 0.57
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 5.21 | 90 | 34.77
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 4.92 | 85 | 32.84
|  | ЗТР | чел-ч | 22.18 |  | )*0,7)*1,2 | 0.26997
|  | Всего по позиции |  |  |  | 20.38 |  | 136.03 |  | 20.38 | 136.03
11 | м08-02-147-10 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 25.77 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 8650.19 | 57696.72 | 5918.55 | 39476.7
Объем: 25,77=(383+180+233+30+75+1166+39+176+242+65+188-200)/100
|  | ЗП |  |  | 256.82 | )*1,35 | 8934.64 | 6.67 | 59594.04 |  |  | 8934.64
|  | ЭМ |  |  | 73.11 | )*1,35 | 2543.46 | 6.67 | 16964.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.91 | )*1,35 | 170.82 | 6.67 | 1139.35 |  |  | 170.82
|  | МР |  |  | 57.36 |  | 1478.17 | 6.67 | 9859.38
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 8650.19 | 95 | 57696.72
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 5918.55 | 65 | 39476.7
|  | ЗТР | чел-ч | 14.08 |  | )*1,35 | 489.8362
|  | Всего по позиции |  |  |  | 27525.01 |  | 183591.72 |  | 27525.01 | 183591.72
12 | м08-10-010-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 678.78 | 4527.43 | 464.43 | 3097.72
Объем: 2=200/100
|  | ЗП |  |  | 264.63 | )*1,35 | 714.5 | 6.67 | 4765.72 |  |  | 714.5
|  | ЭМ |  |  | 63.44 | )*1,35 | 171.29 | 6.67 | 1142.49
|  | МР |  |  | 17.54 |  | 35.08 | 6.67 | 233.98
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 678.78 | 95 | 4527.43
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 464.43 | 65 | 3097.72
|  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | )*1,35 | 41.04
|  | Всего по позиции |  |  |  | 2064.08 |  | 13767.34 |  | 2064.08 | 13767.34
13 | м08-02-412-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 206 | 1373.99 | 140.95 | 940.1
Объем: 2=200/100
|  | ЗП |  |  | 80.06 | )*1,35 | 216.16 | 6.67 | 1441.8 |  |  | 216.16
|  | ЭМ |  |  | 2.68 | )*1,35 | 7.24 | 6.67 | 48.26
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | )*1,35 | 0.68 | 6.67 | 4.5 |  |  | 0.68
|  | МР |  |  | 25.85 |  | 51.7 | 6.67 | 344.84
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 206 | 95 | 1373.99
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 140.95 | 65 | 940.1
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | )*1,35 | 12.123
|  | Всего по позиции |  |  |  | 622.05 |  | 4148.99 |  | 622.05 | 4148.99
14 | 29-02-050-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т (прим. к установке крышек бетонных лотков) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.000912 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 8.54 | 56.95 | 4.1 | 27.34
Объем: 0,000912=0,0912/100
|  | ЗП |  |  | 5584.34 | )*1,2 | 6.11 | 6.67 | 40.76 |  |  | 6.11
|  | ЭМ |  |  | 3586.38 | )*1,2 | 3.92 | 6.67 | 26.18
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 657.16 | )*1,2 | 0.72 | 6.67 | 4.8 |  |  | 0.72
|  | МР |  |  | 81944.23 |  | 74.73 | 6.67 | 498.47
|  | НР от ФОТ | % | 125 |  |  | 8.54 | 125 | 56.95
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 4.1 | 60 | 27.34
|  | ЗТР | чел-ч | 284.48 |  | )*1,2 | 0.31133
|  | Всего по позиции |  |  |  | 97.4 |  | 649.7 |  | 97.4 | 649.7
15 | 09-03-031-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (прим. к установке крышек металлических лотков) | 1 т конструкций | 0.01449 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 7.44 | 49.67 | 7.03 | 46.91
|  | ЗП |  |  | 429.18 | )*1,2 | 7.46 | 6.67 | 49.78 |  |  | 7.46
|  | ЭМ |  |  | 413.64 | )*1,2 | 7.19 | 6.67 | 47.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 46.63 | )*1,2 | 0.81 | 6.67 | 5.41 |  |  | 0.81
|  | МР |  |  | 124.65 |  | 1.81 | 6.67 | 12.05
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 7.44 | 90 | 49.67
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 7.03 | 85 | 46.91
|  | ЗТР | чел-ч | 22.18 |  | )*1,2 | 0.38567
|  | Всего по позиции |  |  |  | 30.93 |  | 206.38 |  | 30.93 | 206.38
16 | м08-02-398-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 6 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 143.21 | 955.18 | 97.99 | 653.54
Объем: 6=(480+120)/100
|  | ЗП |  |  | 18.36 | )*1,35 | 148.72 | 6.67 | 991.94 |  |  | 148.72
|  | ЭМ |  |  | 2.68 | )*1,35 | 21.71 | 6.67 | 144.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | )*1,35 | 2.03 | 6.67 | 13.51 |  |  | 2.03
|  | МР |  |  | 22.87 |  | 137.22 | 6.67 | 915.26
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 143.21 | 95 | 955.18
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 97.99 | 65 | 653.54
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | )*1,35 | 8.343
|  | Всего по позиции |  |  |  | 548.85 |  | 3660.71 |  | 548.85 | 3660.71
17 | м11-08-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов жил | 22.13 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 5150.3 | 34352.48 | 3862.72 | 25764.36
Объем: 22,13=(1112+432+354+233+58+24)/100
|  | ЗП |  |  | 215.49 | )*1,35 | 6437.87 | 6.67 | 42940.6 |  |  | 6437.87
|  | МР |  |  | 24.27 |  | 537.1 | 6.67 | 3582.42
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 5150.3 | 80 | 34352.48
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 3862.72 | 60 | 25764.36
|  | ЗТР | чел-ч | 11.3 |  | )*1,35 | 337.5932
|  | Всего по позиции |  |  |  | 15987.99 |  | 106639.86 |  | 15987.99 | 106639.86
Итого по разделу: Монтажные работы | [5 empty] | 52711.05 |  | 351582.55
|  | Прямые затраты | [5 empty] | 164287.78
|  | Стоимость материальных ресурсов (всего) | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов и оборудования подрядчика | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов (всего) | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов подрядчика | [5 empty] | 18545
|  | Эксплуатация машин | [5 empty] | 25892.83
|  | ЗП машинистов | [5 empty] | 2008.05
|  | Основная ЗП рабочих | [5 empty] | 119849.95
|  | Строительные работы с НР и СП | [5 empty] | 13090.55
|  | Монтажные работы с НР и СП | [5 empty] | 338492
|  | Трудозатраты строителей | [5 empty] | 970.2185
|  | Трудозатраты машинистов | [5 empty] | 12.2657
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 110404.25
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 76890.52
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 351582.55
Раздел: Материалы
18 | Цена поставщика | Автоматический выключатель 2П 10А кривая С ABB S202 C10 Базисная стоимость: 217,84 = [1 453 / 6,67] | шт. | 3 | 217.84 |  | 653.52 | 6.67 | 4358.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 653.52 |  | 4358.98 |  | 653.52 | 4358.98
19 | Цена поставщика | Автоматический выключатель 2П 6А кривая С ABB S202 C6 Базисная стоимость: 230,73 = [1 539 / 6,67] | шт. | 1 | 230.73 |  | 230.73 | 6.67 | 1538.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 230.73 |  | 1538.97 |  | 230.73 | 1538.97
20 | 507-4034 | Трубка ПВХ изоляционная | кг | 5.88 | 37 |  | 217.56 | 6.67 | 1451.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 5,88=0,294*20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 217.56 |  | 1451.13 |  | 217.56 | 1451.13
21 | 509-6580 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт. | 20 | 54.59 |  | 1091.8 | 6.67 | 7282.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1091.8 |  | 7282.31 |  | 1091.8 | 7282.31
22 | 509-2900 | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм | 100 шт. | 20 | 5.07 |  | 101.4 | 6.67 | 676.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 101.4 |  | 676.34 |  | 101.4 | 676.34
23 | 509-2900 | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм (прим. к 100х2,5) | 100 шт. | 20 | 5.07 |  | 101.4 | 6.67 | 676.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 101.4 |  | 676.34 |  | 101.4 | 676.34
24 | 111-0128 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт. | 10 | 117 |  | 1170 | 6.67 | 7803.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=1000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1170 |  | 7803.9 |  | 1170 | 7803.9
25 | 111-0158 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 10 | 21 |  | 210 | 6.67 | 1400.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=1000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 210 |  | 1400.7 |  | 210 | 1400.7
26 | 103-2407 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 20 | 18.06 |  | 361.2 | 6.67 | 2409.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=200/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 361.2 |  | 2409.2 |  | 361.2 | 2409.2
27 | 103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | 10 шт. | 40 | 2.6 |  | 104 | 6.67 | 693.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 40=400/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 104 |  | 693.68 |  | 104 | 693.68
28 | Цена поставщика | Изолента ПВХ 19мм 20м Базисная стоимость: 10,33 = [68,9 / 6,67] | шт. | 10 | 10.33 |  | 103.3 | 6.67 | 689.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 103.3 |  | 689.01 |  | 103.3 | 689.01
29 | 101-2091 | Хомутик (прим. Хомут червячный 1" 13-26) | 10 шт. | 10 | 64.2 |  | 642 | 6.67 | 4282.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=100/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 642 |  | 4282.14 |  | 642 | 4282.14
30 | Цена поставщика | Пена монтажная огнестойкая Makroflex FR77 Базисная стоимость: 104,95 = [700 / 6,67] | шт. | 1 | 104.95 |  | 104.95 | 6.67 | 700.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 104.95 |  | 700.02 |  | 104.95 | 700.02
31 | 101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 10 | 6.77 |  | 67.7 | 6.67 | 451.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=100/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 67.7 |  | 451.56 |  | 67.7 | 451.56
32 | 101-5827 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (прим. 3,6х30) | т | 0.000542 | 48768.24 |  | 26.43 | 6.67 | 176.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,000542=5,42*100/1000/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 26.43 |  | 176.3 |  | 26.43 | 176.3
33 | 509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт. | 21 | 325 |  | 6825 | 6.67 | 45522.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 21=(500+500+500+500+100)/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6825 |  | 45522.75 |  | 6825 | 45522.75
34 | 509-8384 | Коннектор (джек) RJ-45 | 100 шт. | 0.58 | 514.92 |  | 298.65 | 6.67 | 1992.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,58=58/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 298.65 |  | 1992.02 |  | 298.65 | 1992.02
35 | 509-5688 | Колпачок на вилку RJ-45 | 100 шт. | 0.58 | 92 |  | 53.36 | 6.67 | 355.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,58=58/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 53.36 |  | 355.91 |  | 53.36 | 355.91
36 | Цена поставщика | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 Базисная стоимость: 17 491,25 = [140 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.383 | 17491.25 |  | 6699.15 | 6.67 | 44683.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,383=383/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6699.15 |  | 44683.32 |  | 6699.15 | 44683.32
37 | 501-8606 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE) | 1000 м | 0.075 | 12917.93 |  | 968.84 | 6.67 | 6462.19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,075=75/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 968.84 |  | 6462.19 |  | 968.84 | 6462.19
38 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 Базисная стоимость: 13 493,25 = [108 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 1.166 | 13493.25 |  | 15733.13 | 6.67 | 104939.97 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 1,166=1166/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 15733.13 |  | 104939.97 |  | 15733.13 | 104939.97
39 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 Базисная стоимость: 15 292,73 = [122 403,01 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.039 | 15292.73 |  | 596.42 | 6.67 | 3978.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,039=39/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 596.42 |  | 3978.1 |  | 596.42 | 3978.1
40 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 Базисная стоимость: 22 238,88 = [178 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.176 | 22238.88 |  | 3914.04 | 6.67 | 26106.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,176=176/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 3914.04 |  | 26106.67 |  | 3914.04 | 26106.67
41 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 Базисная стоимость: 47 476,26 = [380 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.242 | 47476.26 |  | 11489.25 | 6.67 | 76633.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,242=242/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 11489.25 |  | 76633.33 |  | 11489.25 | 76633.33
42 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 Базисная стоимость: 20 239,88 = [162 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.065 | 20239.88 |  | 1315.59 | 6.67 | 8775 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,065=65/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1315.59 |  | 8775 |  | 1315.59 | 8775
43 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х4 Базисная стоимость: 43 728,14 = [350 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.188 | 43728.14 |  | 8220.89 | 6.67 | 54833.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,188=188/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8220.89 |  | 54833.34 |  | 8220.89 | 54833.34
44 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х1,5 Базисная стоимость: 2,20 = [14,7 / 6,67] | м | 480 | 2.2 |  | 1056 | 6.67 | 7043.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1056 |  | 7043.52 |  | 1056 | 7043.52
45 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х2,5 Базисная стоимость: 3,51 = [23,4 / 6,67] | м | 120 | 3.51 |  | 421.2 | 6.67 | 2809.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 421.2 |  | 2809.4 |  | 421.2 | 2809.4
46 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х6 Базисная стоимость: 7,65 = [51 / 6,67] | м | 6 | 7.65 |  | 45.9 | 6.67 | 306.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 45.9 |  | 306.15 |  | 45.9 | 306.15
47 | Цена поставщика | Кабель информационный (для уличной прокладки) 19С-F6-07BL-B305 Базисная стоимость: 10,36 = [69,08 / 6,67] | м | 180 | 10.36 |  | 1864.8 | 6.67 | 12438.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1864.8 |  | 12438.22 |  | 1864.8 | 12438.22
48 | Цена поставщика | Кабель информационный (для уличной прокладки) 19С-F6-07BL-B305 Базисная стоимость: 10,36 = [69,08 / 6,67] | м | 180 | 10.36 |  | 1864.8 | 6.67 | 12438.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1864.8 |  | 12438.22 |  | 1864.8 | 12438.22
49 | Цена поставщика | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 Базисная стоимость: 29,87 = [199,23 / 6,67] | м | 233 | 29.87 |  | 6959.71 | 6.67 | 46421.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6959.71 |  | 46421.27 |  | 6959.71 | 46421.27
Итого по разделу: Материалы | [5 empty] | 73512.72 |  | 490329.96
Раздел: Оборудование
50 | Цена поставщика | Комплект оборудования TOPAZ для АСУ ТП ПС 110/35/10 кВ № Л-35-1 Базисная стоимость: 1 816 501,90 = [8 919 024,33 / 4,91] | компл. | 1 | 1816501.9 |  | 1816501.9 | 4.91 | 8919024.329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1816501.9 |  | 8919024.329 |  | 1816501.9 | 8919024.329
51 |  | Шкаф АСУТП 1 | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Шкаф АСУТП 2 | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Шкаф клеммный | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Комплект №1 контроля и управления присоединением -110 кВ | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Комплект №2 контроля и управления присоединением -35 кВ | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Комплект №3 контроля и управления присоединением -35 кВ | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Комплект №1 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ | компл. | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Комплект №2 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ | компл. | 3 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Комплект №3 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ | компл. | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Комплект №4 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ | компл. | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | СПО оборудования полевого уровня TOPAZ HWConfig | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMBuilder | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMConfig | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMLoader | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-DBView | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ SCRIPT EDITOR | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Коммутаторы сетевые с портами 100, 100/1000 Мб/сек | шт. | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Шкаф коммутационный для коммутаров | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-E-2Tx-1R-8DI-UI-LV-PR | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Модуль телемеханики TOPAZ ТМ MTU5-2Tx-2R-8DI-2LV-Pr | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Модуль телесигнализации TOPAZ ТМ DIN32C-Pr | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Модуль телеуправления TOPAZ ТМ DOUT16 MR-Pr | шт. | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [5 empty] | 1816501.9 |  | 8919024.329
Раздел: Пусконаладочные работы
73 | п02-01-002-11 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | 1 система | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 |  |  |  |  | 18425.41 | 169145.21 | 11338.71 | 104089.36
|  | ЗП |  |  | 35433.47 | )*0,8 | 28346.78 | 9.18 | 260223.4 |  |  | 28346.78
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 18425.41 | 65 | 169145.21
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 11338.71 | 40 | 104089.36
|  | ЗТР | чел-ч | 1263 |  | )*0,8 | 1010.4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 58110.9 |  | 533457.97 |  | 58110.9 | 533457.97
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [5 empty] | 58110.9 |  | 533457.97
Итого по локальной смете руб. без НДС: | [7 empty] | 10301999.989
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ЛС_ПИР
Приложение №1 к договору № 0907010 от 01.07.09 г.
Расчет стоимости проектных работ №
Наименование работ : |  |  | Модернизация ПС 35 кВ Вещевская в части системы телемеханики в п. Вещево Выборгского района ЛО
Заказчик
Подрядчик
Составлена на основании Сборника 5.6 единой нормативной базы МРР. Диспетчеризация и телемеханическое управление освещением МРР-5.4-16
1. | Расчет базовой стоимости основных работ по разработке технической документации. По таблице 1 определяем величины критериев Gi
| G1 - | характер протекания процессов в АСУ - непрерывный (таб.1 п.1.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G2 - | количество технологических операций до 5 (таб.1 п.2.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G3 - | количество контролируемых физических сигналов - 20 (таб.1 п.3.1.) - | [17 empty] | 0.25 | ТС+ТИ
| G4 - | количество управляющих физических сигналов - 0 (таб.1 п.4.1.) - | [17 empty] | 0 | ТУ
| G5 - | количество внутримашинных переменных верхнего уровня - 0 (табл.1 п.5.1) | [17 empty] | 0
| G6 - | степень развитости информационных функций АСУ - II степень – централизованный контроль
|  | и измерение параметров состояния ТОУ - (таб.1 п.6.2.) - | [17 empty] | 0.42
| G7 - | степень развитости управляющих функций АСУ - II степень - многоконтурное автоматическое
|  | программное управление и (или) автоматическое управление - (таб.1 п.7.2.) - | [17 empty] | 0.42
| G8 - | Режим функционирования - Автоматизированный "ручной" режим - (таб.1 п.8.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G9 - | Научно-техн. уровень проектных решений ТО-0%, ОР-0% (таб.1 п.9.) - | [17 empty] | 0
Обоснование определения коэффициентов G3 и G4
| № | Наименование объекта | [8 empty] | Количество ТС,ТИ |  |  | Количество ТУ |  |  |  | Примечание
| 1 | Реклоузер | [8 empty] | 9 |  |  | 0
|  | Итого | [8 empty] | 9 |  |  | 0
2. | Определяем величину "мощности" АСУ ПП, выраженную в СПОТ, которая определяется по пункту 2.5 Сборника
и составит
|  | М = Σ Gi = | 0.143 |  | + | 0.143 |  |  | + | 0.25 |  | + | 0 |  | + | 0 |  | + | 0.42 |  |  | 1.519
|  | + | 0.42 |  | + | 0.143 |  |  | + | 0 |  | = | 1.519 |  |  | СПОТ;
3. | Исходная базовая стоимость разработки технической документации на АСУ определяется по формуле (2.3) и составляет:
|  | Сисх.(2000) = Сспот х М = |  |  |  |  | 256.92 |  |  | х | 1.519 |  |  | = | 390.26 |  |  | тыс.руб.
4. | Определяем общий корректирующий коэффициент для i-ой части технической документации
| К 2 - | Привязка частей АСУ в однотипному проекту (таб. 5. п.2); | [11 empty] | = | 0.2
| К 3 - | для ТО и ПО - АСУ создается с использованием сети передачи данных устройств
|  | телемеханики (таб. 5. п.3); |  |  |  |  | = | 1.15
| Для ТО и ПО | [5 empty] | Ккор2 = | 1 |  | х | 1.15 | = | 1.15
| Для всех остальных частей | [5 empty] | Ккор1 = | 1
5. | Базовая стоимость разработки i-тых частей технической документации определяется по формуле (2.3) и составит:
Ci = Сисх х Дi х Ккор.i
| где | Дi - доля соответствующей части проектной документации в исходной общей цене
разработки проектной документации :
| Стоимость двухстадийной разработки, % |  | Значения долей Дi, %
|  |  | ОР |  |  |  |  | ОО |  |  |  | ИО |  |  |  | ТО |  |  | МО | ПО
| 100% |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 |  |  | 28 | 26
| ОР- | Общесистемные решения (ОР);
| ОО- | Организационное обеспечение (ОО);
| ИО- | Информационное обеспечение (ИО);
| ТО- | Техническое обеспечение (ТО);
| МО- | Математическое обеспечение (МО);
| ПО- | Программное обеспечение (ПО);
определяем базовые цены разработки каждой из частей технической документации:
|  | Сор | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.1 |  | х | 1 |  |  | = | 39.03 |  |  | тыс. руб.
|  | Соо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.03 |  | х | 1 |  |  | = | 11.71 |  |  | тыс. руб.
|  | Сио | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.1 |  | х | 1 |  |  | = | 39.03 |  |  | тыс. руб.
|  | Сто | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.23 |  | х | 1.15 |  |  | = | 103.22 |  |  | тыс. руб.
|  | Смо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.28 |  | х | 1 |  |  | = | 109.27 |  |  | тыс. руб.
|  | Спо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.26 |  | х | 1.15 |  |  | = | 116.69 |  |  | тыс. руб.
[18 empty] | Общая базовая цена разработки технической документации равна | 418.95 | тыс. руб.
6. | Расчет стоимости текущей стоимости разработки технической документации
где Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ на
[5 empty] | Ки = |  | 4.606 |  |  | IV квартал 2021 г. Основание - Приказ от 23.09.2021 № МКЭ-ОД/21-68
|  | Стд(т)г/з = | 418.95 |  |  |  | х | 4.606 |  |  | = | 1929.68 |  |  |  | тыс.руб.
Стоимость разработки ТД на АСУ ТП, осуществляемой с привлечением средств бюджета г.Москвы,
в текущем уровне цен (без НДС) по стадиям проектирования
7. | Стоимость разработки технической документации на АСУ в соответствии с таблицей 3:
Части проектной документации
П
|  |  | % |  |  | тыс. руб.
|  | ОР | 70 |  |  | 125.84
|  | ОО | 30 |  |  | 16.18
|  | ИО | 40 |  |  | 71.91
|  | ТО | 40 |  |  | 190.17
|  | МО | 30 |  |  | 150.99
|  | ПО | 30 |  |  | 161.24
|  | Итого |  |  |  | 716.33
|  | Части технической документации | Цена двухстадийной разработки | [6 empty] | в том числе
[10 empty] | Проект | [6 empty] | Рабочая документация
|  |  | тыс. руб. | [6 empty] | % |  |  | тыс. руб. |  |  |  | % |  | тыс. руб.
|  | ОР | 179.772 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 8.99
|  | ОО | 53.936 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ИО | 179.772 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ТО | 475.431 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 237.72
|  | МО | 503.298 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ПО | 537.474 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого | 1929.683 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 246.71
| Итого стоимость разработки рабочей документации составляет | [12 empty] | 246710 |  |  |  |  | руб.
| C учетом договорного снижения К= | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 246710 |  |  |  |  | руб.
| НДС 20% | [12 empty] | 49342 |  |  |  |  | руб.
| Всего с НДС | [12 empty] | 296052 |  |  |  |  | руб.
Расчет составил
Расчет проверил
Расчет составил