## УНЦ ВЛ 10 кВ
Укрупнённый расчёт №
стоимости реконструкции
объекта по адресу: ВЛ 10кВ от опоры №90 (НПО ВЕКТОР) до ТП-8625 инв. № 864041269 (Наружные воздушные и кабельные электролинии деревня Гарболово, в/г "Перемяки", Лен. обл., Всевол. р-н, д. Гарболово, в/г №" Перемяки"), расположенной по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Перемяки, в/г Сертолово-0
в т.ч. в составе:
• Замена ВЛ-10 кВ КЛЭП 0,4 кВ ( ВЛ 10 кВ от ТП 14 до КТП 15 ф.2 ПС Саперное): замена опор, провода марки АС-50, АС-35 на СИП-3 (1-50) мм2 , Lтрас=2837 м;
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 30.09.2024, вид экономической деятельности "Строительство" 3) на 2025 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Обоснование расчёта | Единица измерения | Кол-во | Коэфф-т перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ | К-ты к таблице КфN | Норматив цены, тыс. руб | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2025 г. с показателем 1,063*1,073*1,051 Минэкономразвития руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Расчет составлен на основании укрупнённые нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (приказ Минэнерго России от 26.02.2024 №131) - (УНЦ)
1 | ВЛ-10 кВ, Lтрас=2,837км
2 | ПИР:
3 | ВЛ-10 кВ, протяженность L=2,837 км | УНЦ, глава 25, т. П3-02 | 1 ВЛ | 1 |  | 1 | 795.69 | 795690 | 953848.9424
5 | Итого ПИР | [7 empty] | 953848.9424
6 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
7 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-10 кВ:
8 | Демонтаж ВЛ- 10кВ | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1 | 1 км | 2,837 | 1 |  | 484.33 | 1374044.21 | 1647162.3579
9 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корне пней с диаметром ствола до 11 см | УНЦ, глава 20, т. Б7-01 | 1 га | 2,6 | 1 |  | 53.93 | 140218 | 168089.0686
1815251.4265
10 | Устройство ВЛ-10 кВ:
11 | Строительно-монтажные работы без опор и провода, протяженность одноцепной ВЛ-10 кВ L=2,837 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-2 К=1,43 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 2,837 | 1,43 |  | 1929.53 | 7827929.5523 | 9383883.579
12 | Установка опор одноцепной ВЛ-10 кВ, L=2,837 км | УНЦ, глава 20, т. Л3-02-1, т. Ц2-89-9 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 2,837 | 1,02 |  | 1262.83 | 3654301.6842 | 4380665.5819
13 | Прокладка провода СИП-3 1х50 мм2 ВЛ-10кВ, одноцепной L=2,837 км | УНЦ, глава 20, т. Л1-02-1, т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 2,837 | 1,04 |  | 1502.12 | 4431975.0176 | 5312916.693
14 | Устройство защиты от перенапряжения 6-35 кВ - 3 шт. | УНЦ, глава 20, т. Л11-03 т. Ц2-89-43 К=1,04 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 3 | 1,05 |  | 12.24 | 38556 | 46219.7587
15 | Монтаж разъединителя на опору - шт. | УНЦ, гл. 16, т. И12-08, гл. 26, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 1 | 1,73 |  | 85,79 | 148416.7 | 177917.4205
16 | Итого СМР и прочие затраты | [6 empty] | 16054424.2541 | 21116854.4597
17 | Итого ПИР | [7 empty] | 953848.9424
18 | Всего без НДС | [7 empty] | 22070703.4022
19 | НДС 20% | [7 empty] | 4414140.6804
20 | ВСЕГО с НДС 20% | [7 empty] | 26484844.0826
21 | в т.ч. ПИР с НДС | [7 empty] | 1144618.7309
| Составил: |  | Сердобинцева Е.А.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик