## УНЦ КЛ-6кВ
Укрупненный расчет № 1
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• КЛ-6 кВ АСБ-6кВ 3х240мм2 L=0,26 км
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,064*1,045*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
2 | КЛ-6 кВ (L=0,26 км АСБ 3х240)
3 | ПИР и Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений :
4 | КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П6-05 | 1 объект | 70*1*1000 | 70000 | 81100.53
5
6 | Итого ПИР |  |  |  |  | 81100.53
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений |  |  |  |  | 0
8 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
9 | Подготовка и установка территории прокладки КЛ:
10 | Устройство траншеи для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км | УНЦ, глава 18, т. Б2, п. Б2-02-1 | 1 км по трассе | 2836,51*(0,26)*1000 | 737492.6 | 854443.41
11
12 | Устройство КЛ:
13 | Стоимость СМР и сопутствующих затрат для прокладки КЛ-6 кВ, ориентировочной длинной L=0,26 км по трассе | УНЦ , раздел 17, т. К1, п. К1-08-1, раздел 29, т. Ц1-89-10 К=1,08 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 4753,14*0,26*1,84*1000 | 2273902.18 | 2634495.22
14
15 | Итого СМР и прочие затраты |  |  |  | 3011394.78 | 3488938.63
16 | Итого ПИР |  |  |  |  | 81100.53
17 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений |  |  |  |  | 0
18 | Итого без НДС |  |  |  |  | 3570039.16
19 | НДС 20% |  |  |  |  | 714007.83
20 | ВСЕГО с НДС 20% |  |  |  |  | 4284046.99
21 | Итого ПИР с НДС 20% |  |  |  |  | 97320.636
| СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В. |  |  |  |  | 214202.3495
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## ВЛ-6кВ сеч.120
Укрупнённый расчёт № 2
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• Монтаж второго подвеса ЛЭП 6 кВ СИП 1х120мм2 от оп.13 до оп.120, L= 18/3 км = 6 км;
• Замена провода АС 3х70мм2 на СИП 1х120мм2, L= 21,432/3 км = 7,144 км
• Замена провода АС 3х70мм2 на СИП 1х120мм2, L= 1,95/3 км = 0,65 км
• Установка РЛК-10/630 на опоре 5
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Индекс дефлятор к 4 кв. 2017г. К=1,055*1,042*1,042 | Стоимость В текущих ценах тыс. руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,064*1,045*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7
1 | Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
2 | ВЛ-6 кВ провод СИП-3 1х120 мм2, L= (6+7,144+0,65) км
3 | ПИР:
4 | ВЛ-6 кВ, протяженность (6+7,144+0,65) км | УНЦ, раздел 27, т. П6-08 | 1 объект | 2127,51*1*1000 | 2127510 | 1.149 | 0 | 2464888.32
5
6 | Итого ПИР | [5 empty] | 8 | 2464888.32
7 | Итого: затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 0
8 | Итого: ПИР и затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений | [6 empty] | 2464888.32
9 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
10 | Подготовка и устройство территории для прокладки ВЛ-6 кВ:
11
12 | Устройство ВЛ-6 кВ:
13
14
15 | Прокладка провода СИП-3 3х120 мм2, протяженность трассы ВЛ-6кВ одноцепной L= (6+7,144+0,65) км | УНЦ, раздел 21, т. Л7-06-3, раздел 29, т. Ц2-89-43 К=1,02 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 км | 1599,54*(6+7,144+0,65)*1,02*1000 | 22505335.86 | 1.149 | 25858630.9 | 26074208.62
16 | Установка линейного разъеденителя на ВЛ-6/10кВ - 1 шт. | УНЦ, раздел 14, т. И10-06-1, раздел 29, т. Ц1-89-6 К=1,73 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ед. | 373,79*1*1,73*1000 | 646656.7 |  |  | 749202.85
17 | Итого строительство ВЛ-6 кВ (без ПИР) |  |  |  | 23151992.56 |  |  | 26823411.47
18 | Итого СМР и прочие затраты | [5 empty] | #REF! | 26823411.47
19 | Итого ПИР и землеустроительные затраты | [5 empty] | #REF! | 2464888.32
20 | Итого без НДС | [5 empty] | #REF! | 29288299.79
21 | НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 5857659.96
22 | ВСЕГО с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 35145959.75
23 | Итого ПИР с НДС 20% | [5 empty] | #REF! | 2957865.98
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик
2547916.47

## УНЦ ВВ-6кВ
Укрупнённый расчёт № 3
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
в составе:
• Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт.
Составлен в ценах на 01.01.2023 с переводом индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ (публикации 26.04.2024) на 2026 г.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах на 01.01.2023 руб. | Стоимость в ценах 2026г. 1,064*1,045*1,042 ИД Минэкономразвития РФ руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
• Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт.
Расчет составлен на основании приказа УНЦ от 26 февраля 2024 г. N 131 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"
1 | ПИР:
2 | ВВ - 1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", раздел 27, т. П6-05 | 1 объект | 70*2*1000 | 140000 | 162201.05
3 | Итого ПИР |  |  |  |  | 162201.05
4 | СМР И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ:
5 | ВВ (СМР):
6 | ВВ -1 шт. | УНЦ от 17 января 2019 г. N 10 "Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства", глава 6, т. В8, п. В8-01-1, раздел 29, т. Ц1-89-1 К=1,51 коэффициент перехода от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ (Ленинградская область) | 1 ячейка | 1495,46*1*1,51*1000 | 2258144.6 | 2616238.82
7 | Итого СМР и прочие затраты |  |  |  |  | 2616238.82
8 | Итого ПИР |  |  |  |  | 162201.05
9 | Итого без НДС |  |  |  |  | 2778439.87
10 | НДС 20% |  |  |  |  | 555687.97
11 | ВСЕГО с НДС 20% |  |  |  |  | 3334127.84
12 | Итого ПИР с НДС 20% |  |  |  |  | 194641.26
| Составил: |  | Морозова А.В.
инженер-сметчик
| Проверил: |  | Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Свод
СВОДКА ЗАТРАТ № 1
стоимости реконструкции
ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
Составлен в ценах .2026 г.
п/п | Наименование затрат | Наименование расчётов | Затраты на кадастровые работы и работы по установлению земельных отношений в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего ПИР в текущих ценах без НДС 20% руб. | Всего стоимость строительства в текущих ценах, без НДС 20% руб. | НДС 20% руб. | Итого с НДС 20% руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КЛ-6 кВ, квбель марки АСБ 3х240мм2, L=0,26 км | УР № 1 | 0 | 81100.53 | 3570039.16 | 714007.83 | 4284046.99
2 | ВЛ-6 кВ, провод СИП 1х120мм2, L=(6+7,144+0,65) км; РЛНД | УР № 2 | 0 | 2464888.32 | 29288299.79 | 5857659.96 | 35145959.75
3 | • Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ, установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) - 1 шт. | УР № 3 | 0 | 162201.05 | 2778439.87 | 555687.97 | 3334127.84
4 | ИТОГО без НДС |  | 0 | 2708189.9 | 35636778.82
5 | НДС 20% |  | 0 | 541637.98 |  | 7127355.76
6 | ВСЕГО с НДС 20 % |  | 0 | 3249827.88 |  |  | 42764134.58
СОСТАВИЛ __________________ Морозова А.В.
инженер-сметчик
ПРОВЕРИЛ __________________Сердобинцева Е.А.
ведущий инженер-сметчик

## Ведомость
Реконструкция ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
Объекты: | Реконструкция ф.607-11 для технологического присоединения АО "Алмаз-Антей"
Адрес: | Ленинградская область, Всеволожский район, 25й км Приозерского шоссе
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Количество
| Монтаж второго подвеса ЛЭП 6 кВ СИП 1х120 от оп.13 до оп.120 | км |  | 18
| Строительство КЛ-6 кВ, АСБ 3х240 | м |  | 260
| Установка РЛК-10/630 на опоре 5 | шт |  | 1
| Демонтаж провода АС 3х70 | м |  | 7144
| Монтаж провода СИП 1х120 | м |  | 21432
| Демонтаж провода АС 3х70 | м |  | 650
| Монтаж провода СИП 1х120 | м |  | 1950
| Замена выключателя нагрузки BB/TEL 12.5/630 c ПКУ-6 кВ | шт |  | 1
| Установка блока РЗА в яч.2 (RM-6) | шт |  | 1
Перечень оборудования и материалов
№ п/п | Материал, оборудование |  | Ед. изм. | Количество
Составил______________________